Szczecin, dnia 12.02.2021 r.

15WOG.SZP.2712.10.2021

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 ust 1    przepisów ustawy pzp z dnia 11 września 2019 r., na usługę konserwacji

Nr referencyjny sprawy 01-ZP-02-21-10

Odpowiadając na zapytania, które złożyli Wykonawcy ubiegający się o udzielnie w/w zamówienia, Zamawiający uprzejmie informuje

ZAPYTANIE

Czy przewidują Państwo w ramach konserwacji kotłów warzelnych zlokalizowanych w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 Bud.5 przeprowadzenie badania wewnętrznej instalacji gazowej zakończonej protokołem tak jak ma to miejsce w Choszcznie?.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ „(opis przedmiotu zamówienia/zakres prac konserwacyjnych  ) dla części I-   w punkcie I. „Zakres prac konserwacyjnych  kotła warzelnego gazowego i sprawdzenie eksploatacji stacji uzdatniania wody” zawarty jest zapis „wykonanie przeglądu gazowego 1 raz w roku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane –  wykonanie protokołu”. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania wewnętrznej instalacji gazowej zakończonej protokołem we wszystkich instalacjach do których podłączone są kotły warzelne gazowe.

Kierownik sekcji zamówień publicznych

w/z Wioletta Prajzendanc