## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.8.2023
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników biochemicznych, kalibratorów oraz materiałów kontrolnych i zużywalnych potrzebnych do wykonania badań biochemicznych na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze INTEGRA 400 firmy Roche Diagnostics Polska, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub w języku angielskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - do każdej nowej serii testu należy dołączyć certyfikat kontroli jakości, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie : - zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych, posiadanego przez Zamawiającego, analizatora INTEGRA 400 na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24-godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy. Ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta aparatu.) - zapewnić zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnętrznej kontroli jakości wskazanej przez zamawiającego: RQ9126 LIPID PROGRAMME oraz RQ9129 GLYCATED HAEMOGLOBIN PROGRAMME. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………* 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: | J.m. | Ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= 6x7 | 9 | 10 = 8+9 | 11=10/6 | 12
1 | AST(Transaminaza asparginianowa) | test | 18000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | ALT (Transaminaza alaninowa) | test | 18000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | CPK (Kinaza kreatyninowa ) | test | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | CK-MB (Kinaza kreatyninowa – izoenzym sercowy) | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) | test | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | ALK P (Fosfataza alkaliczna) | test | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | CHOLESTEROL | test | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | TRÓJGLICERYDY | test | 3500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | HDL-CHOLESTEROL | test | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | WAPŃ | test | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | FOSFOR | test | 2500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | ŻELAZO | test | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | (TIBC) CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA | test | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14 | KWAS MOCZOWY | test | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | MOCZNIK | test | 30000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16 | KREATYNINA | test | 30000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | test | 13000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | test | 900 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19 | MAGNEZ | test | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
20 | AMYLAZA | test | 4500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
21 | GGT (Gammaglutamylotrans-peptydaza) | test | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
22 | BIAŁKO CAŁKOWITE | test | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
23 | BIAŁKO W MOCZU I PMR | test | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
24 | ALBUMINY | test | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
25 | CRP (BIAŁKO C-REAKTYWNE | test | 30000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
26 | KWAS MLEKOWY | test | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
27 | HBA1C (HEMOGLOBINA GLIKOWANA) | test | 900 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
28 | GLUKOZA | test | 30000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
29 | MIKROALBUMINA | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
30 | ETANOL | test | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
31 | KONWERTAZA ANGIOTENSYNY – ACE | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
32 | CERULOPLAZMINA | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
33 | alfa1-antytrypsyna | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
34 | LIPAZA | test | 9000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
35 | apolipoproteina-A | test | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
36 | Vancomycyna | test | 2100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
37 | Kwas walproinowy | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
38 | Lipoproteina A | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39 | Cholesterol LDL | test | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
40 | Chlorki | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
41 | Potas (K) | test | 45000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
42 | Sód (Na) | test | 45000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria potrzebne do wykonania badań w ilościach wskazanych w tabeli nr 1 (Nazwa) |  | J.m. | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7+8 | 10=9/5 | 11
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
21 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
22 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
23 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
24 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
25 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
26 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
27 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
28 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
29 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
30 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
31 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
32 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
33 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
34 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
35 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
36 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
37 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
38 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
40 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
41 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
42 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
43 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
44 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
45 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
46 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
47 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
48 | [6 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  | 0
2 | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3 | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem netto: | 0 |  |  | Razem Brutto: | 0