Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

# ZADANIE   NR 1

CPV 33141110-4

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska dziana 4mx 5cm,pakowana poj. |  | 600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dziana 4mx10cm,pakowana. poj |  | 7000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska dziana 4mx 15cm,pakowana poj. |  | 3000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 10 cmx5m |  | 900 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 12cmx5m |  | 900 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 15cmx5m |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 1 wynosi:..................................................zł    słownie złotych:.........................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 1  wynosi:............................................... zł    słownie złotych:........................................................................................................

# ZADANIE   NR 2

CPV 33141110-4

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .1 | Wata opatrunkowa baw. wiskozowa 200g |  | 160 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład pod-gipsowy syntetyczny , niejałowy15cm x3m |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład pod-gipsowy , syntetyczny , niejałowy 10cm x3m |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lignina bielona arkusze x 5 kg |  | 220 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy celulozowe niejałowe w płatkach 4 cm x 5 cm – opakowanie 2 rolki x 500 szt |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dozownik ( dyspenser ) do kompresów z pozycji 5 |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 2 wynosi:.............................................zł    słownie złotych:............................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 2  wynosi:..........................................zł    słownie złotych:.............................................................................................................

ZADANIE  NR  3

CPV 331411104

| lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska półelastyczna 5-6 cm x 4 m |  | 3000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska półelastyczna 10 cm x 4 m |  | 3600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska półelastyczna 12-15 cm x 4 m |  | 4000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy chłonne ,jałowe do ran silnie sączących 10 x 10 cm x 1 szt. |  | 600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy chłonne ,jałowe do ran silnie sączących 20 x 25 cm x 1 szt |  | 600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek anty bakteryjny ,jałowy , z maścią zawierającą srebro 10 x 10 cm x 1 szt |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek jałowy hydro koloidowy 10 x 10 cm x 1 szt |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek jałowy , hydro koloidowy 15x 15 cm x 1 szt |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek jałowy ,hydro koloidowy z dodatkiem jonów srebra 10x 10 cm x 1 szt |  | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska gipsowa szybkowiążąca ,czas wiązania do 6 min. szerokość 14-15 cm |  | 2100 m.b |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska gipsowa szybkowiążąca ,czas wiązania do 6 min. szerokość 12 cm |  | 600 m.b |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opaska gipsowa szybkowiążąca ,czas wiązania do 6 min. szerokość 10 cm |  | 600 m.b |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska gipsowa szybkowiążąca ,czas wiązania do 6 min. szerokość 5-7 cm |  | 180 mb |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 3 wynosi:.......................................................zł     słownie złotych:...............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 3 wynosi:.................................................... zł      słownie złotych:..............................................................................................

ZADANIE  NR  4

CPV 331411104

| LP | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT % | Wartość VAT zł | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydro żelowy 5-6 x 7-12 cm x 1 szt |  | 250 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrożelowy 10-12 x 10-15cm x 1szt |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrożelowy 20-24x 20-28 cm x 1szt |  | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 4 wynosi:...................................................... zł     słownie złotych:..............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 4 wynosi:......................................................zł    słownie złotych:..............................................................................................

# ZADANIE  NR 5

CPV 33693000-4

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych ,dla osób ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu rozmiar L,o obwodzie bioder 100-150 cm . Szerokość pieluchy min.79 cm. Chłonność min. 2500 g. wykonane na całej powierzchni z laminatu oddychającego. Zakładki boczne skierowane na zewnątrz., posiadające 4 przylepco-rzepy wielokrotnego odpinania , posiadające podwójny wskaźnik wilgotności , który pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany . |  | 51 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dzieci mini 2-5 kg , z wycięciem na pępek |  | 900 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 5 wynosi:...................................................... zł słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 5 wynosi:..................................................... zł  słownie złotych:..............................................................................................

ZADANIE NR 6

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny celulozowy 50-60 cm x 70-90 cm pakowany x 30 szt lub x 25 szt |  | 24 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 6 wynosi:....................................................... zł   słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 6 wynosi:...................................................... zł  słownie złotych:.................................................................................................

ZADANIE NR 7

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seton z gazy 17 N 4 W ,jałowy z nitką RTG 5 cm x 2 m x 1 szt |  | 500 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Seton z gazy 17 N 4 W ,jałowy z nitką RTG 7,5 cm x 2 m x 1 szt |  | 100 0 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 7 wynosi:....................................................... zł   słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 7 wynosi:.......................................................zł  słownie złotych:..................................................................................................

ZADANIE NR 8

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilosć i jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto z zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe , nasączone alkoholem do dezynfekcji skóry 60-80 mm x 50-80 mm x 100 sztuk lub x 200 sztuk z przeliczeniem ilości |  | 400 op |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr  8 wynosi:........................................ zł,   słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 8 wynosi:....................................... zł    słownie złotych:.................................................................................................

CPV 33141119-8                                                                            ZADANIE NR 9

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 10cmx10cm x 5 szt 17 12W |  | 8000 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 7,5 x 7,5 cm x 5 szt 17 N 12 W |  | 8000 op |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 5x 5 cm. X 5 szt 17 N 12 W |  | 15 000 op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy włókninowe l ub gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 5cmx5cm x 100szt 30-40g 4-6 W |  | 3000 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 7,5cmx7,5cm x100 szt 13 N 8 W |  | 1300 op |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 7,5 x 7,5 cm x 100 szt 17 N 12 W |  | 220 op |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 10cmx10cm x 10 0 szt 13 N 8 W |  | 2000 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 10 x 10 cm x 100szt ,z nitką RTG17 N 12 W |  | 250 op |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gaza opatrunkowa bawełniana bielona 17 N 90cm |  | 1000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gaza jałowa 17 N 1m x 1 m x 1 szt |  | 1000 op |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 9 wynosi:...................................... zł   słownie zł..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania   nr  9 wynosi:............................................ zł,   słownie zł................................................................................................................................

# ZADANIE  NR 10

CPV 33141112-8

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plaster na włókninie 1,25cm |  | 3000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plaster na włókninie 2,5cm |  | 8 000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plaster na włókninie 5 cm |  | 3000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plaster na tkaninie 1,25cm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plaster na tkaninie 2,5cm |  | 2500 mb |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plaster na tkaninie 5cm |  | 500 mb |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plaster z opatrunkiem na włókninie szer 6cmx 1m .b |  | 500 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plaster jałowy do klejenia brzegów ran [70-80cmx3mm]x 5szt |  | 100 op |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Taśma chirurgiczna 10cmx10m |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Taśma chirurgiczna 5cmx 10m |  | 300 op |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękaw siatkowy elastyczny tułów x 25m |  | 25 op |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękaw siatkowy elastyczny głowa x 25m |  | 40 op |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek jałowy z włókien alginianów wapnia 10 x 10 cm x 1 szt |  | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek jałowy z włókien alginianów wapnia10x 20 cm x 1 szt |  | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek do mocowania kaniul włókninowy, samoprzylepny,jałowy 5-6 cmx 7-10 cm x 100 szt |  | 40 op |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość  netto   zadania     Nr 10  wynosi ………… …..........................słownie złotych......................................................................................................

Łączna wartość  brutto  zadania nr Nr 10 wynosi.................................................słownie złotych......................................................................................................

# ZADANIE  NR 11

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek parafinowy , jałowy , nasączony 0,5 % chlorheksydyną 15x 20 cm x 10 szt |  | 60 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek parafinowy , jałowy , nasączony 0,5 % chlorheksydyną 10 x 10 cm x 10 szt |  | 90 op |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek parafinowy , nasączony 0,5 % chlorheksydyną 5 x 5 cm x 50 szt |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek foliowy , poliuretanowy , z wkładem chłonnym , samoprzylepny , jałowy 8-10 x 12-15 cm x 1 szt |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek foliowy, poliuretanowy z ramką , samoprzylepny , jałowy 8-10 x 12-15 cm x 1 szt |  | 500 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna wartość  netto zadania Nr 11 wynosi  ……………………… zł. słownie zł..........................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania Nr 11wynosi …...................................zł. słownie zł...........................................................................................................

Zadanie Nr 12

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siatka do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu ,implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką,brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami .Grubość siatki 0,33 mm,grubość nitki 80 mikrog. porowatość max. 1870 mikrog.,gramatura 48 g/m2.Odległość między ramionami 8 cm .Długość ramion :górne 38cm,dolne 45 cm |  | 2 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu ,implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką,brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami .Grubość siatki 0,33 mm,grubość nitki 80 mikrog.,porowatość max. 1870 mikrog.,gramatura 48 g/m2.Odległość między ramionami 6 cm .Długość ramion :górne 38cm,dolne 45 cm |  | 2 op |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania   nr 12wynosi.......................................... zł. słownie złotych.....................................................................................

Łączna wartość brutto zadania Nr 12 wynosi       …. …........................ zł. słownie złotych....................................................................................

Zadanie Nr 13

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego o dłg. 650 mm szerokości 8 mm. Środkowa część 12 mm , grubości 0,34 mm . Grubość nici 0,15 mm , wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm , długość oczka nici (pętli) 145 mm , zagęszczenie oczek 55 % , o gramaturze 45 g/ m kw. I porowatości 1500 mikrog. A maksymalnej 1950 mikrog. Brzegi taśmy cięte laserowo o miękkich , łagodnych zakończeniach. |  | 20 op |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania   nr 13wynosi........................................ zł.  słownie złotych......................................................................................

Łączna wartość brutto zadania Nr 13 wynosi       …. …...................... zł.  słownie złotych......................................................................................

# ZADANIE  NR 14

CPV 33141420-0

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne,bez pudrowe,kolor niebieski lub fioletowy ,mankiet rolowany ,powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana ,długość rękawicy 240- 280 mm,grubość min na palcu 0,07mm,na dłoni min.0,07 mm .AQL 1,0, rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony Indywidualnej w kategorii III .Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-badanie z niezależnego laboratorium, lub EN ISO 374-5.Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych stosowanych w służbie zdrowia zgodnie z normą EN 16523-1 . Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opakowanie papierowe z podziałem kolorystycznym ze względu na poszczególne rozmiary x 100 sztuk. Dostępne w rozmiarach XS-XL. Zamawiający dopuszcza opakowania x 200 szt ,z przeliczeniem ilości |  | 5000 op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna  wartość netto zadania nr 14 wynosi.............................................. zł. słownie złotych........................................................................................................................................

Łączna wartość  brutto zadania nr 14 wynosi.............................................. zł. .słownie złotych.......................................................................................................................................

# ZADANIE  NR 15

CPV 33141420-0

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe ,pudrowane, niesterylne . Rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej -w kategorii III ,dostępne w rozmiarach XS-XL,opakowanie papierowe x 100 szt |  | 500 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane ,jałowe ,o mankiecie rolowanym ,AQL 0,65 ,min dług. rękawicy 285 mm grubość na palcu min. 0.23 mm klasa IIA,powierzchnia zewnętrzna teksturowana .Przebadane na substancje chemiczne stosowane w służbie zdrowia zgodnie z dyrektywą medyczną i normą EN455-1-4,posiadające Deklarację CE przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 i EN 374 lub EN ISO 374-1. kategoria III ochrony indywidualnej, sterylizowane radiacyjnie Dostępne rozmiary 6, 6,5,7,7,5, 8,8,5 ,9 |  | 3000 par |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne ,lateksowe, bez pudrowe ,spełniające wymagania jak rękawice w punkcie nr 2 .dostępne rozmiary 6,6,5, 7, 7,5 , 8 ,8,5 |  | 1000 par |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice winylowe , bez pudrowe niesterylne dostępne w rozmiarach S , M, Lx 100 szt. |  | 400 op |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna  wartość netto zadania nr 15 wynosi..............................................zł.  słownie złotych.....................................................................................................................................

Łączna wartość  brutto zadania nr 15 wynosi............................................zł. .słownie złotych.....................................................................................................................................

ZADANIE NR 16

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice medyczne lateksowe wzmocnione ,bez pudrowe, teksturowana powierzchnia,kolor ciemnoniebieski,mankiet rolowany,grubość ścianki min .na palcu 0,35 mm,na dłoni 0,32 mm,długość min. 300 mm. AQL 1,5.Poziom protein lateksowych <15 mikrog/g. Siła zrywająca przed starzeniem min.27N.Rękawice zgodne z EN 455-1-4 EN 420,EN 388.Przebadane na przenikanie substancji chemicznych na min.12 substancji chem. w tym 3 substancje z zał. A normy 374-1 na co najmniej 2 poziomie ochrony. Zarejestrowane jako wyrób med. Oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dostępne w rozmiarach S, M,L. Opakowanie x 50 szt |  | 40 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, ortopedyczne ,lateksowe , bez pudrowe ,brązowe , powierzchnia teksturowana ,chlorowana i silikonowa , wewnątrz pokryte poliuretanem , silikonowe przebadane na przenikanie subt. chem. zgodnie z normą EN 16523-1 lub EN ISO 374-1 i cement kostny oraz zgodne z normą ASTM 1671 lub EN ISO 374-5,sterylizowane radiacyjnie Rozmiar 6,5 ,7 .7,5,8 ,8,5 |  | 400 par |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna  wartość netto zadania   nr 16  wynosi.......................................................................... zł. słownie złotych...............................................................................................

Łączna wartość  brutto zadania nr   16  wynosi......................................................................... zł. .słownie złotych................................................................................................

Zadanie nr 15  i 16 -termin związania umową od  15.09.2021 r do 31.07.2022 r