# Glucholazy 23-12-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/113/21

Dotyczy postępowania – Zakup sprzętu medycznego ZP/02/12/2021

- Czy Zamawiający dopuści , aparat RTG przyłóżkowy , który posiada możliwość rozbudowy o detektor bezprzewodowy i stację technika innej firmy niż aparat , ale dedykowany i kompatybilny do oferowanego aparatu , stanowiący jedną całość ? Jeżeli nie , to jakimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi kierował się Zamawiający ustanawiając taki parametr ?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG przyłóżkowy , który posiada minimalny czas ekspozycji 3 ms ? Jeżeli nie , to jakimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi kierował się Zamawiający ustanawiając taki parametr ?

Odp. Dopuszczamy

- Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli w pkt 16  parametrów technicznych : „Predefiniowane procedury z możliwością dodania i edycji „ ?

Odp. predefiniowane procedury badań w aparacie oznaczają  wybór badania wraz z napięciem, prądem i czasem ekspozycji z możliwością edycji i dodawania własnych.

Czy oferent musi zapewnić serwis gwarancyjny usytuowany na terenie Polski? Jeśli tak, czy oferent musi załączyć dokument o autoryzacji producenta na świadczenie usług serwisowych?

Odp. Ze względu na pandemię  Covid 19, oraz na wymagany stosunkowo szybki czas reakcji na usuniecie awarii sprzętu, wymaga się aby autoryzowany serwis techniczny  był na terenie Polski. W Załączniku nr 1 rozdział IV podp 5 należy uzupełnić „Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce, adres, telefon: ……………………..”

Na potwierdzenie powyższego zaleca się dołączenie dokumentów autoryzacji producenta na świadczenie usług serwisowych.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik