

UE-01/59/KPO/24 Balice, 26.08.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup czytnika mikropłytkowego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści czytnik z monochromatorem pracującym w zakresie 220-1000nm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

NIE

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści czytnik ekranu, sterowany wyłącznie poprzez zewnętrzny komputer z jednym portem USB?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

NIE

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści czytnik o wymiarach: 50 x 36 x 16 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

NIE

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści czytnik o wadze 10kg?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

NIE

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB