Program funkcjonalno-użytkowy

wymiany urządzeń dźwigowych w budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

numer A-4 położonym w Łodzi przy

ul. Pomorskiej 251.

ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Łódź, al. Kościuszki 4

ZAWARTOŚĆ OPISU

1.       Część opisowa

1.1.    Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.2.    Charakterystyczne parametry określające zakres robót

1.2.1  Opracowanie dokumentacji technicznej

1.3.    Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.4.    Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.       Część informacyjna opisu przedmiotu zamówienia

2.1.    Wytyczne inwestorskie

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie wymiany urządzeń dźwigowych w budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi położonego przy ulicy Pomorskiej 251 w Łodzi (teren CKD).

- Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wymiany urządzenia dźwigowego powinna składać się z następujących elementów:

- część opisowa,

- część rysunkowa,

- informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia,

- specyfikacja wykonania i odbioru,

- wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia,

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, (jeżeli wymagane)

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji drukowanej oraz elektronicznej (Word, Excel, pdf, CAD, ath.).

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia.

1.2.    Charakterystyczne parametry określające zakres robót.

1.2.1  Opracowanie dokumentacji technicznej:

Zamówienie przewiduje zaprojektowanie i wykonanie wymiany urządzeń dźwigowych w budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi położonego przy ulicy Pomorskiej 251 w Łodzi (teren CKD).

Należy zaprojektować i wykonać kompleksową dostawę i wymianę wymiany urządzeń dźwigowych w budynku.

Projektowana dostawa urządzenia dźwigowego ma zakładać:

- produkcję,

- dostawę,

- demontaż istniejących urządzeń

- montaż zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami, dostosowanie podszybia,

- oświetlenie szybu,

- drabinkę do podszybia,

- dokumentację techniczną,

- platformy montażowe,

- rozruch,

- deklarację / badanie zgodności,

- obróbka otworów drzwiowych,

Główne parametry:

udźwig/liczba pasażerów:		1850kg/24 pasażerów

Ilość przystanków:			4

Ilość drzwi szybowych:		8

Ilość drzwi kabinowych: 		2

prędkość jazdy:			minimum 1m/s

wysokość podnoszenia:		13m

kabina szerokość/głębokość/wysokość:		1400mm/2550mm/2300mm

wykończenie paneli, podłogi, sufitu:		stal nierdzewna

oświetlenie:				ledowe

poręcz:				okrągła na ścianie tylnej, chrom szczotkowany

lustro:					na bocznej ścianie kabiny

Ponieważ Inwestor nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynku w wycenie należy uwzględnić wykonanie aktualnej dokumentacji.

Budynek nie zostanie wyłączone z użytkowania podczas prac remontowych. Projekt musi uwzględniać tymczasowe rozwiązania na czas wykonywania robót tak, żeby zapewnić bezpieczne użytkowania budynku.

Wykonawca po zakończeniu prac budowlanych ma obowiązek przedstawić dokumentację powykonawczą.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wymiana urządzenia dźwigowego ma na celu podniesienie wartości użytkowych, funkcjonaliści i walorów estetycznych. Nie planuje się zmiany funkcji oraz układu pomieszczeń.

1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa wykonana w ilościach jak wspomniano w pkt 1.1. powinna być zaopatrzona w decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie, (jeżeli będzie wymagane).

2. Część informacyjna programu

2.1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją niniejszego zadania.

Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje naradę techniczną z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

Zostaną wówczas ustalone szczegółowe warunki do projektowania i wykonania prac oraz zasady współpracy Zamawiający – Wykonawca.

Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia powinna być przekazana Zamawiającemu wraz z kosztorysem zgodnie z zapisami w niniejszym programie przed przystąpieniem wykonawcy do budowy.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty zaleca się dokonać wizji w terenie.