Szp/FZ – 68/        /2021					 	            Wrocław, dnia 28.10.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „dostawa wyrobów medycznych stosowanych na bloku operacyjnym, chirurgii naczyniowej oraz wkładów do wtrzyskiwaczy”

INFORMACJA NR 2

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 6 zestawów kompatybilnych ze wstrzykiwaczem Medrad Solaris zawierających trójnik Y. Pozostałe parametry zgodnie z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  w pakiecie nr 6 zestawów kompatybilnych ze wstrzykiwaczem Medrad Solaris zawierających trójnik Y. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.