Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
DPS.DGO 26. 1 .17. 2021
Lp:	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wyszczególnienie	Ilość szt.	Cena / jednostkowa netto	Wartość netto / (kol. 4x5)	VAT / %	Kwota VAT (kol. 6x7)	Wartość brutto (kol. 6+8)	Typ, nazwa oferowanego okna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wykonanie wymiany okien w ramach remontu pokoi mieszkańców w zespołach mieszkalnych, obejmująca dostawę okien, demontaż starych okien, ich utylizację i montaż nowych okien wraz z obróbkami tynkarskimi, szpachlowaniem na gładko i malowaniem	Okno balkonowe o wymiarze : szer.148 x wys. 260 cm, z nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO, kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85, dwuskrzydłowe rozwierne do wysokości 210 cm, profile skrzydła – rozwierne lewe skrzydło, rozwierno-uchylne prawe skrzydło, powyżej 210 cm stałe szklenie okna o wym. 148x50 cm, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie – stal zamknięta. Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku Ug≤0,5 w/m2k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia klamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający Uw 0,9 w/m2k.	6
		okno o wymiarze : szer.176 x wys.173 cm, z nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85,dwuskrzydłowy, profile skrzydła – rozwierne lewe skrzydło, rozwierno-uchylne prawe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie – stal zamknięta Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku Ug≤0,5 w/m2k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia klamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający Uw 0,9 w/m2k.	11
		okno o wymiarze : szer.146 x wys.173 cm, z / nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85,dwuskrzydłowy, profile skrzydła – rozwierne lewe skrzydło, rozwierno-uchylne prawe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie –stal zamknięta. Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku Ug≤0,5 w/m2k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia klamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający Uw 0,9 w/m2k. / okno o wymiarze : szer.177 x wys. 83 cm, z nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85,dwuskrzydłowy, profile skrzydła – rozwierne lewe skrzydło, rozwierno-uchylne prawe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie – stal zamknięta Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku Ug≤0,5 w/m2k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia klamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający Uw 0,9 w/m2k. / okno o wymiarze : szer.176 x wys. 143 cm, z nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85,dwuskrzydłowy, profile skrzydła – rozwierne lewe skrzydło, rozwierno-uchylne prawe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie – stal zamknięta Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku Ug≤0,5 w/m2k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia klamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający Uw 0,9 w/m2k. / okno o wymiarze : szer.235 x wys. 143 cm, nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85,trzyskrzydłowe, profile skrzydła – rozwierne lewe skrzydło, rozwierne prawe skrzydło, rozwierno – uchylne środkowe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie – stal zamknięta. Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku Ug≤0,5 w/m2k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia klamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający Uw 0,9 w/m2k. / okno o wymiarze : szer.236 x wys. 173 cm, z nawiewnikiem ciśnieniowym AERECO 2MO , kolor okna – biały, Producent Plastixal, profil APX85,trzyskrzydłowe, profile skrzydła – rozwierne lewe skrzydło, rozwierne prawe skrzydło, rozwierno – uchylne środkowe skrzydło, profile okienne min. 6-komorowe o głębokości zabudowy min. 85 mm, wzmocnienie w ramie – stal zamknięta. Szklenie: pakiet.trzyszybowy z ciepłą ramką o współczynniku Ug≤0,5 w/m2k, okucie okienne Siegenia Titan Af, minimum 4 zaczepy antywłamaniowe na skrzydło, blokada błędnego położenia klamki, szyba o grubości min. 4 mm, współczynnik przenikania całego okna nie przekraczający Uw 0,9 w/m2k.	6 / 1 / 3 / 9 / 1