Elbląg, dnia …….. lutego 2025 r.

- DZP.271.50.2024.AD

EOD ……………………

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania DZP.271.50.2024.AD:

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ w sposób następujący:

- Zamawiający w projekcie, o którym mowa w pkt V. ppkt 2. lit. A. poz. 2) lit. b) SWZ, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, tj.:

- PROJEKT TECHNICZNY – TOM II

INWESTOR 	Prezydent Miasta Elbląga

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

NAZWA

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

ADRES I

KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO	Prezydent Miasta Elbląga

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

POZOSTAŁE DANE

ADRESOWE

ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego

m. Elbląg

dz. 137 152 159/1 197 202/1 202/2 198 585 obręb 0018, Miasto Elbląg

SPIS ZAWARTOŚCI

- ELEMENTY:	1) Projekt drogowy - TOM I

2) Projekt sanitarny - kanalizacja deszczowa -TOM II

3) Projekt elektryczny - oświetlenie - TOM III

4) Projekt elektryczny - kolizje - TOM IV

ZAKRES

OPRACOWANIA 	BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR 	Prezydent Miasta Elbląga

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

NAZWA

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

ADRES I

KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO	Prezydent Miasta Elbląga

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

POZOSTAŁE DANE

ADRESOWE	ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego m. Elbląg

dz. 137 152 159/1 197 202/1 202/2 198 585 obręb 0018, Miasto Elbląg

SPIS ZAWARTOŚCI

- ELEMENTY:	1) Projekt drogowy - TOM I

2) Projekt sanitarny - kanalizacja deszczowa -TOM II

3) Projekt elektryczny - oświetlenie - TOM III

4) Projekt elektryczny - kolizje - TOM IV

ZAKRES

OPRACOWANIA 	BRANŻA SANITARNA

zapis na stronie 9 o treści:

„ 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami i przykanalikami Ø200 do projektowanych kanałów Ø300, włączanych do istniejącego kanału deszczowego Ø300 w ul. Kościuszki.

Rury grubościenne z PVC-U o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niż wynikające z normy PN-EN 1401-1:2019-07 . Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2), ciśnienie nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelką dwuelementową olejodporną montowaną w fazie produkcji.

Skarpę wokół wylotu z rowu do miejskiej kanalizacji deszczowej umocnić kamieniem na zaprawie cementowej Wylot zabezpieczyć kratą wylotową samoklinującą.”

zastępuje zapisem:

„ 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami i przykanalikami Ø200 do projektowanych kanałów Ø300, włączanych do istniejącego kanału deszczowego Ø300 w ul. Kościuszki.

Rury grubościenne z PVC-U o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niż wynikające z normy PN-EN 1401-1:2019-07 . Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2), łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelką dwuelementową olejodporną montowaną w fazie produkcji.

Skarpę wokół wylotu z rowu do miejskiej kanalizacji deszczowej umocnić kamieniem na zaprawie cementowej Wylot zabezpieczyć kratą wylotową samoklinującą.”

- Zamawiający przedmiar robót, o którym mowa w pkt V. ppkt 2. lit. A. poz. 1) lit. a) SWZ, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, tj.:

- Przedmiar – kosztorys ofertowy

Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

Nazwa kosztorysu: Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

Nazwa obiektu

lub robót:	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu - branża sanitarna – deszczowa

ADRES:	ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego - m. Elbląg

Zamawiający:	GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

zastępuje nowym przedmiarem o tej samej nazwie stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2.

- Zamawiający w formularzu OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ dodaje pkt 3a. o treści:

„3a.	Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu okresu gwarancji dla oznakowania poziomego 1 rok od daty odbioru końcowego z uwzględnieniem jednokrotnego odnowienia całego zakresu oznakowania poziomego do 30 kwietnia w kolejnym roku kalendarzowym licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru.”

Zamawiający zastępuje ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ - formularz OFERTA nowym załącznikiem o tej samej nazwie, zawierającym powyższe zmiany.

Zmieniony ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ - formularza OFERTA stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2.

- Zamawiający w § 7 projektu Umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ dodaje ust. 2a. o treści:

„2a.	Wykonawca udziela Zamawiającemu okresu gwarancji dla oznakowania poziomego 1 rok od daty odbioru końcowego z uwzględnieniem jednokrotnego odnowienia całego zakresu oznakowania poziomego do 30 kwietnia w kolejnym roku kalendarzowym licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru.”

- Zamawiający dodaje ppkt 8. i 9. do pkt V. SWZ o treści:

„8.	Przy sporządzaniu oferty, pielęgnację zieleni należy przewidzieć w terminie jednego pełnego okresu wegetacyjnego licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót lecz nie krócej niż jeden rok od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

9.	Zamawiający wymaga okresu gwarancji dla oznakowania poziomego 1 rok od daty odbioru końcowego z uwzględnieniem jednokrotnego odnowienia całego zakresu oznakowania poziomego do 30 kwietnia w kolejnym roku kalendarzowym licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru.”

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia:

5 marca 2025 r. do godz. 09:30.

W związku z powyższym:

- zapis pkt XI. SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 3 kwietnia 2025 r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- zapis pkt XIII. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego dla niniejszego postępowania na stronie prowadzonego postępowania.

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się w zakładce „Instrukcje”.

Termin składania ofert upływa dnia 5 marca 2025 r. o godz. 09:30

- zapis pkt XIV. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 5 marca 2025 r. o godz. 09:45.”

…………………………………