**D/72/2023 Załącznik nr 1.8. do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 8**

**Zakup i dostawa termometru elektronicznego do pracowni Ekotoksykologii, Bezpieczeństwa Żywności oraz Gleboznawstwa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | | |
|  | **Przedmiot zamówienia** | **Termometr elektroniczny 1 sztuka** |
| Lp. | **Parametry wymagane** | |
| 1. | Zakres mierzonych temperatur :-50°C do 275°C | |
| 2. | Rozdzielczość wskazań: 0,1°C | |
| 3. | Zasilanie: bateria | |
| 4. | Wyświetlacz LCD | |
| 5. | Możliwość pomiaru temperatury produktów ciekłych, stałych a także zamrożonych | |
| 6. | Element pomiarowy półprzewodnikowy NTC | |
| 7. | Wodoszczelność: IP67 | |
| 8. | Pocieniona końcówka czujnika ułatwiająca wbicie i skracająca czas pomiaru | |
| 9. | Świadectwo wzorcowania PCA w 3 punktach: 50oC; 100oC; 150oC | |
| 10. | W zestawie: pokrowiec, baterie, osłona na sondę | |

*W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)*