**D/72/2023 Załącznik nr 1.3. do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 3**

**Zakup i dostawa kuwet, kolumn filtrujących, pojemników do pracowni Ekotoksykologii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | | |
|  | **Przedmiot zamówienia** | **Kuwety szklane jednorazowe – 5 opak.** |
| Lp. | **Parametry wymagane** | |
| 1. | Kuwety szklane jednorazowe | |
| 2. | Średnica 11 mm | |
| 3. | Wysokość 50 mm | |
| 4. | Kompatybilne dla posiadanego przez Zamawiającego systemu Microtox | |
| 5. | Opakowanie 1000 szt. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | | |
|  | **Przedmiot zamówienia** | **Kolumny filtrujące z probówkami – 2 opak.** |
| Lp. | **Parametry wymagane** | |
| 1. | Kolumny filtrujące wraz z probówki dla fazy stałej | |
| 2. | Kompatybilne dla posiadanego przez Zamawiającego systemu Microtox | |
| 3. | Opakowanie 1000 szt. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | | |
|  | **Przedmiot zamówienia** | **Pojemniki jednorazowe dla fazy stałej – 3 opak.** |
| Lp. | **Parametry wymagane** | |
| 1. | Pojemniki jednorazowe dla fazy stałej | |
| 2. | Kompatybilne dla posiadanego przez Zamawiającego systemu Microtox | |
| 3. | Opakowanie 100 szt. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | | |
|  | **Przedmiot zamówienia** | **Pojemniki utrzymujące wilgoć – 3 szt.** |
| Lp. | **Parametry wymagane** | |
| 1. | Pojemniki utrzymujące wilgoć | |
| 2. | Kompatybilne dla testów MARA | |

*W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)*