*Załącznik nr 2 do zapytania o propozycję – Szczegółowe wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………*

**Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia**

Dostawa 3 urządzeń do dezynfekcji za pomocą suchej mgły
z archiwizacją na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.

1. **Szczegółowe wymagania**
	1. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
	2. Środek dezynfekcyjny, który jest kompatybilny z urządzeniem (gotowy do użycia roztwór (wkład)) jest produktem biobójczym zarejestrowanym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
	3. Urządzenie posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu
	4. Możliwość wyboru kubatury dezynfekowanego pomieszczenia
	w zakresie minimum 10-600 m3 (dopuszczalne wyposażanie
	w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia)
	5. Możliwość rozpraszania środka w postaci mikro kropelek maksymalnie do 6 mikronów
	6. Szybkość wyrzutu środka przy dyszy w przedziale 70-85 m/s
	7. Likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, spor - skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 lub nowszą/równoważną – oczekiwane jest przedstawienia badań skuteczności
	8. Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	9. Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji + oprogramowanie do zapisu parametrów dezynfekcji
	10. Moc - maksymalnie 1100W
	11. Lekkie, przenośne urządzenie (maksymalna waga 7 kg)
	12. Łatwa obsługa
	13. Urządzenie, którego proces dezynfekcji nie powoduje korozji
	14. Urządzenie, którego proces dezynfekcji nie pozostawia osadu
	15. Dopuszczalne urządzenie z możliwością przeprowadzenia procesu dezynsekcji oraz dezodoryzacji przy zastosowaniu kompatybilnych środków
	16. Dopuszczalne urządzenie z możliwością podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych lub innych miejsc trudnodostępnych