## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/116/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy zestawów testów wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań metodą Elisa z dodatkową płuczką mikropłytek, automatu do testów paskowych z zestawem komputerowym, skanerem, vortexem i kołyską, mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą do wykonywania zdjęć oraz zestawem komputerowym umożliwiającym archiwizację zdjęć z mikroskopu i zamrażarki
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (testy+ kalibracje+ kontrole) | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość oznaczeń. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
I. Zestawy testów do oznaczania metodą immunoflluorescencji pośredniej - zawierają wszystkie niezbędne odczynniki i akcesoria do wykonania badania oraz kontrolę negatywną i pozytywną (gotowe do użycia)
1 | Przeciwciał ANA zawierające jako substraty: komórki Hep-2, wątroba małpy na jednym okienku diagnostycznym | 1800
2 | Przeciwciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1 zawierające jako substraty: komórki Hep-2, wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym | 150
3 | Przeciwciał przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych zawierający jako substrat nerkę małpy | 100
4 | Przeciwciał przeciwko czynnikowi wewnętrznemu (IF) zawierający jako substrat oczyszczony czynnik wewnętrzny | 100
5 | Przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka zawierający jako substrat żołądek małpy | 100
6 | Przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD) i antygenowi wysp Langerhansa (ICA) zawierający jako substrat trzustkę i móżdżek małpy na jednym okienku diagnostycznym | 250
7 | Przeciwciał onkoneuronalnych zawierające jako substraty: móżdżek, nerwy, jelito i trzustkę małpy | 100
8 | Przeciwciał w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu zawierające jako substraty komórki transfekowane z receptorem glutaminianu typu: NMDA, AMPA1, AMPA2, receptorem GABA, białkiem 2 związanym z kontaktyną (CASPR2), bogate w leucynę białko 1 inaktywowanego glejaka (LGI1), białko przypominające aminopeptydazą dipeptydylową (DPPX) | 500
9 | Przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 i glikoproteinie związanej z mieliną oligodendrocytów (MOG) zawierające jako substrat transfekowane komórki MOG i AQP-4 oraz transfekowane komórki kontrolne | 600
10 | Przeciwciał ANCA zawierające jako substraty: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami utrwalonymi etanolem oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym | 800
II. Zestawy testów do oznaczania metodą ELISA zawierające: płytę mikrotitracyjną typu break-off (z oddzielnymi studzienkami reakcyjnymi), kontrolę negatywną i pozytywną (gotowe do użycia), kalibratory (minimum 3 w tym jeden stanowiący tzw. cut-off, z wyłączenie poz. 2 – zestaw zawierający tylko kalibrator cut-off), protokół z oczekiwanymi wartościami absorbancji kalibratorów, bufor do rozcieńczania próbek, bufor płuczący (jednakowy dla wszystkich testów):
1 | Przeciwciał w klasie IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej zawierający antygen w postaci rekombinowanej ludzkiej transglutaminazy tkankowej | 1900
2 | Przeciwciał w klasie IgG przeciwko transglutaminazie tkankowej zawierający antygen w postaci rekombinowanej ludzkiej transglutaminazy tkankowej | 280
3 | Przeciwciał w klasie IgG przeciwko kardiolipinie zawierający antygen w postaci kardiolipiny i beta 2 glikoproteinę jako kofaktor | 280
4 | Przeciwciał w klasie IgM przeciwko kardiolipinie zawierający antygen w postaci kardiolipiny i beta 2 glikoproteinę jako kofaktor | 280
5 | Przeciwciał w klasie IgA przeciwko kardiolipinie zawierający antygen w postaci kardiolipiny i beta 2 glikoproteinę jako kofaktor | 280
6 | Przeciwciał w klasie IgG przeciwko beta 2-glikoproteinie z antygen w postaci natywnej beta-2 glikoproteiny I | 280
7 | Przeciwciał w klasie IgA przeciwko beta 2- glikoproteinie z antygen w postaci natywnej beta 2 glikoproteiny I | 280
8 | Przeciwciał w klasie IgM przeciwko beta 2-glikoproteinie z antygen w postaci natywnej beta 2 glikoproteiny I | 280
9 | Przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia zawierający natywne antygeny z Borrelia burgdorferii sensu stricto, garinii, afzelii | 2800
10 | Przeciwciał w klasie IgG przeciwko Borrelia zawierający natywne antygeny z Borrelia burgdorferii sensu stricto, garinii, afzelii oraz rekombinowane VlsE | 2800
11 | Przeciwciał w PMR w klasie IgG przeciwko Borrelia zawierający natywne antygeny z Borrelia burgdorferii sensu stricto, garinii, afzelii oraz rekombinowane VlsE | 650
12 | Przeciwciał w PMR w klasie IgM przeciwko Borrelia zawierający natywne antygeny z Borrelia burgdorferii sensu stricto, garinii, afzelii | 650
13 | Przeciwciał przeciwko chemokinie CXCL13 w PMR (przeciwciała do detekcji CXCL13 znakowane biotyną) | 280
14 | Przeciwciał w klasie IgG przeciwko receptorom acetylicholiny zawierający rekombinowane ludzkie receptory acetylocholinowe | 280
15 | Amyloidu beta (1-40) w PMR (przeciwciała do detekcji beta amyloidu znakowane biotyną) | 200
16 | Amyloidu beta (1-42) w PMR (przeciwciała do detekcji beta amyloidu znakowane biotyną) | 200
17 | Całkowitego białka Tau w PMR (przeciwciała do detekcji białka Tau znakowane biotyną) | 200
III. Zestawy testów typu lineblott (1 pasek dla jednego pacjenta), zawierające osobno naniesione antygeny w postaci linii, linię kontrolną świadczącą o prawidłowości wykonania badania oraz niezbędne odczynniki dodatkowe do oznaczania:
1 | Przeciwciał przeciwjądrowych ANA z antygenami: nRNP/Sm, Sm, Ro-52, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromerowe białko B, PCNA, dsDNA, nucleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA M2, DFS 70 (SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki) | 2000
2 | Przeciwciał przeciwko antygenom cytoplazmy z natywnymi antygenami: MPO, PR 3 | 800
3 | Przeciwciał przeciwko antygenom cytoplazmy z natywnymi antygenami: MPO, PR3, GMB | 80
4 | Przeciwciał w klasie IgG przeciwko gangliozydom z antygenami: GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b | 430
5 | Przeciwciał w klasie IgM przeciwko gangliozydom z antygenami: GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b | 430
6 | Przeciwciał przeciwko Ro-52, OJ, EJ, PL-12, PL-7, SRP, Jo-1, PM-Scl 75, PM-Scl 100, Ku, Mi-2 | 100
7 | Przeciwciał w diagnostyce twardziny układowej przeciwko: Ro-52, PM-Scl 75, PM-Scl 100, Ku, Th/To, NOR90, Fibrylaryna, RP155, RP11, CENP B, CENP A, Scl-70, PDGFR | 130
8 | Przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenom neuronalnym z antygenami: amfifizyna, CV2, PNMA2(Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, zic4, GAD65, Tr (DNER) | 1650
9 | Przeciwciał w klasie IgG przeciwko Borrelia – test potwierdzenia zawierający paski z osobno naniesionymi antygenami: rekombinowany VlsE Borrelia burgdorferii, VlsE Borrelia afzelii, VlsE Borrelia garinii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferii, p83, p41, p39, p58, p21, p20, p19,p18, rekombinowane OspC | 800
10 | Przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia – test potwierdzenia zawierający paski z osobno naniesionymi antygenami: VlsE Borrelia burgdorferii, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39), wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferii, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii | 800
11 | Przeciwciał w diagnostyce autoimmunologicznych chorób wątroby z antygenami: AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, F-aktyna oraz Ro-52 | 120
IV.Zestawy testów typu lineblott (1 pasek dla jednego pacjenta) zawierające osobno naniesione alergeny lub grupy alergenów w postaci linii, linię kontrolną świadczącą o prawidłowości wykonania badania, CCD (cross-reactiv carbohydrate determinant) oraz niezbędne odczynniki dodatkowe do oznaczania swoistych przeciwciał IgE:
1 | Profil pokarmowy: białko jaja, żółtko jaja, mleko krowie, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, soja, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab | 210
2 | Profil wziewny: tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, penicillum notatum, cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 210
3 | Profil pediatryczny: trawy mix(tymotka łąkowa/żyto zwyczajne), brzoza, bylica, dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, Cladosporum herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, białko jaja, żółtko jaja, mleko krowie, dorsz, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko | 800
4 | Profil atopowy: bylica pospolita, babka lancetowata, pokrzywa, rzepak, brzoza, leszczyna, platan, tymotka łąkowa, pyłki zbóż - mix (żyto, owies, jęczmień, pszenica), kot, pies, koń, krowa, królik, pióra – mix 1 (kura, gęś, kaczka), roztocza kurzu domowego - mix 1 (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), pleśnie - mix 1 (Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), Candida albicans, jajo całe, mleko krowie, ser Cheddar, orzech ziemny, laskowy, orzech włoski, soja, mąka pszenna, groch, fasola biała, truskawka, owoce cytrusowe – mix 2 (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka), wieprzowina, wołowina, kurczak, jabłko, dorsz | 320
Materiały zużywalne
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ |  | VAT (%)
1 | Dzierżawa analizatora do wykonywania badań metodą Elisa z dodatkową płuczką mikropłytek zgodnie z opisem w Załączniku nr 6 do SWZ (1szt.) | 24 m-ce
2 | Dzierżawa automatu do testów paskowych z zestawem komputerowym, skanerem, vortexem i kołyską zgodnie z opisem w Załączniku nr 6 do SWZ (1 szt.) | 24 m-ce
3 | Mikroskop fluorescencyjny z kamerą do wykonywania zdjęć oraz zestawem komputerowym i oprogramowaniem umożliwiającym archiwizację zdjęć z mikroskopu zgodnie z opisem w Załączniku nr 6 do SWZ (1 szt.) | 24 m-ce
4 | Zamrażarka, zgodnie z opisem w Załączniku nr 6 do SWZ (1szt.) | 24 m-ce
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:
Formularz cenowy musi zawierać (jeżeli nie znajdują się w zestawach odczynnikowych) koszty materiałów zużywalnych, kalibratorów, kontroli, płynów i odczynników dodatkowych w ilościach zabezpieczających wykonanie w/w oznaczeń, koszty udziału w miedzylaboratoryjnym programie kontroli jakości dla w/w badań.

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/116/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 2: Dostawy testów analitycznych jakościowych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Waaler- Rose test jakościowy (zestaw z kontrolą dodatnią i ujemną, płytkami) | szt. | 400
2 | Helicobacter pylori (antygen) – test jakościowy w kale z kontrolą | szt. | 2000
3 | LE Latex – test jakościowy (z kontrolą dodatnią i ujemną) | szt. | 300
4 | Test ciążowy paskowy do wykrywania β-HCG w moczu i surowicy o czułości 10 mlU/ ml. | szt. | 3000
5 | Test rurkowy lub kasetkowy do oznaczania krwi utajonej w kale, swoisty dla krwi ludzkiej, bez konieczności stosowania diety, o czułości minimum 50 ng/ml z pozytywną kontrolą płynną. Czułość 40ng/ml | szt. | 2000
6 | Test kasetkowy lub paskowy do oznaczania Giardia Lamblia w kale z kontrolą pozytywną. | szt. | 1000
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:
Zestaw testów zawiera niezbędne elementy do przeprowadzenia oznaczenia tj. fiolki z ekstraktem, probówki, pipetki, instrukcje użycia. Testy immunochromatograficzne – każdy pakowany indywidualnie.

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/116/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 3: Dostawy wymazówek do pomiaru luminometrycznego ATP do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni szpitalnych wraz z dzierżawą aparatu
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Wymazówki do pomiaru luminometrycznego: • reagenty w stabilnej formie płynnej, • wacik wymazówki wstępnie zwilżony, • wymazówka wykonana z miękkiego plastiku o dł.min. 15 cm, • czułość testo 0,2 fmol ATP, • opakowanie zabezpiecza przed światłem i zamknięcie typu „ZIP”, • każda wymazówka musi być oznakowana nazwą, nr serii i datą ważności | szt. | 2000
2 | Kalibrator do luminometru | szt. | 2
3 | Szczoteczki jałowe, kompatybilne z luminometrem do badania kanału gastroskopu/ kolonoskopu | szt. | 100
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Dzierżawa aparatu z oprogramowaniem za 1 m-c |  | Wartość dzierżawy aparatu z oprogramowaniem netto za 24 m.-cy |  | Wartość dzierżawy aparatu z oprogramowaniem brutto za 24 m.-cy | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy aparatu i oprogramowania /wskazuje Wykonawca/
1 | Dzierżawa aparatu z oprogramowaniem w okresie 24 miesięcy
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/116/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 4: Dostawy zwalidowanego zestawu IVD odczynników do izolacji i detekcji DNA Bordetella pertussis i Mycoplasma pneumoniae w pojedynczych oznaczeniach niezbędnych do wykonania testu w materiałach klinicznych do zestawu illumiGene, który posiada Zamawiający
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw odczynników zwalidowanych do oznaczania Bordetella pertussis. Opakowanie 50 testów. | op. | 2
2 | Zestaw odczynników zwalidowanych do ozn. Mycoplasma pneumoniae. Opakowanie 50 testów | op. | 3
3 | Kontrola zewnętrzna dodania Mycoplasma pneumoniae op. zawierające. 18 kontroli | op. | 2
4 | Kontrola zewnętrzna dodania do Bordetella pertussis op. zawierające. 18 kontroli | op. | 2
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:
* Za jedno oznaczenie należy przyjąć odczynniki do każdego etapu oznaczenia poj. próby klinicznej. 1.Każdy etap oznaczenia zabezpieczony kontrolami ( szczególnie amplifikacji). 2. Ze względu na wdrażanie nowych kierunków oznaczeń użytkownik zastrzega sobie prawo możliwości nie wykorzystania z wszystkich zamówionych ilości odczynników. 3. Oferowane odczynniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem aparatury illumiGene firmy Meridian Biosciences w skład, którego wchodzi: illumiPro10 – Incubator/Reader nr katalogowy: 610172; illumiPro Printer – nr katalogowy: 610173; illumiPro Mini Keyboard – nr katalogowy: 610174; illumiGene Workstation – nr katalogowy: 610169

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/116/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy testów RT PCR dedykowanych do wykrywania patogenów, zestawy do ekstrakcji oraz pakiety do poboru materiałów klinicznych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Wykrywanie zakażeń układu oddechowego:
1 | Zestaw składający się z: P. jirovecii. Opakowanie zawierające 50 oznaczeń. | ozn. | 200
2 | Zestaw składający się z: RSV A/B, SARS – CoV – 2 (ORF1ab+Ngen), Influenza A Influenza B. Opakowanie zawierające 50 oznaczeń. | ozn. | 600
3 | Zestaw składający się z: Mycobacterium tuberculosis complex. Opakowanie zawierające 50 oznaczeń. | ozn. | 500
4 | Delegowany zestaw do izolacji RNA | ozn. | 5808
5 | Delegowany zestaw do izolacji DNA | ozn. | 720
6 | Delegowany zestaw do poboru materiału klinicznego (3 ml) (ilość pozycji w ramach wypełnia Wykonawca) | szt. | 6550
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:
Oferowane produkty muszą być kompatybilne do aparatów Lab Aid/Magnesia oraz termocyklera Montania/SLAN (informacja o tym zawarta w instrukcji pakietów na etapie weryfikacji ofert), które posiada Zamawiający
Zestawy wykrywanych patogenów są minimalnym wymaganiem - Wykonawca może rozszerzyć ofertę

## Zadanie 6
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/116/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 6: Dostawy testów do identyfikacji drobnoustrojów
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Test do wykrywania Ag N.men A,B/E.Coli K1,C,Y/W 135 Haem.Infl B, Strep. Pneumo. Strep.B group w płynie m.-r. i w hodowli | ozn. | 420
Wartość ogółem w zakresie zadania 6: