## Kielce
FORMULARZ SZCZEGÓŁOWEJ WYCENY Niniejszy Formularz szczegółowej wyceny zawiera wprowadzone formuły. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia "Ceny jednostkowej netto " oraz "stawki podatku VAT" Wprowadzenie przez Zamawiającego formuł nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia prawidłowości dokonanych wyliczeń po wprowadzeniu odpowiednich wartości. Część wskazanych urządzeń obejmuje wykonanie usługi dla więcej niż jednego urządzenia, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie.Wykonawca wypełnia tylko pola niebieskie
Adres | Lokalizacja | Urządzenie | Częstotliwość wykonywania przeglądów i konserwacji. | przeglądy w miesiącu STYCZNIU wykonać do 10.01.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu LUTYM wykonać do 10.02.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu MARCU wykonać do 10.03.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu KWIETNIU wykonać do 10.04.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu MAJU wykonać do 10.05.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu CZERWCU wykonać do 10.06.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu LIPCU wykonać do 10.07.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu SIERPNIU wykonać do 10.08.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu WRZEŚNIU wykonać do 10.09.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu PAŹDZIERNIKU wykonać do 10.10.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu LISTOPADZIE wykonać do 10.11.2025r /NETTO | przeglądy w miesiącu GRUDNIU wykonać do 10.12.2025r /NETTO
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | kotły gazowe VITOPLEX 330kW- 2 szt. | co miesiąc
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej | raz w roku
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | kotły warzelne - 6 szt. | raz na kwartał
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | wymiennik JAD 5,36.EE- 2szt. | dwa razy w roku
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | stacje uzdatniania wody MAGNUM | co miesiąc
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | stacje uzdatniania wody COSMOWATER STANDARD | co miesiąc
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | trzon gazowy 4 - palnikowy KUPPERSBUSCH | raz na kwartał
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | płyta gazowa do smażenia DUPLEX | raz na kwartał
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | Patelnia gazowa FGP610 KUPPERSBUSCH | raz na kwartał
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | Przepompownia ścieków MD1514 - 2 szt. | co miesiąc
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | pompy obiegowe i mieszające | co miesiąc
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | układy zasilania i automatyki | co miesiąc
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 8 | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 74 | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 14 | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Kielce ul. Wojska Polskiego 300 | Bud. nr 73 | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Czyżów | 10 ŚBOT | kocioł gazowy IMMERGAS 24kW | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Czyżów | 10 ŚBOT | sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej | raz w roku
Czyżów | 10 ŚBOT | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Kielce ul. Wesoła 29 | Bud. nr 1 | kocioł gazowy VITOPLEX 170kW | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Kielce ul. Wesoła 29 | Bud. nr 1 | sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej | raz w roku
Kielce ul. Wesoła 29 | Bud. nr 1 | stacja uzdatniania wody EKOIDEA | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Kielce ul. Wesoła 29 | Bud. nr 1 | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 10 | Bud. nr 1 | kocioł gazowy VITOGAS 60kW | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 10 | Bud. nr 1 | sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej | raz w roku
Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 10 | Bud. nr 1 | stacja uzdatniania wody VIESSMANA AOASET | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 10 | Bud. nr 1 | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Kielce ul. Sobieskiego 9 | Bud. nr 9 | Kondensacyjny kocioł gazowy VAILLANT 28kW ( jeden raz w roku wykonać sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej) | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Kielce ul. Sobieskiego 9 | Bud. nr 9 | sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej | raz w roku
Kielce ul. Sobieskiego 9 | Bud. nr 9 | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Kielce ul.Mielczarskiego 139/143 | Bud. nr 4 | Wymiennikownia (węzeł cieplny) | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Kielce ul.Mielczarskiego 139/143 | Bud. nr 1 | Wymiennikownia (węzeł cieplny) | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Kielce ul.Chęcińska 2 | Bud. nr 2 | Gazowy przepływowy ogrzewacz wody typ GE-19-02 Termet 19 kW | raz w roku
Kielce ul.Chęcińska 2 | Bud. nr 2 | sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej | raz w roku
Wartość NETTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartość BRUTTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stawka podatku VAT
Razem wartość przeglądów NETTO |  |  |  | 0
Razem wartość przeglądów BRUTTO |  |  |  | 0
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy