## Nowa Dęba
FORMULARZ SZCZEGÓŁOWEJ WYCENY Niniejszy Formularz szczegółowej wyceny zawiera wprowadzone formuły. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia "Ceny jednostkowej netto " oraz "stawki podatku VAT" Wprowadzenie przez Zamawiającego formuł nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia prawidłowości dokonanych wyliczeń po wprowadzeniu odpowiednich wartości.Część wskazanych urządzeń obejmuje wykonanie usługi dla więcej niż jednego urządzenia, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie.Wykonawca wypełnia tylko pola niebieskie
Adres | Lokalizacja | Urządzenie | Częstotliwość wykonywania przeglądów i konserwacji. | przeglądy w miesiącu STYCZNIU wykonać do 10.01.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu LUTYM wykonać do 10.02.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu MARCU wykonać do 10.03.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu KWIETNIU wykonać do 10.04.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu MAJU wykonać do 10.05.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu CZERWCU wykonać do 10.06.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu LIPCU wykonać do 10.07.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu SIERPNIU wykonać do 10.08.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu WRZEŚNIU wykonać do 10.09.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu PAŹDZIERNIKU wykonać do 10.10.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu LISTOPADZIE wykonać do 10.11.2025r. /NETTO | przeglądy w miesiącu GRUDNIU wykonać do 10.12.2025r. /NETTO
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 509 | kotły warzelne gazowe 7 szt. (poj. 300l – 3 szt; poj. 200l – 4 szt.) | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 509 | kuchnia gazowa G.LA. 40 | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 509 | detektory gazu (gazex) | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 509 | instalacja gazowa | raz w roku
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 10 | wymiennik ciepłej wody – WGJ-S poj. 500dm3 z grzałką EJK - 6000 | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 11 | detektory gazu | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | kocioł gazowy VITOPLEX 300- 2 szt. | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | wymiennik ciepłej wody typ SF-1500 | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | wymiennik ciepłej wody typ SF-1500 | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | wymiennik ciepłej wody typ SF-1500 | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | wymiennik ciepłej wody typ SF-1500 | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | kotły warzelne gazowe -12 szt (4 szt - typ BKG. 300.1; 8 szt - typ L900.BKG.150.3) | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | patelnia gazowa BR120-912 G/N | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym typ: L900.KG4/1PG – 2 szt | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | instalacja gazowa | raz w roku
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | stacja zmiękczania wody | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 575 | detektory gazu | raz na kwartał
Mielec ul. Legionów 25 | Bud. nr 25 | kocioł gazowy - Buderus g234 | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Mielec ul. Legionów 25 | Bud. nr 25 | instalacja gazowa | raz w roku
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 727 | Kocioł grzewczy olejowy – Vitoradial 300-T VR3; | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 727 | Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody VITOCELL 100-B typ CVBB-950l; | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 727 | Stacja zmiękczania wody AQUASET 500-N; | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 727 | Kolektory słoneczne VITOSOL 200-FM | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 520 | detektory gazu | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 520 | stacja zmiękczania wody | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 520 | instalacja gazowa | raz w roku
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 520 | kocioł gazowy Vitoplex 300 VIESSMAN o mocy 345 kW | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | Bud. nr 520 | kocioł gazowy Vitoplex 300 VIESSMAN o mocy 345 kW | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 746 | kocioł olejowy Vitoradial 300T VR3 | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 746 | podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody typ af 1000/2CW | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 746 | stacja zmiękczania wody AQUAST | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 746 | Kolektory słoneczne | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | Kocioł gazowy Vitoplex 300 – 2 szt | co miesiąc
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | stacja zmiękczania wody ECOR ZE-130-0B PFL | co miesiąc
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | zbiornik FIAMCOMAT | co miesiąc
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | zbiornik pojemnościowy c.w.u. 2000l | co miesiąc
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | wymiennik c.w.u. typ WCW LSK1-28 | co miesiąc
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | przepompownia ścieków sanitarnych | co miesiąc
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | przepompownia ścieków technicznych | co miesiąc
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | detektory gazu | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud 512 | instalacja gazowa | raz w roku
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud. 494 | Kocioł olejowy-wodny VITOLA 100 VIESSMANN | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud. 494 | przeponowe naczynie wzbiorcze | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud. 495 | Kocioł olejowy-wodny VITOLA 100 VIESSMANN | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud. 495 | przeponowe naczynie wzbiorcze | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud. 763 | kocioł olejowy BUDERUS Logano SB325/115 | raz na miesiąc w trakcie trwania sezonu grzewczego
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud. 763 | podgrzewacz pojemnościowy CWU:FISH S2 500 | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud. 763 | Stacja zmiękczania wody AQUASET 500-N | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Anieli Krzywoń 1 | bud. 763 | kolektory słoneczne VITOSOL 200-F | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Wojska Polskiego | bud. 1 | kocioł gazowy JUNKERS ZWB 24 | raz na kwartał
Nowa Dęba ul. Wojska Polskiego | bud. 1 | instalacja gazowa | raz w roku
Tarnobrzeg ul. Turystyczna 12 | bud. 1 | Kocioł cieczowy DE DIETRICH MCA 90 - 2 szt. | raz na kwartał
Tarnobrzeg ul. Turystyczna 12 | bud. 1 | zbiornik ciśnieniowy REFLEX WINKELMANN typ: JCN-0,4m3 | raz na kwartał
Tarnobrzeg ul. Turystyczna 12 | bud. 1 | stacja uzdatniania wody EKOIDEA ZE 030-08-LX | raz na kwartał
Tarnobrzeg ul. Turystyczna 12 | bud. 1 | detektory gazu | raz na kwartał
Tarnobrzeg ul. Turystyczna 12 | bud. 1 | Instalacja gazowa | raz w roku
Wartość NETTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartość BRUTTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stawka podatku VAT
Razem wartość przeglądów NETTO |  |  |  | 0
Razem wartość przeglądów BRUTTO |  |  |  | 0
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy