## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.141.2023.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów do zespoleń i zabiegów ortopedyczno-urazowych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.141.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Ostrze typu Resector z wewnętrznym ostrzem ruchomym gładkim na krawędzi, zewnętrzne ostrze gładkie, o średnicy 3,5mm. | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
2. | Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Ostrze typu Resector z wewnętrznym ostrzem ruchomym gładkim na krawędzi, zewnętrzne ostrze gładkie, o średnicy 4 mm. | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
3. | Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Ostrze typu Aggressive Plus z wewnętrznym ostrzem ruchomym z ząbkami na krawędzi, zewnętrzne ostrze gładkie, o średnicy 4mm. | 450 | sztuka |  |  |  |  | 0
4. | Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Ostrze typu Tomcat z wewnętrznym ostrzem ruchomym z ząbkami na krawędzi, zewnętrzne ostrze z ząbkami na krawędzi, o średnicy 4mm. | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
5. | Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Ostrze typu End Cutter z wewnętrznym ostrzem gładkim na krawędzi, zewnętrzne ostrze gładkie na krawędzi, o średnicy 4mm. | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
6. | Jednorazowy frez do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Frez beczkowaty z 6 żłobieniami frezującymi na obwodzie, z jednej strony osłonięty na całej długości, o średnicy 4mm. | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0
7. | Jednorazowy frez do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Frez kulisty z 6 żłobieniami frezującymi na obwodzie, z jednej strony osłonięty na całej długości, o średnicy 4mm. | 15 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.141.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Poprzeczki tytanowe składające się z 3 elementów, 2 haków współpracujących z prętem 5,5 i belką fi 3mm lub poprzeczki tytanowe z możliwością regulacji kąta ustawienia względem pręta. Poprzeczka współpracująca z systemem Expedium 8 posiadanym przez Zamawiającego do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo - lędźwiowym. | 30 | komplet |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.141.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Endoproteza poresekcyjna, nowotworowa części proksymalnej kości udowej, komplet: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 mm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: - trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną; - części proksymalnej o długościach 50mm lub 70 mm zaoaptrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 st. oraz konus 12/14; - części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości; - głowy o śr. 28lub 32 mm w 4 długościach szyjki pokrytej ceramiką; - panewki bezcementowej typu press-fit z wkładem polietylenowym w rozmiarach 46-68mm co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach 44-58 mm co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach 44-60 mm co 2 mm; - siatki wykonanej z włókna PET o długości 300 mm, średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
2. | Endoproteza poresekcyjna, nowotworowa części dystalnej kości udowej - komplet: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 mm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: - części udowej stawowej w rozmiarach 90mm lub 110mm długości połączonej z trzpeiniem w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju bezpośrednio lub za pomocą części łączącej o długości 100mm i części przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm. Całość łaczona za pomocą śrub odpowiedniej długości.; - części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo, z wkładką polietylenową. Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
3. | Endoproteza poresekcyjna totalna, nowotworowa do resekcji kości udowej - komplet: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 1 mm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: - części proksymalnej o długościach 50mm lub 70 mm zaoaptrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 st. oraz konus 12/14 ; - części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm. ; - reduktora 20,30 mm. oraz części łączącej 100 mm dł., - części udowej stawowej w rozmiarach 90mm lub 110mm długości połączonej z częścią łączącą. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości. Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK; - głowy o śr. 28lub 32 mm w 4 długościach szyjki pokrytej ceramiką; - panewki bezcementowej typu press-fit z wkładem polietylenowym w rozmiarach 46-68mm co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach 44-58 mm co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach 44-60 mm co 2 mm; - siatki wykonanej z włókna PET o długości 300 mm, średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
4. | Endoproteza totalna do resekcji stawu kolanowego - komplet: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 mm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: - części udowej stawowej w rozmiarach 90mm lub 110mm długości połączonej z trzpieniem w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju bezpośrednio lub za pomocą części łączącej o długości 100mm i części przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm. Całość łaczona za pomocą śrub odpowiedniej długości.; - części piszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach osadzanym cementowo lub bezcementowo i częścią łączącą w długościach 105, 125 mm z możliwością dodania części przedłużających w rozmiarach 40, 60, 80 mm oraz z wkładką polietylenową. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości. Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK oraz odpowiednich elementów metalowych ; - siatki wykonanej z włókna PET o długości 300 mm, średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
5. | Endoproteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej - komplet: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 mm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: - głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN; - trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym; - części łączącej o długości 80 mm; - części przedłużającej o gługości 20, 40, 60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni; - z możliwością przedłużenia o część dystalną aż po opcję totalną. Całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości. Możliwość zastosowania wersji odróconej stawu barkowego; - siatki wykonanej z włókna PET o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
6. | Endoproteza resekcyjna częsci dystalnej kości ramiennej - komplet: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 mm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: - części dystalnej kości ramiennej; - części łokciowej; - trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym; - części łączącej o długości 80 mm i części przedłużającej o długości 20, 40, 60mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji; - z możliwością przedłużenia o część dystalną, aż po opcję totalną. Całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości. Możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu ramiennego; - siatki wykonanej z włókna PET o długości 300 mm, średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
7. | Proteza resekcyjna panewki kości biodrowej - komplet: Endoproteza resekcyjna panewki kości biodrowej składająca się z trzpienia biodrowego bezcementowego, panewki biodrowej mocowanej do trzpienia, śruby łączącej, wkładu ceramicznego. Możliwość ustawienia dowolnego kąta antewersji panewki | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
8. | Endoproteza modularna stawu biodrowego: Trzpień - wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem składający się z: - trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w różnych długościach i średnicach, a w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami. Trzpienie odpowiednio przygiete celem dopasowania do krzywizny kości udowej. ; - części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki, posiadającej konus 12/14 mm, posiadająca mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni; - części pośrednich umożliwiających odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy, całość łączona za pomocą śruby Panewka - bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami wykonana w technice 3D Wkład - polietylenowy z 0 st. lub 10 st. offsetem w rozmiarach 46-68 mm co 2 mm Mozliwość użycia do 6 śrub Głowa o średnicy 28mm lub 32mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 4 długościach szyjki Taśma tytanowa | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
9. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana z ograniczoną resekcją uda i piszczeli - komplet: Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana zapewniajaca ruchy rotacyjne piszczeli z resekcją uda; - Element udowy anatomiczny prawy/lewy w jednym rozmiarze, umożliwiający resekcję uda do 50 mm; - Zamek wykonany z PEEK umozliwiający ruch rotacyjny; - Element piszczelowy cementowy lub bezcementowy z możliwością zastosowania trzpieni i podkładek wyrównujących ubytki kostne w piszczeli. Elementy pokryte srebrem o silnym działaniu antybakteryjnym; - wkładka polietylenowa; - siatka wykonana z włókna PET o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1 | komplet |  |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania: Do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium lotnego do oferowanych wyrobów, w tym również udostępnienia narzędzi do ewentualnej ekstrakcji elementów, kompletnych napędów (wiertarka + piła) wraz z ostrzami.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.141.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
GROTY SAMOZWIERAJĄCE/SAMOTNĄCE
1. | Groty typu Schanz samowiercące / samotnące. Średnicach od 3-6mm oraz długościach 60-250mm. Stal / tytan | 800 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZACJA KOŚCI KOŃCZYN GÓRNYCH ORAZ DOLNYCH - SYSTEM BEZPIECZNY DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
2. | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 4 mm, 5 mm, 8 mm, 11 mm oraz 12mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”Klamra multikierunkowa. Mechnizm sprężynowy z tytanu. | 16 | sztuka |  |  |  |  | 0
3. | Klamra pręt-grot (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 4 mm, 5mm, 8 mm, 11 mm oraz 12mm oraz grotów Ø 3 mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
4. | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. | 2 | sztuka |  |  |  |  | 0
5. | Łącznik prosty oraz wygięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego. | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
6. | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczająćą przed nagrzewaniem (wielokrotnego uzytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 4mm, 5mm, 8mm, 11mm oraz 12mm o długościach w zakresie 60-700 mm | 12 | sztuka |  |  |  |  | 0
7. | Klucz rączka T, wielokrotnego uzytku | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0
8. | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów, wykonana z lekkiego stopu tytanu, bezpieczna dla MRI. | 2 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZACJA KOŚCI KOŃCZYN GÓRNYCH
9. | Klamra pręt-pręt wielokrotnego uzytku, dla prętów oraz łączników Ø 5 mm | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
10. | Łącznik zagięty pod kątem 30° Ø 5 mm, wielokrotnego uzytku | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
11. | Klamra multifunkcyjna dla grotów Ø 3-4 mm, wielokrotnego uzytku | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
12. | Pręt węglowy(wielokrotnego uzytku ) Ø 5 mm L= 65mm – 600 mm z przeskokiem od 65-100mm co 45mm, od 100-600 mm co 50 mm. Dodatkowo pokryty tworzywem nieferomagntycznym w kolorze żółtym lub neutralnym. | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
13. | Klucz wielokrotnego uzytku | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0
14. | Odwrotna klamra pręt-grot, podwójna klamra pręt-grot, podwójna klamra pręt-grot | 12 | sztuka |  |  |  |  | 0
15. | Klamra multifunkcyjna na 2 groty | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZACJA KOŚCI KOŃCZYN GÓRNYCH / RAMA OKOŁOSTAWOWA
16. | Klamra pręt-grot, wielokrotnego użytku, dla prętów oraz łączników Ø 5 mm | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
17. | Klamra okołostawowa, wielokrotnego użytku, dla grotów Ø 3-4 mm | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
18. | Klamra multifunkcyjna, wielokrotnego użytku, dla grotów Ø 3-4 mm | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0
19. | Łącznik prosty 5mm | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
20. | Klucz wielokrotnego uzytku | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0
21. | Aluminiowy pręt zagięty w kształcie podkowy | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZATOR DO NADGARSTKA
22. | Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego (wielokrotnego uzytku ) oparaty na przegubach kulowych. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji ( zakres 22 mm ) . Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0
23. | Stabilizator nadgarstkowy przezierny | 2 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZACJA KOŚCI KOŃCZYN DŁUGICH
24. | Klamra pręt-pręt, wielokrotnego uzytku, dla prętów oraz łączników Ø 8 mm oraz klamra pręt-pręt wielokrotnego uzytku dla prętów oraz łączników Ø 8 mm wykonana z PEEK bezpieczna dla MRI | 16 | sztuka |  |  |  |  | 0
25. | Klamra pręt-grot, wielokrotnego uzytku, dla grotów Ø 5-6 mm oraz prętów Ø 8 mm oraz klamra pręt-grot wykonana z PEEK bezpieczna dla MRI | 16 | sztuka |  |  |  |  | 0
26. | Pręt węglowy (wielokrotnego uzytku ) Ø 8 mm, pokryty tworzywem nieferomagntycznym w kolorze żółtym lub neutralnym. | 20 | sztuka |  |  |  |  | 0
27. | Klucz rączka T wielokrotnego uzytku | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0
28. | Odwrotna klamra pręt-grot, podwójna klamra pręt-grot, odwrócona podwójna klamra pręt-grot | 12 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZACJA KOŚCI KOŃCZYN DŁUGICH / RAMA BLIŻSZA PISZCZEL
29. | Klamra do miednicy dla pinów 4,5mm i 6mm | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
30. | Klamra multifunkcyjna 10 otworowa | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
31. | Łącznik zagięty pod kątem 30° Ø 8 mm, wielokrotnego uzytku | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
32. | Klamra multifunkcyjna, wielokrotnego uzytku, dla grotów Ø 5-6 mm | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
33. | Pręt aluminiowy, wielokrotnego uzytku, w kształcie podkowy Ø 8 mm . Dodatkowo pokryty tworzywem nieferomagntycznym w kolorze żółtym lub neutralnym. | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
34. | Łącznik prosty 8mm | 8 | sztuka |  |  |  |  | 0
35. | Klucz rączka T wielokrotnego uzytku | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZATOR KOMPRESYJNO/DYSTRAKCYJNY/MIKRORUCHY/BIOSPRĘŻYNA WYKONANY Z LEKKIEGO STOPU TYTANU - BEZPIECZNY DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
36. | Tuba Ø 20 mm, wielokrotnego uzytku, z klamrami wielopłaszczyznowymi dla grotów Ø 4 mm, 5mm oraz 6mm - stabilizator wykonany z lekkiego stopu tytanu , bezpieczny dla rezonansu magnetycznego. Możliwość wykonania kompresji / dystrakcji za pomocą kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 100mm. L = 20 mm x 250 mm w pełni skompresowany oraz 20 mm x 350 mm w pełni dynamizacji. Stabilizator posiada system biosprężyny umożliwiający przenoszenie ciężaru do 30kg. | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
37. | Klucz dynamometryczny ( wielokrotnego uzytku ) - niebieski kompatybilny z ww tubą | 3 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZATOR DO MIEDNICY
38. | Endoproteza modularna stawu biodrowego: Trzpień - wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem składający się z: - trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w różnych długościach i średnicach, a w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami. Trzpienie odpowiednio przygiete celem dopasowania do krzywizny kości udowej. ; - części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki, posiadającej konus 12/14 mm, posiadająca mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni; - części pośrednich umożliwiających odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy, całość łączona za pomocą śruby Panewka - bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami wykonana w technice 3D Wkład - polietylenowy z 0 st. lub 10 st. offsetem w rozmiarach 46-68 mm co 2 mm Mozliwość użycia do 6 śrub Głowa o średnicy 28mm lub 32mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 4 długościach szyjki Taśma tytanowa | 39 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZACJA KOŚCI PISZCZELOWEJ/UDOWEJ | [7 empty] | 0
39. | Stabilizator do kości piszczelowej oraz udowej , kompresyjno/dystrakcyjny zakres (80 mm) – rozm. L Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | 6 | sztuka |  |  |  |  | 0
40. | Stabilizator zewnętrzny stawu łokciowego 320-390mm | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0
STABILIZATOR KOMPRESYJNO/DYSTRAKCYJNY/MIKRORUCHY/BIOSPRĘŻYNA | [7 empty] | 0
41. | Tuba żółta Ø 15 mm ( wielokrotnego uzytku ) z klamrami wielopłaszczyznowymi. Możliwość wykonania kompresji / dystrakcji za pomocą kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 70mm. L = 15 mm x 180 mm w pełni skompresowany oraz 15 mm x 250 mm w pełni dynamizacji. Stabilizator posiada system biosprężyny umożliwiający przenoszenie ciężaru. | 7 | sztuka |  |  |  |  | 0
42. | Klucz dynamometryczny ( wielokrotnego uzytku ) - żółty kompatybilny z ww tubą | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
43. | Niebieska klamra wielopłaszczyznowa, niebieska klamra grot-tuba | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
44. | Czerwona klamra wielopłaszczyznowa, czerwona klamra grot-tuba | 4 | sztuka |  |  |  |  | 0
45. | Żółta klamra wielopłaszczyznowa, żółta klamra grot-tuba | 2 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.141.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Dren artroskopowy w torze napływu do pompy artroskopowej Synergy CW4 posiadanej przez Zamawiającego, pakowany pojedynczo i sterylnie. Możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test pompy artroskopowej. | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
2. | Dren artroskopowy dobowy w torze napływu do pompy artroskopowej Synergy CW4 posiadanej przez Zamawiającego, pakowany pojedynczo i sterylnie. Możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test pompy artroskopowej. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami dla pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
3. | Dren artroskopowy w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej Synergy CW4 posiadanej przez Zamawiajacego, pakowany pojedynczo i sterylnie. Możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test pompy artroskopowej. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
4. | Dren artroskopowy w torze odpływu do dwurolkowej pompy artroskopowej Synergy CW4 posiadanej przez Zamawiającego, pakowany pojedynczo i sterylnie. Możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test pompy artroskopowej. | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
5. | Jednorazowego użycia końcówki proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm do konsoli sterującej artroskopowej Shaver posiadanej przez Zamawiającego. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
6. | Jednorazowego użycia końcówki proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm do do konsoli sterującej artroskopowej Shaver posiadanej przez Zamawiającego. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
7. | Elektroda bipolarna od posiadanego przez Zamawiającego urządzenia RF Synergy : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90º. | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
8. | Elektroda bipolarna od posiadanego przez Zamawiającego urządzenia RF Synergy : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90º w wersji wydłużonej. | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.141.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Jednorazowy set dostępowy do artroskopii biodra złożony z trzech drutów nitynolowych o średnicy 1,1mm i długości 38 cm, trzech igieł 1,2mm i długości 17,7 cm, noża typu "Banana Blade" oraz przezroczystej otwartej kaniuli dostępowej. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
2. | Kotwica do stabilizacji obrąbka stawu biodrowego o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą taśmą ortopedyczną w o szerokości 1,3 mm w kolorze biało - niebieskim. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
3. | Jednorazowy, zagięty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy, złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
4. | Jednorazowy, prosty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy, złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
5. | Elastyczne,wydłużne wiertło do miękkiej kotwicy o średnicy 1,7mm lub 1,8mm do zabiegów biodrowych. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
6. | Implant bezwęzłowy kaniulowany, wbijany z wydłużoną prowadnicą do zabiegów biodrowych w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości o średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
7. | Implant bezwęzłowy z wydłużoną prowadnicą do zabiegów biodrowych w wersji biokopmozyt do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
8. | Wiertło do kotwicy typu PushLock 2,9mm. | 45 | sztuka |  |  |  |  | 0
9. | Kotwica sterylna do stabilizacji obrąbka w stawie biodrowym o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Zaopatrzona w nić roboczą rozm.2 o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych, nić w kolorze niebieskim oraz nić pomocnicza do przeciągnięcia w kolorze biało czarnym zakończona z jednej strony oczkiem z drugiej strony implantu taśmą. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
10. | Jednorazowy sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy o średnicy 1,8mm, złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
11. | Jednorazowy, zagięty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy o średnicy 1,8mm, złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
12. | Elastyczne, wydłuzone wiertło do miękkiej kotwicy o średnicy 1,7mm lub 1,8mm do zabiegów biodrowych. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
13. | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii biodra. Przebijak szwów w kształcie półksiężyca 1,5 mm pozwala na proste przejście i odzyskanie szwów przez jeden portal. Narzędzie z przesuwnym guzikiem pozwalającym na wysunięcie haczyka nitynolowego do złapania nici. | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.141.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Miękka kotwica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka (po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mm x20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów (po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
2. | Popychacz węzłów, szósty palec. | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
3. | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 2,9 mm. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. Specjalna przedłużona rękojeść do zastosowania w stawie biodrowym. | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
4. | Kotwica z materiału PEEK oraz PLLA/HA o śr. 2,3 mm zaopatrzona w 1 nić rozmiar 2 oraz kotwica z PLLA/HA o śr. 2,9 mm zaopatrzona w jedną lub dwie nici o rozmiarze 2 , niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do rekonstrukcji obrąbka stawowego, wprowadzana przy pomocy wygiętego pod kątem 25 stopni celownika, pozwalającego na zaopatrzenie uszkodzonej panewki w zakresie od 11 do 7 godziny, z tego samego, jednego portu przedniego. Wymaga się zaoferowania specjalnego, jednorazowego, sterylnego wiertła ze stopem, którego dystalna część jest elastyczna i wygina się oraz jest kompatybilna z w/w celownikiem i elastycznym obturatorem. | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
5. | Kotwica z materiału biowchłanialnego z hydroksyapatytem, wbijana o średnicy 2,3 mm i 2,9 mm zaopatrzona w 1 nić #2 (średnica 2.3 mm i 2,9 mm) bądź 2 nicie w rozmiarze 2 (średnica 2.9 mm), niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści. | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
6. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana o średnicy 2,3 mm,zaopatrzona w 1 nić w rozmiarze 2, niewchłanialną, polietylenową, plecioną oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego oraz biodrowego. | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
7. | Kaniule jednorazowe (6 szt. w opakowaniu) dedykowane do artroskopii biodra, sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 7,0-8,5mm i długościach od 90-110mm. | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.141.2023.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Przeciągacz do szwów, umozliwiający szycie torebki stawowej, wygiety do góry pod kątem 70 stopni, zbudowany z rękojeści w kolorze białym z niebieską dźwignią, wyposażony w dwa ramiona do chwytania szwów, ewakuowane na zewnątrz i chowane do wewnątrz dzięki dźwigni z możliwością blokady | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy nóż do kapsulotomii, jednoczęsciowy, zakończony czarną rączką, długość robocza 215mm, średnica 3.9mm | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
3. | Manipulator szwów, jednorazowy, kształt księżycowaty, zbudowany z rękojeści w kolorze białym z czarną dźwignią, wyposażony w dwa ramiona do chwytania szwów, ewakuowane na zewnątrz i chowane do wewnątrz dzięki czarnej dźwigni na rękojeści, średnica końcówki roboczej 1.5mm, wnętrze kanału roboczego oraz końcówki roboczej wykonane w całości z nitonolu. | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
4. | Kotwica bezwęzełkowa, średnica 2.4mm, wykonana z PEEK, implementowana w kanale poprzez zwolnienie zielonej dźwigni na przezroczystym uchwycie | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
5. | Wiertło jednorazowe do kotwicy bezwęzłowej 2.4mm | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
6. | Kotwica bezwęzełkowa, średnica 2.4-3.0mm, wykonana z PEEK, wyposażona w osłonę ułatwiająca wprowadzanie implantu do kanału (aktywaną/dezaktywowaną przez dźwignię na rekojeści), implementowana w kanale poprzez zwolnienie złotej dźwigni na białym uchwycie | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
7. | Wiertło jednorazowe do kotwicy bezwęzłowej 2.4mm z osłoną | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
8. | Kotwica do artroskopii biodra, średnica 1.4mm (po implementacji 2.0mm), wykonana z PEEK, wyposażona w 1 wzmocnioną nić | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
9. | Wiertło jednorazowe do kotwicy 1.4mm z nicią | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
10. | Kotwica do artroskopii biodra, średnica 1.4mm (po implementacji 2.0mm), wykonana z PEEK, wyposażona w 1 wzmocnioną taśmę o szerokości 1.2mm | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
11. | Ostrze do resekcji tkanek miękkich w obrębie biodra, jednorazowe, średnica 4.0mm-5.0mm kompatybilna z shaverem artroskopowym Formula firmy Stryker posiadanym przez Zamawiającego. | 10 | komplet |  |  |  |  | 0
12. | Frez do resekcji kości w obrębie biodra, jednorazowy, średnica 4.0mm-5.5mm kompatybilny z shaverem artroskopowym Formula firmy Stryker posiadanym przez Zamawiającego. | 10 | komplet |  |  |  |  | 0
13. | Frez diamentowy do resekcji kości w obrębie biodra, jednorazowy, średnica 4.0mm-5.5mm kompatybilny z shaverem artroskopowym Formula firmy Stryker posiadanym przez Zamawiającego. | 10 | komplet |  |  |  |  | 0
14. | Elektroda waporyzacyjna, z kanałem ssącym dedykowana do artroskopii biodra, średnica 3.5mm, z 3 przyciskami sterującymi w rekojeści, kompatybilna z konsolą Crossfire będącą na wyposażeniu Zamawiającego | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
15. | Jednorazowe ostrze/frez do zabiegów artroskopowych (bark, kolano) o średnicy 4.0mm lub 5.5mm do usuwania tkanek miękkich i resekcji kości, kodowane kolorem czarnym, kompatybilne z urzadzeniem Shaverem Formula posiadnym przez Zamawiającego. | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania: Do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium (stałego) do artroskopii biodra.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.