Dział Zamówień Publicznych                                          Grodzisk Mazowiecki  16.03.2023 r.

SPS – V. 262.20.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na dostawę środków i materiałów do dezynfekcji (Numer postępowania: SPSSZ/13/D/23)

- Pakiet 3 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie neutralnego preparatu do płukania Thermosept BSK a 5kg obecnie stosowany przez Zamawiającego. Preparat do stosowania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Oferowany preparat  zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Dozowanie do chemiczno-termiczne przygotowanie łóżek, kontenerów 1-2 g/litr w stężeniu 0,1-0,2%, do płukania przy termicznym przygotowaniu narzędzi 0,02 - 0,05% (0,2 - 0,5 g/l). Wyrób medyczny klasy I. Prosimy o podanie czy ilości wyliczać z gęstości, czy przyjąć 5kg=5l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, należy przyjąć  5 kg = 5l .

- Pakiet 3 Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu Thermosept ED a 5L obecnie stosowany przez Zamawiającego, w postaci koncentratu zawierającego w składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Przeznaczonego do chemiczno-termicznego przygotowania endoskopów i oprzyrządowania  endoskopowego. Spektrum:  B, F, Tbc, V (polio, BVDV, adeno, papova SV40, parwowirus, vaccinia), spory jaja glisty w stężeniu 1% i czasie działania 5 min. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, poliureta,  kauczuk,  polipropylen,  poliwęglan,  miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Wyrób medyczny kl. IIb.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

- Pakiet 3 Poz.3. Czy Zamawiający dopuści do oceny Thermosept X-tra a 5L obecnie stosowany przez Zamawiającego, słabo alkaiczny preparat na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów. Oferowany  koncentrat nie zawiera krzemianów i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych. Produkt zawiera w składzie między innymi: niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe itp. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), PH  >10 roztworu roboczego-ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha).Wyrób medyczny kl. I, opakowanie 5L.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pakiet 6 poz. 1. Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma SV 40, noro, adeno, SARS-CoV-2) , Tbc (M. terrae). Skuteczność zgodnie z normą EN 16615 w 1 min. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny IIa, opakowanie a 1L po odpowiednim przeliczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 6 . Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego również na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych.  Spektrum: B- EN 13727, F (C. albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro) w czasie 1 min., F EN 13624, wirus adeno w czasie do 2 minut, adeno typ 5 w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny kl. IIa, opakowanie 1L ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ .

- Pakiet 6. Poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek z włókniny poliestrowej, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (np. monitory wyrobów medycznych, ekrany dotykowe). Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające min. 2 alkohole alifatyczne ( 30g/100g). Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (do 15min). Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz użytkowania bez rękawic ochornnych (przebadane dermatologicznie). Możliwość stosowa ia po otwarciu 1 miesiąc. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowane flow-pack po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pakiet 6 Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek z włókniny poliestrowej, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (np. monitory wyrobów medycznych, ekrany dotykowe). Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające min. 2 alkohole alifatyczne ( 30g/100g). Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (do 15min). Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz użytkowania bez rękawic ochornnych (przebadane dermatologicznie). Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowane flow-pack po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet 6 Poz. 4 Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia włókninowe chusteczki  nasączone preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. chusteczki wykazują skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: 25 g etanol (94%), 35 g propan-1-ol, związki powierzchniowo czynne. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów oraz  amoniowych. Spektrum: B – EN 13727, 16615 F(C.albicans) – EN 13624, Tbc –EN 14348, zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: BVDV, vaccinia), V(EN14476) noro - 1 minuta, F EN 13624 – 2min., możliwość rozszerzenia spektrum o adeno i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny IIa. Chusteczki w rozmiarze 20x20cm gramatura 24g/m2, opakowanie typu tuba 220 szt. chusteczek. Dostępność opakowań uzupełniających. Możliwość stosowania do 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia opakowania. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową min. ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz polietylenem.   Posiada raporty badań z tolerancji materiałowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ .

- Pakiet 6 Poz. 5 . Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w tym inkubatorów, powierzchni i wyposażenia. Zawierający  czwartorzędowe związki amonowe, pochodne alkoholowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, amin oraz biguanidów. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Spektrum: B, F (C. albicans), Tbc, V( vaccinia, rota, polyoma SV40, BVDV), w czasie do 15 minut. Z możliwością rozszerzenia o wirusy adeno i noro. pH koncentratu 8,6. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób medyczny kl. IIa, opakowanie 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

- Pakiet 8 poz. 1. Prosimy o wyrażenie zgody o dopuszczenie do oceny  alkoholowego płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, bez zawartości substancji zapachowych oraz barwiących. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B EN 13727, F(C. albicans) EN 13624, Tbc EN 14348, V EN 14476 (HIV, HBV, HCV, vaccinia, rota, noro, adeno) – 15 sek., polio EN 14476 – 30 sek., grzyby EN 13624 w 60 sek. Produkt biobójczy, opakowania 500 ml. pasujące do dozowników typu Dermados. Opakowanie: 500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pakiet 8 Poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnego balsamu typu olej w wodzie do regeneracji skóry rąk, którego głównym składnikiem jest biały olej (parafinum liquidum), glicerynę, pantenol (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), wzbogaconego oliwą z oliwek, nie zawierającego barwników, delikatnie perfumowanego, szczególnie przeznaczonego do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry po częstym myciu i dezynfekcji rąk, idealnego do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji. Balsam szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej, klejącej się powłoki. Kosmetyk. Op. 500 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 10 poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opakowań 50 ml.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet 15 poz. 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy IIa.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet 19. Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga kompatybilności z preparatem z poz. 1

Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej Zamawiający wymaga kompatybilności z preparatem z poz. 1

- Pytanie ogólne W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odpowiedź: Należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

- Pakiet 19 poz. 1 . Prosimy o dopuszczenie równoważny preparat do mycia wyrobów medycznych, sprzętu chirurgicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracie. Zawierający 5 enzymów (amylaza, proteaza, lipaza, mannaza, celulaza). Z dodatkiem jonowych związków powierzchniowo czynnych i związków kompleksujących. pH roztworu 7 - 7,5. Stężenie roztworu roboczego od 0,1%. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny kl. I. 1 opakowanie – kanister 5 litrów z pompką dozującą.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 19 poz. 2 . Prosimy o dopuszczenie równoważny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych przed sterylizacją. Płynny, w koncentracie, nie wymagający stosowania aktywatora. Na bazie czwartorzędowego węglanu amonu, niejonowych środków powierzchniowo czynnych kompleksu enzymów ( proteaza, amylaza imannaza), związków komplekujących i substancji zapachowych. Bez aldehydów, chloru, fenolu. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut (przy stężeniu 0,5%). Przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2, etap 2: B wg EN 14561, F wg EN 14562. Wyrób medyczny kl. IIb.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 19 poz. 2 . Prosimy o potwierdzenie, iż żądana skuteczność mikrobiologiczna preparatu w danym czasie dotyczy testów przeprowadzonych w warunkach brudnych (wysokiego obiążenia).

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

- Pakiet 19 poz.2 . Prosimy o zgodę na przeliczenie ilości opakowań oferowanego preparatu, zgodnie ze stężeniem, w którym możliwe jest osiągnięcie wymaganego przez zamawiającego, spektrum działania (tj. 0,5% - 90 opakowań). Zastosowanie roztworu roboczego o niższym stężeniu przy zachowaniu wymaganego spektrum działania pozwoli na redukcję kosztów związanych z dezynfekcją narzędzi chirurgicznych

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 19 poz. 3 . Prosimy o dopuszczenie równoważny, gotowy do użycia, płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Przygotowany roztwór roboczy trwały do 14 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. Albicans, A. Nigger) - EN 14562, Tbc (M.Terrae) - EN 14563, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (C.difficile, B. subtilis) - EN 13704 do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. 1 opakowanie – 5 litrów

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet Nr 5. Czy Zamawiający dopuści chusteczki podręczne do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych np stetoskopów, endoskopów na bazie czwartorzędowych związków amonowych pakowanych w tubie po a100, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru i kwasu octowego, zgodny z obowiązującymi normami europejskimi zawartymi w PN EN 14885; Wysoka skuteczność biobójcza i sporobójcza już po 5 min.; Roztwór roboczy stabilny do 15 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów 1 op=5 litrów?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 19 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat pięcioenzymatyczny o neutralnym pH, do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi, op. 1L, z możliwością przeliczenia zapotrzebowania?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

- Pakiet 19 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat trójenzymatyczny o pH koncentratu 8,5 i roztworu roboczego ok 8, do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi, op. 1L?

Odpowiedź : Pozostają  zapisy SWZ.

- Pakiet 19 Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, płynny, w koncentracie, nie wymagający stosowania aktywatora nadający się także do myjek ultradźwiękowych; Na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego, propionianu, 5-15% niejonowych i kationowych związków powierzchniowo czynnych,  związków chelatujących, kompleks enzymatyczny; Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu; Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 10 minut (przy stężeniu 0,5%);  Przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2, etap 2: B wg EN 14561, F wg EN 14562; Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 1; Wyrób medyczny kl. IIb?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 19 . Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na przeliczenie zapotrzebowania w przypadku zaoferowania preparatu o niższym stężeniu, np. 0,5% - 90 op. 5L zamiast 1% - 180 op. 5L?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 19. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści testy w opakowaniu po 100 szt., z przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Dot. pakietu nr 16 poz. 1: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ściereczki w rozmiarze 18x39a'200sztuk?

Odpowiedź : Nie.

Jednocześnie  zostają anulowane odpowiedzi od 1 do 5  dot. pakietu 3 w wyjaśnieniach z dn. 14.03.2023 r.

Było :

Pakiet nr 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środków chemii procesowej do mycia i dezynfekcji maszynowej, których klasa jest zgodna z obowiązującymi  rozporządzemiem Parlamentu Europojskiego i   Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017r. dotyczącego wyrobów medycznych?

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający w związku z zapisem w pozycji 3, dopuści środki chemii procesowej z pozycji 1, 2 i 3 w opakowaniach 20l? Uzasadnienie: W celu wykorzystania Centralnego Systemu Dozowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpływem na BHP pracowników Centaralnej Sterylizatorni oraz dodatkowymi korzyściami ekonomicznymi wynikającymi  z użytkowania powyższego urządzenia?

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści środek alternatywny zgodny z zapisem oraz wymaganiami zamawiającego z dozowaniem 0,3 ml – 1 ml?

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 oczekuje, aby środek lekko alkaiczny przeznaczony do fazy mycia w myjniach dezynfektorach był  niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 oczekuje, aby środek przeznaczony do procesów dezynfekcji termiczno - chemicznej posiadał zawartość aldehydu glutarowego na poziomie  10,5 g?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Powinno być :

Pakiet nr 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środków chemii procesowej do mycia i dezynfekcji maszynowej, których klasa jest zgodna z obowiązującymi  rozporządzemiem Parlamentu Europojskiego i   Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017r. dotyczącego wyrobów medycznych?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza środki chemii procesowej do mycia i dezynfekcji maszynowej, których klasa jest zgodna z obowiązującymi  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i   Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017r. dotyczącego wyrobów medycznych?

- Czy Zamawiający w związku z zapisem w pozycji 3, dopuści środki chemii procesowej z pozycji 1, 2 i 3 w opakowaniach 20l? Uzasadnienie: W celu wykorzystania Centralnego Systemu Dozowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpływem na BHP pracowników Centaralnej Sterylizatorni oraz dodatkowymi korzyściami ekonomicznymi wynikającymi  z użytkowania powyższego urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami w poz. 3  zamawiający dopuszcza środki chemii procesowej w pozycji 1,2 i 3 w opakowaniach 20 L .

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści środek alternatywny zgodny z zapisem oraz wymaganiami zamawiającego z dozowaniem 0,3 ml – 1 ml?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza środek alternatywny zgodny z zapisem oraz wymaganiami zamawiającego z dozowaniem 0,3 ml – 1 ml .

- Czy Zamawiający w pozycji 3 oczekuje, aby środek lekko alkaiczny przeznaczony do fazy mycia w myjniach dezynfektorach był  niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga środka lekko alkaicznego przeznaczonego do fazy   mycia  z pozycji 3 niesklasyfikowanego jako środek niebezpieczny .

- Czy Zamawiający w pozycji 2 oczekuje, aby środek przeznaczony do procesów dezynfekcji termiczno - chemicznej posiadał zawartość aldehydu glutarowego na poziomie  10,5 g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycji 2 środka przeznaczonego do dezynfekcji termiczno-chemicznej o zawartości aldehydu glutarowego na poziomie 10,5 g .

Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postepowania :

Składanie ofert – 23.03.2023 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert  -  23.03.2023 r. godz. 10.05

Termin związania ofertą 21.04.2023 r.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

………………………………….