PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY                          - załącznik nr 1 do SIWZ

Grupa  1. Pipety jednorazowe laboratoryjne

| Lp | Nazwa artykułu | opis, | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
|  | Pipety jednorazowe laboratoryjne 1 ml | a) długość pipety nie mniejsza niż 100 mm, średnica pipety 5-10 mm b) pompka o długości nie mniejszej niż 40mm c) rozmiar kropli w zakresie: 25-50μl |  | 220 000 |  |  |  |  |  |

Grupa  2. Płyty do badań serologicznych -510 000 wgłębień tj. w przypadku płyt 10x5 (50 wgłębień) 10 200 płyt

| Lp | Nazwa artykułu | opis, | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
|  | Płyty do badań serologicznych | -jednorazowe -wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego -posiadające zagłębienia dla potrzeb badań serologicznych -rozmiar płyt: 8-15 rzędów po 5wgłębień(lub krotność 5 wgłebień) |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa  3. Probówki laboratoryjne z PS

| Lp | Nazwa artykułu | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Probówki laboratoryjne z PS – 4 ml | - okrągłodenne - przezroczyste - bez znacznika - średnica wewnętrzna 10 mm - średnica zewnętrzna  12 mm - wysokość min 65mm, max 80mm -bez etykiety |  | 260 000 |  |  |  |  |  |

Grupa 4.  Żywienie dojelitowe

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Zestaw do żywienia dojelitowego, 3 w 1 (butelka/pack/grawitacja), z workiem na płyn płuczący 1000ml, z PVC nie zawierającego DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo, do pomp Kangaroo Joey. Przekazanie do używnia pomp do żywienia dojelitowego kompatybilnych z opisanym wyżej przedmiotem zamówienia. ( 4 szt.) |  | 1000 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany jest oddania do używania instrumentarium opisanego w przedmiocie zamówienia dla grupy | Potwierdzenie wymaganych parametrów: TAK |
| --- | --- |

Grupa 5.  Czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | - Czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, śródmiąższowy typu Bolt, długość minimum 100 cm, średnica drenu 0,7 mm piezorezystancyjny czujnik ciśnienia o średnicy 1,2 mm, wkręt mocujący do kości czaszki, wiertło. . |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Przekazanie do używnia przenośnego monitora do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego ( 1 szt. ) o następujących parametrach Możliwość jednoczesnego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego i temperatury. Zakres ciśnień: -40 / 150 mmHg: Kolorowy, pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7” Możliwość zapisywania zdarzeń, odczyt historii od 6h do 6 dni, Krzywa pomiaru ICP w czasie rzeczywistym, Alarmy minimalny i maksymalny dostosowane przez użytkownika, wyświetlane na ekranie w różnych kolorach dla ICP i ICT, z sygnałem dźwiękowym, Zerowanie czujników jednym przyciskiem na ekranie, Zasilanie: akumulator litowo-jonowy ładowany z sieci (min. 6 h pracy bez ładowania 6 h) Eksport danych w formacie PDF przez port USB, Możliwość podłączenia interfejsu do monitorów pacjenta różnych producentów, - Waga: max. 1,8 kg |  |  |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany jest oddania do używania instrumentarium opisanego w przedmiocie zamówienia dla grupy | Potwierdzenie wymaganych parametrów: TAK |
| --- | --- |

Grupa 6.  Laryngoskop jednorazowy

| Lp | Nazwa artykułu |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Jednorazowy laryngoskop do trudnych intubacji wyposażony w technologię podwójnego światła (ciemne ultrafioletowe UV / białe typu LED), powodującą fosforyzację strun głosowych i uwidocznienie wejścia do tchawicy. Dodatkowo podwójne światło UV / BIAŁE LED znacznie redukuje refleksy świetlne od płynów i tkanek w drogach oddechowych. Podwójne źródła światła typu LED umieszczone w łyżce. Zestaw składa się z łyżki typu McIntosh w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 3 PLUS, 4 oraz aluminiowej rękojeści jednorazowego użytku. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. . Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy LED zawierający w zestawie łyżkę do laryngoskopu, światłowodową, jednorazową, typu MacIntosh. Rozmiary #00, #0-5- wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia, data ważności i numer serii na każdym opakowaniu jednostkowym oraz Rękojeść do laryngoskopu, jednorazową. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. . Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typu MacIntosh. Rozmiary #00, #0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia, data ważności i numer serii na każdym opakowaniu jednostkowym. . Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 7.  Maska ustno-nosowa niewentylowana z silikonową podporą na czoło

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Maska ustno-nosowa niewentylowana z silikonową podporą na czoło w rozmiarach S, M, L, Wide. Korpus wykonany z przezroczystego plastiku, podwójny kołnierz wykonany z silikonu. Przezroczystuy, obrotowy, zabarwiony na niebiesko łącznik (kolanko) do podłączenia obwodu oddechowego o śr. 22 mm. Szybkozłączka do awaryjnego odpięcia uprzęży 5 elementów składowych: uprząż, ramka, korpus, kolanko, szybkozłącza. Możliwość sterylizacji do 20 razy ( poza uprzężą). - Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. |  | 16 |  |  |  |  |  |

Grupa 8.  Jednoczęściowy worek ileostomijny

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Jednoczęściowy, przezroczysty worek ileostomijny, otwarty (możliwość zlewania zawartości worka) z otworem do powiększania, z zamknięciem na rzep typu Hide-away |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednoczęściowy, worek ileostomijny, otwarty (możliwość zlewania zawartości worka) z otworem do powiększania, z zamknięciem na rzep typu Hide-away |  | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 9.  Uniwersalny spray silikonowy

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | - Uniwersalny spray silikonowy do zwilżania, zapobiegania przyleganiu rurek intubacyjnych, tracheotomijnych, cewników, sond itp., do błon śluzowych. Pojemność 500 ml. |  | 150 |  |  |  |  |  |

Grupa 10.  Akcesoria do respiratorów, aparatów do znieczulenia firmy Datex-Ohmeda posiadanych przez Zamawiajacego

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Zespół zastawki wydechowej (z przetwornikiem przepływu 0 – 200 l/min) do respiratora Engström |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przetwornik przepływu 0 – 200 l/min do respiratora Engström |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy zestaw drenów z czujnikiem do pomiaru gazów oddechowych dla dorosłych kompatybilny z modułem E-COVX zawierający: linię próbkującą CO2, przewód pomiarów spirometrycznych dł. 3 m, czujnik przepływu D-lite+. |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pułapka wodna typu D-fend, z możliwością stosowania do 30 dni. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gąbki do pochłaniacza CO2 do aparatu do znieczulenia Aespire 7100 firmy Datex-Ohmeda. |  | 320 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 5) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 11.  Akcesoria do aparatów do znieczulenia

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Filtr elektrostatyczny do układów oddechowych z możliwością stosowania po stronie pacjenta lub urządzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%;bakterie 99,999 %, przestrzeń martwa 45 ml, zalecana objętość oddechowa 300 – 1500 ml, opór przepływu 0,7 mbar przy 30 l/min.. Port do próbkowania gazu luer lock z kapturkiem osłaniającym, przymocowanym na stałe do filtra. Złącze ISO 22M/15F – 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas użytkowania 24 godziny. |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O długość 250 – 260 cm, dwie końcówki luer lock. |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 12.  Akcesoria do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Bellavista

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Czujnik przepływu dla dorosły/dziecko o przestrzeni martwej 10,3 ml, zakres pomiaru 0....± 180 l/min, dokładność ± 0,5 lub ± 15%, przyłącze urządzenia 22M / 15F, przyłącze pacjenta 15 F. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowa zastawka wydechowa z drenem łączącym |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr powietrza urządzenia do respiratora Bellavista |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr powietrza pacjenta do respiratora Bellavista |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik oddechowy dla dorosłych do analizatora gazów IRMA, jednorazowy, niejałowy. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 5) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 13.  Sprzęt do terapii nerko zastępczej do posiadanego przez Zamawiajacego  aparatu Aqarius

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Zestaw linii z hemofiltrem o pow. 1,2 m2 do hemofiltracji z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową. Zestaw linii z hemofiltrem o pow. 1,9 m2 do hemofiltracji z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową. Ilość z każdego rodzaju zestawu do wyboru przez zamawiającego. |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter 2 drożny do podłączenia 2 worków cytrynianem/filtratem/płynem substytucyjnym. Adapter 2 drożny do podłączenia 2 worków cytrynianem/filtratem/płynem substytucyjnym za pomocą portu luer . Ilość z każdego rodzaju adaptera do wyboru przez zamawiającego. |  | 720 |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek drenażowy |  | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Spike z filtrem typu P41V lub bez filtra P41 do plastikowej butelki z rozworem wapnia. |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozdzielacz 4 drożny do podłączenia 4 worków z filtratem/substytutem lub Adapter trójdrożny do podłączenia 3 worków |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Roztwór antykoagulacyjny płyn ACDA flakony a’ 800 ml |  | 9 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 6) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 14.  Przyrządy do infuzji dla pompy objętościowej Perfusor Space B.Braun posiadanej przez Zamawiającego

| Lp | Nazwa artykułu |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych kompatybilny z pompami infuzyjnymi, objętościowymi Braun Infusomat Space. Dren do podstawowej płynoterapii , ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99%, i zatyczką typu Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) idealnie dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy , dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP, lateksu, minimalna objętość resztkowa. Długość 250 cm+/- 10%. Sterylny. |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | przyrząd do przetaczania krwi kompatybilny z pompami infuzyjnymi, objętościowymi Braun Infusomat Space. Dren do podstawowej płynoterapii , ostry kolec komory kroplowej, komora kroplowa ze zintegrowanym filtrem krwi (pory 200 µm), odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99%, i zatyczką typu Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) idealnie dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy , dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP, lateksu, minimalna objętość resztkowa. Długość 250 cm+/- 10%. Sterylny.., wolny od DEHP, dł.250 cm |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | przyrząd bursztynowy do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych kompatybilny z pompami infuzyjnymi, objętościowymi Braun Infusomat Space. Dren bursztynowy do podaży płynów światoczułych, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99%, i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) idealnie dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy , dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP. Bez PCV, lateksu, minimalna objętość resztkowa. Długość 250 cm+/- 10%. Sterylny. |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3 -- |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 15 . Higiena pacjenta - Jednorazowe myjki do toalety pacjenta

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 20 cm x 20 cm, o świeżym zapachu, naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone nie wymagającym spłukiwania roztworem oczyszczającym i nawilżającym z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, nie zawierające lateksu. Opakowanie całkowicie izolowane, zamykane, pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000 W. Opakowanie nie mniejsze niż 8 sztuk i nie większe niż 10 sztuk. |  | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 22 cm x 22 cm, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych przez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem moczu i stolca. Nawilżone 3% dimetikonem, preparatem oczyszczającym o zrównoważonym pH nie wymagającym spłukiwania z zawartością aloesu, witaminy E. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000 W.Opakowanie nie mniejsze niż 6 sztuk i nie większe niż 10 sztuk. |  | 36 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 16 . Higiena pacjenta - Zestaw do  toalety jamy ustnej

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowy do toalety jamy ustnej, zawierający dwie gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem (podłączanie do standardowych przewodów odsysających) z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły ssania, płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz opakowanie preparatu nawilżającego do ust na bazie wody. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 17.  Higiena pacjenta - cewnik

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka). Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa |  | 500 |  |  |  |  |  |

Grupa 18.  Rurka tracheotomijna z odsysaniem znad mankietu

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Rurka tracheotomijna, jednorazowa z przezroczystego, biokompatybilnego polichlorku winylu o gładkim, łukowatym kształcie ze zwężoną końcówką, ułatwiającym umieszczenie i usunięcie rurki i gładkiej kaniuli wewnętrznej, z tworzywa termoczułego, o sztywności początkowej umożliwiającej wprowadzenie rurki, a w temperaturze ciała dostosowuje się do kształtu dróg oddechowych, posiadająca: łącznik 15 mm na rurce, giętki kołnierz, dostosowany do kształtów anatomicznych, zapewniający zamocowanie rurki, mankiet Profile Soft-Seal o zmniejszonej wielkości i gładkim przejściu w rurkę tracheotomijną, mandryn ze światłem i atraumatyczną końcówką, do stosowania z prowadnicą lub bez, zaciski ustalające mandryn, niebieską linię do wypełnienia mankietu i balonik kontrolny z wbudowanym zaworem zwrotnym z końcówką typu luer do wypełniania i monitorowania stanu mankietu, przezroczystą linię ssania kończącą się ponad mankietem, zakończoną łącznikiem do urządzeń do odsysania, i portem typu luer do podłączenia ze strzykawką, sterylna, pakowana pojedynczo. Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. Rozmiary; 6,0 7,0; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 10,0 |  | 1000 |  |  |  |  |  |

Grupa 19.  Rurka tracheotomijna z odsysaniem znad mankietu

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 2 | Rurka tracheotomijna zbrojona, długa, z ruchomym szyldem umożliwiającym regulację długości rurki, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie, skrzydełka szyldu miękkie, gładkie i przezroczyste. Posiada prowadnicę, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, dwie tasiemki mocujące. Bez lateksu i ftalanów. Sterylna. Jednorazowego użytku. Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. Rozmiary; 7,0; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 |  | 50 |  |  |  |  |  |

Grupa 20.  Kapturek zabezpieczający sprzęt typ resuscytator

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | - Jednorazowy kapturek do zabezpieczenia sprzętu typu resuscytator. Rozmiar 22M / 15 F |  | 3000 |  |  |  |  |  |

Grupa 21.  Czujnik ciągłego monitorowania parametrów hemodynamicznych

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Czujnik do ciągłego monitoringu parametrów hemodynamicznych pacjenta bez konieczności kalibracji do monitora Vigileo, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | 200 |  |  |  |  |  |

Grupa 22.  Rurka krtaniowa

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Rurka krtaniowa LT - D jednokanałowa, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 3,0, 4,0. Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego |  | 30 |  |  |  |  |  |

Grupa 23.  Zestaw do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego–zewnątrzoponowego

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Zestaw do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego–zewnątrzoponowego – zawierający strzykawkę niskooporową LOR 10 ml, igłę Tuohy 18Gx90mm z tzw. „back-eye”, skrzydełkami oraz podziałką, igłę Sprotta 27Gx136 mm z prowadnicą, z systemem powiększenia and i systemem mieszania, Ø zewnętrzne 0,40 mm, cewnik 20Gx90 cm, nieprzezroczysty dla promieni RTG z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, płaski filtr 0,2mm, łącznik zaciskowy, dodatkowy koreczek, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | 40 |  |  |  |  |  |

Grupa 24.  Filtry antybakteryjne antywirusowe

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Filtr antybakteryjny, antywirusowy mechaniczny z portem do kapnografu. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%;bakterie 99,9999 %,pojemność VT 30-100ml. Sterylny pakowany pojedynczo w papiero-folię |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy mechaniczny z portem do kapnografu. Skuteczność fitracji ; wirusy 99,999%;bakterie 99,9999 %,pojemność VT 150-1200ml. Sterylny pakowany pojedynczo w papiero-folię |  | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 25.  Igły do akupunktury

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN |  | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 |  | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Igła do akupunktury , 0,3x13mm |  | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do akupunktury , 0,3x25mm |  | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do akupunktury , 0,3x40mm |  | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 26.  Maski

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Maska silikonowa wielorazowego użytku z pompowanym mankietem do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji. Kształt maski odpowiadający budowie anatomicznej. Powietrzny, samo wypełniający się mankiet szczelnie przylegający do twarzy z możliwością regulacji ciśnienia wykonany z silikonu o fakturze powierzchni zapobiegającej ześlizgiwaniu się maski. Możliwość zdjęcia mankietu celem czyszczenia. Kopuła maski wykonana z przezroczystego nietłukącego się tworzywa z możliwością zaobserwowania obecności krwi lub wymiocin, pojawienia się oddechów spontanicznych, zasinienia ust. Maska nie zawiera lateksu. Możliwość sterylizacji maski w temperaturze 134o. Rozmiar 0, 2, ¾, 5, 6. Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. |  | 200 |  |  |  |  |  |

Grupa 27.  Przedłużacz linii infuzyjnej

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Uniwersalny przedłużacz linii infuzyjnej, niskociśnieniowy, apirogenny, nietoksyczny. Długość 60 cm. Sterylny. Pakowany pojedynczo |  | 400 |  |  |  |  |  |

Grupa 28.  System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię superabsorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym opojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową – wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim – urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. Czas utrzymania zestawu do 25-30dni. Biologicznie czysty, pakowany po jednej sztuce. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymienne worki do systemu zamkniętej zbiórki stolca |  | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 29. Profilaktyka zakażeń

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50 g zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm, (+/- 5 cm). Opakowanie foliowe,. Niesterylne |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu. |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Zapachowe. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap"nadrukowana instrukcja użycia, ilość , skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Nie zawierają lateksu, niesterylne. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Opakowanie nie mniejsze niż 8 sztuk i nie większe niż 10 sztuk. |  | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90 (+/- 5 cm); oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1800 ml do 2300 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu. |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; zgodny z normą EN 13795. Możliwość podgrzania w urządzeniu grzewczym do 50 oC. Rozmiara: 210 cm x 110 cm (+/- 5cm) |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Fartuch jednorazowego użytku, przód i rękawy wykonane z odpornego na krew i wirusy materiału typu Splash+, tył wykonany z oddychającej włókniny, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone poliestrowym mankietem, kolor żółty. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I. KLasa 6 odporności na przenikanie cieczy skażonej zgodnie z normą ISO 14126 Odzież ochronna Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi. Rozmiar M, L, XL. Bez lateksu. Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 8 | Półmaska filtrująca klasa ochrony FFP2 NR D zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 , z zaworem, płaska konstrukcja, elastyczny sztywnik na nos w kolorze białym (metal pokryty polietylenem) zgodnie z przyjętym kodowaniem kolorystycznym. Pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym. Maska oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 8) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 30. Papilotomy, Cewniki, Balony

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1 | Papilotomy 1.Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; Depozyt 5 szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki jednorazowe Cewniki do dróg żółciowych i trzustkowych zakończone metalową kulką, znaczniki co 3 mm do prowadnicy 0,035" - długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm depozyt 10 szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Balony Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm i 6mm, długość balonu 20 mm, 40mm; do prowadnicy 0,035 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 4) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu na warunkach opisanych w przedmiocie zamówienia dla grupy | Potwierdzenie wymaganych parametrów: TAK |
| --- | --- |

Grupa 31. Protezy żółciowe samorozprężalne

|  | Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN |  | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2a | 3 | 4 |  | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) |
|  | 1. | Powlekane - Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100 i 120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Powlekane b) Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40, 50, 60, 80 i 100mm; średnica 8 i 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - Niepowlekane - Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość całkowita 40, 60, 80 i 100mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Niepowlekane Samorozprężalny stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowo - niklowego zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG, dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany z niepokrytymi końcami); średnice: 8mm i 10mm- długość stentu krytego: 4, 6, 8cm i w wersji niepokrywanej: 4, 6, 8 cm; stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 7,5Fr (wersja niepokrywana) i 8 Fr(wersja częściowo pokrywana) , współpracujący z prowadnikiem .035” o długości: 450cm, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Długość robocza zestawu 194 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 4) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie zakładania w/w protez Miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego. Min. 10 godz. szkolenia. Termin szkolenia: zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. |  |  |  |  |  | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |  |  |  |  |

Grupa 32. Szczypce wielorazowe

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Szczypce chwytające gastroskopowe do usuwania ciał obcych, ramiona typu litery "V" chowane do osłonki (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm |  | 10 |  |  |  |  |  |

Grupa 33. Stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany silikonem na całej długości, umieszczony w zestawie do wprowadzania i przygotowany do natychmiastowego użycia, z pętlą do usuwania/ repozycji stentu na końcu proksymalnym i dystalnym, średnica części roboczej stentu – 25 mm, długość 135 mm, zestaw do wprowadzania umożliwiający implantację stentu bez użycia RTG, z balonem pozycjonującym stent, średnica zestawu wprowadzającego 9,4 mm, długość 64 cm, w zestawie ze stentem prowadnik typu Ultra Stiff o średnicy 0,035 cala i długości 250 cm oraz strzykawka do napełniania balonu o pojemności 50/60 ml. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku złożone z metalowego ekstraktora do chwytania stentu o średnicy 2,6 mmi długości 150 cm oraz kaniuli zewnętrznej do chowania stentu o średnicy 28 Fr i długości 150 cm. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 34. Cystotom

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Cystostom do drenażu endoskopowego 10 Fr, nóż dwuetapowy, możliwość cięcia i koagulacji, Długość narzędzia 180 cm, |  | 4 |  |  |  |  |  |

Grupa 35. Protezy do dróg żółciowych

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Protezy do dróg żółciowych typu podwójny pigtail. Średnica 8 lub 10 Fr.Odległośc między pętlami 5 cm. Wyposażone w pozycjoner do nakładania na zestaw wprowadzający |  | 5 |  |  |  |  |  |

Grupa 36. Prowadnice

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 4-5 cm końcówką zagiętą lub prostą, minimalnej długości 250 cm( +/- 20cm) , oraz 450 cm (+/-30) , o średnicy 0,025"/ 0,035". |  | 5 |  |  |  |  |  |

Grupa 37. Protezy trzustkowe

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Protezy trzustkowe rozmiar śr 3/5/7 Fr, długość 3/5/7/9/12/15 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Mechaniczne poszerzadła do dróg żółciowych, temperowane od 5 / 7 / 8,5 do 10 Fr, (opcja do krótkiego prowadnika) |  | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 38. Dreny

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Dreny nosowo-żółciowe. Zestaw do drenażu nosowo –żółciowego: w zestawie; cewnik drenujący, rurka nosowa i złącze. Cewnik drenujący w dystalnej części (35cm) wykonany z miękkiego, biokompatybilnego tworzywa widocznego w RTG, odpornego na okluzję (mięknącego pod wpływem temperatury ciała pacjenta). Dystalnej 5cm cewnika pokryte powłoką redukującą opory podczas wprowadzania z zagięciem typu pigtail o śr. 18mm (w obrębie zagięcia 8 otworów drenujących), dł. 250cm, śr. 6; 7.5 i 8.5mm |  | 2 |  |  |  |  |  |

Grupa 39.  Zestawy do  opaskowania i klipsy

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Zestawy do opaskowania Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową nie osłoniętą koszulką polimerową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm Depozyt 5 szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu na warunkach opisanych w przedmiocie zamówienia dla grupy | Potwierdzenie wymaganych parametrów: TAK |
| --- | --- |

Grupa 40.  Kleszcze biopsyjne

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm Depozyt 30 szt. |  | 4400 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu na warunkach opisanych w przedmiocie zamówienia dla grupy | Potwierdzenie wymaganych parametrów: TAK |
| --- | --- |

Grupa 41.Ustniki do gastroskopii

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) |
| 1. | Ustnik jednorazowy do gastroskopii |  | 2000 |  |  |  |  |  |

Grupa 42.Cewniki i inne materiały

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Manometryczny cewnik przełykowy wysokiej rozdzielczości Przełykowy cewnik wysokiej rozdzielczości, liczba kanałów pomiarowych: 36 ciśnieniowych kanałów radialnych, odległość między kanałami pomiarowymi: 1cm, elektroniczne sensory pomiarowe, wysoka rozdzielczość – 432 pkt. pomiaru, średnica 4.2 mm, obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora, pobieranie danych o ciśnieniu LES i UES bez konieczności przemieszczania cewnika, kompatybilny z procesorem ManoScan 360, gwarancja: 12 miesięcy lub 200 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Manometryczny cewnik anorektalny wysokiej rozdzielczości Anorektalny cewnik wysokiej rozdzielczości, liczba kanałów pomiarowych: 12, odległość między kanałami pomiarowymi: 6 mm, elektroniczne sensory pomiarowe wysoka rozdzielczość –144 pkt. pomiaru, średnica 4.2 mm, obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora, ciągły pomiar ciśnienia w odbycie i odbytnicy bez konieczności przemieszczania cewnika, możliwość współpracy z jednorazowymi koszulkami ochronnymi zintegrowanymi z balonem, kompatybilny z procesorem ManoScan 360, gwarancja: 12 miesięcy lub 200 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Manometryczny cewnik przełykowy wysokiej rozdzielczości z impedancją Przełykowy cewnik wysokiej rozdzielczości z impedancją, liczba kanałów pomiarowych: 36 ciśnieniowych kanałów radialnych rozmieszczonych co 1 cm, 18 kanałów impedancyjnych rozmieszczonych co 2 cm, elektroniczne sensory pomiarowe, średnica 4.2 mm, obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora, pobieranie danych o ciśnieniu LES i UES bez konieczności przemieszczania cewnika, kompatybilny z procesorem ManoScan 360, gwarancja: 12 miesięcy lub 200 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku Jednorazowy cewnik do pomiaru pH-metrii z impedancją, wewnętrzna elektroda referencyjna jeden kanał do pH-metriina poziomie 0cm ,8pierścieni impadancji-3,-1,1,3,5,9,11,13cm,średnica 6,0 Fr, współpraca z rejestratorem Digitrapper pH-Z |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszulki ochronne do anorektalnego cewnika manometrycznego wysokiej rozdzielczości Jednorazowy zestaw koszulek ochronnych zespolonych z balonem anorektalnym, zawierający chusteczki dezynfekujące, gąbkę z talkiem, system mocowania koszulki do cewnik. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Tuba do komory kalibracyjnej Tuba PCV do zestawu kalibracyjnego systemu ManoScan posiadanego przez Zamawiajacego |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Komplet uszczelek do komory kalibracyjnej Zestaw silikonowych uszczelek do komory kalibracyjnej systemu ManoScan przez Zamawiajacego |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Roztwór buforowy do kalibracji pH 4 (op. 500 ml) Roztwór kalibracyjny do cewników pH-metrycznych (VNIS) i pH-Z (VersaFlex-Z) o stężeniu pH 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Roztwór buforowy do kalibracji pH 7 (op. 500 ml Roztwór kalibracyjny do cewników pH-metrycznych (VNIS) i pH-Z (VersaFlex-Z) o stężeniu pH 7 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 9) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 43. Rurka do irrygacji

| Lp | Nazwa artykułu | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Rurka do irygacji do pompy płuczącej OFP |  | 200 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru na każdą grupę na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów opisujących przedmiot zamówienia poprzez wpisanie słów „ TAK/NIE LUB OPISAĆ” w kolumnie gdzie jest to wymagane. Załącznik nr 1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą. Ewentualne koszty związane z przekazaniem do używania przedmiotu będącego przedmiotem użytkowania czy wymaganego szkolenia w grupach gdzie jest ono wymagane należy wliczyć w wartość dostawy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………… |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis Wykonawcy |  |  |