**Gdynia, 10-11-2021 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

 ***Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej firmy Pentax, BK Medical w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo i w Szpitalu Morskim im.PCK w Gdyni.***

***Nr sprawy - D25M/251/N/41-66rj/21***

1. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**

 **§ 1 ust.3 Dotyczy wzór umowy** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu usług w okresie obowiązywania umowy - w przypadku konieczności wycofania z eksploatacji danego urządzenia objętego umową – ograniczenie zakresu zamówienia maksymalnie do ~~50%~~ **30%** zakresu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za usługę już zrealizowaną

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2**

 **§ 3 ust. 5 Dotyczy wzór umowy** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?

W przypadku awarii wymagającej wymiany części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy, w ciągu ~~3~~  7 dni roboczych w przypadku wymiany części i 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3**

**§ 3 ust. 16 Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?

Jeżeli w trakcie dokonywania czynności serwisowych zostanie stwierdzona konieczność wymiany części zamiennych i podzespołów, potrzebnych dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej lub bezpieczeństwa użytkowania aparatu, a wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, to naprawa ta będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego postępowania. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wystawić opinię/ekspertyzę dotyczącą możliwości usunięcia przyczyny niesprawności i ewentualnych wydatków z tym związanych jakie może ponieść Zamawiający. Ponadto w takim przypadku strony ustalą nowy termin zakończenia wykonywania usługi, nie dłuższy jednak niż 14 dni ~~kalendarzowych~~ roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ostatecznym rozstrzygnięciu odrębnego, niezależnego postępowania w zakresie dotyczącym części zamiennych bądź od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek wynikających z charakteru usługi.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 4**

**§ 6 ust.9 Dotyczy wzór umowy** Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści?

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości ~~1 %~~ 0,5% wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 5**

**§ 6 ust.15 Dotyczy wzór umowy** Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści?

Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć ~~70%~~ 30% łącznej wartością przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6**

**§ 6 Dotyczy wzór umowy** Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ?

Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 7**

**§ 7 ust.3 Dotyczy wzór umowy** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującej treści?

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę w terminie ~~3~~ 7 dni roboczych od dnia ~~zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego~~ pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, lub dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni robocze od momentu zgłoszenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 Beata Martyn Mrozowska