## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami SWZ i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## Spektrofotometr
30/ZP/2023/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Spektrofotometr mikropłytkowy UV/Vis z układem optycznym opartym o monochromator rejestrującym pełne spektrum UV/Vis (200-1000 nm) Preferowany model: Spektrofotometr mikropłytkowy Multiskan SkyHigh w wersji z ekranem dotykowym i płytą μDrop Duo Producent: Thermo Fisher Scientific | Nazwa oferowanego urządzenia, model …………………………………………………………….....… Producent: …............................................................... | 1 |  | 0
Spektrofotometr mikropłytkowy Multiskan SkyHigh w wersji z ekranem dotykowym i płytą μDrop Duo przeznaczony do pomiaru absorpcji fotometrycznej. | TAK/NIE*
pomiar absorpcji fotometrycznej | TAK/NIE*
źródło światła ksenonowa lampa błyskowa | TAK/NIE*
układ optyczny oparty na monochronometrze | TAK/NIE*
zakres spektralny co najmniej 200-1000 nm z regulacją długości fal co 1 nm | zakres spektralny …............... nm z regulacją długości fal co .......... nm
zakres pomiarowy co najmniej 0 – 4 Abs | zakres pomiarowy …............................... Abs
czułość nie gorsza niż 0,001 Abs. | czułość …................... Abs
kompatybilny z wieloma rodzajami mikropłytek, w tym 96- i 384-dołkowymi. | kompatybilny z mikropłytkami …........................................................
urządzenie z funkcją wytrząsania i inkubacji płytek. | TAK/NIE*
urządzenie dostarczone razem z dedykowaną płytką do pomiarów DNA, RNA i białek w mikroobjętościach | TAK/NIE*
możliwośc obsługi urządzenia zarówno za pomocą komputera, jak i bez komputera z pozopmu ekranu dotykowego. | TAK/NIE*
gniazda USB (połączenie z komputerem/laptopem, drukarką, dodatkową pamięcią itp.) oraz Ethernet | TAK/NIE*
dedykowane oprogramowanie dostarczone na nośniku umożliwiajace korzystanie z urządzenia za pomocą komputera/laptopa z mozliwością instalacji na nielimitowanej ilości komputerów. | TAK/NIE*
porogram komputerowy kompatybilny z Windows Vista, 7, 8, 10 i 11. | TAK/NIE*
Maksymalne wymiary (wys. × szer. × gł.): 280 × 320 × 470 mm. | Wymiary - wys……...... mm x szer. …..…...mm x gł. …....... mm
Waga do 12,0 kg. | Waga …...... kg
Zasilanie 230V/50-60Hz | TAK/NIE*
Instalacja i szkolenie instalacyjne powinny być wykonane przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta. | TAK/NIE*
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. | Gwarancja …......... miesięcy
Szkolenie z podstawowej obsługi urządzenia dla 5 osób | TAK/NIE*
RAZEM |  |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Biofizyki Medycznej, Instytutu Biofizyki, ul.Pomorska 141/143 Łódź