Kraków, 21.11.2023 r.

**DZ.271.63.1130.2023**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

dotyczy: postępowania DZ.271.63.2023 pn. Dostawa automatycznego systemu przygotowywania, dystrybucji i kontroli wydawanych produktów leczniczych oraz różne urządzenia i produkty medyczne

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80   
w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania dla pakietu nr 2 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4. Aparat** **do drenażu limfatycznego - 1 sztuka**

1. Punkt 7.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do drenażu limfatycznego z możliwością wyboru jednego z sześciu trybów pracy aparatu?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Punkt 8.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do drenażu limfatycznego którego ciśnienie [mmHg] wynosi 20-220?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Punkt 18.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do drenażu limfatycznego bez wkładek sensomotorycznych do mankietów na kończynę dolną?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Bieżnia elektryczna - 1 sztuka**
2. Punkt21.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię elektryczną z okresem gwarancji 12 miesięcy?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

lek. Grzegorz Fitas