Załącznik nr 1a do SWZ Pakiet nr 1

Wykaz stanowisk pracy wraz z wyszczególnieniem zakresu pomiarów

dla 1-szego pakietu (substancje chemiczne, pył i hałas)

1/ Pierwszy etap – do 13.06.2024.

- Dzienny Oddział Chemioterapii Onkologicznej:

  - Cisplatyna

  - Fluorouracyl

- Blok Operacyjny - Sala operacyjna nr 1, 2, 3: formaldehyd i metanol

- Oddział Chirurgiczny - Gabinet zabiegowy: formaldehyd i metanol

- Oddział Ginekologiczny - Gabinet zabiegowy: formaldehyd i metanol

- Oddział Urologiczny - Gabinet zabiegowy: formaldehyd i metanol

- Poradnia Chirurgiczna / Chirurgii Onkologicznej - Gabinet zabiegowy: formaldehyd i metanol

- Poradnia Urologiczna - Gabinet zabiegowy: formaldehyd i metanol

- Zakładu Diagnostyki Obrazowej - Pracownia USG: formaldehyd i metanol

- Pracownia Endoskopowa Przewodu Pokarmowego:

  - Gabinet zabiegowy: formaldehyd i metanol

  - Myjnia: glutaraldehyd

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Histopatologiczna: formaldehyd i metanol

- Prosektorium - sala sekcyjna: formaldehyd i metanol

- Apteka – receptura: etanol i inne nietrujące pyły przemysłowe SiO2<2%

- Dział Żywienia – hala kotłów: tlenek węgla

- Centralna Sterylizatornia:

  - obszar sterylizacji gazowej:

    - tlenek etylenu (CAS 75-21-8), w czasie załadunku wsadu

    - tlenek etylenu (CAS 75-21-8), w czasie przeładunku wsadu

    - tlenek etylenu (CAS 75-21-8), w czasie wyładunku wsadu

  - obszar mycia i dezynfekcji cystoskopów, mycie i dezynfekcja manualna:

    - Aniosyme Synergy 5:

      - Gliceryna, CAS: 56-81-5

      - Glikol propylenowy: CAS: 57-55-6

    - Anioxyde 1000LD:

      - Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1

      - Azepan-2-on, CAS: 105-60-2

      - Kwas nadoctowy. CAS: 79-21-0

    - Etanol, CAS: 64-17-5

  - strefa brudna:

    - Neodisher Septo Pre Clean:

      - 2-(2-butoksyetoksy)etanol, CAS: 112-34-5

      - Propan-2-ol, CAS: 67-63-0

    - Neodisher Septo Clean:

      - Wodorotlenek potasu, CAS: 1310-58-3

    - Desam Effect:

      - 2-fenoksyetanol, CAS: 122-99-6

      - 2-(2-butoksyetoksy)etanol, CAS: 112-34-5

      - Propan-2-ol, CAS: 67-63-0

      - 2-aminoetanol, CAS: 141-43-5

    - Aniosyme XL3:

      - Gliceryna, CAS: 56-81-5

      - Glikol propylenowy: CAS: 57-55-6

    - Biguanid:

      - 2-(2-butoksyetoksy)etanol, CAS: 112-34-5

      - Propan-2-ol, CAS: 67-63-0

    - Mikrozid AF Wipes:

      - Propan-1-ol, CAS: 71-23-8

      - Etanol, CAS: 64-17-5

    - Chlor Clean Wipes:

      - chlor, CAS: 7782-50-5

    - Etanol, CAS: 64-17-5

    - Mleczko do czyszczenia MR POL:

      - Węglan wapnia, CAS: 471-34-1

    - Orange Remover – brak komponentów podlegających kontroli narażenia

w miejscu pracy,

    - Neodisher Z – brak komponentów podlegających kontroli narażenia w miejscu pracy,

    - Neodisher Medi Clean forte – brak komponentów podlegających kontroli narażenia

w miejscu pracy,

    - Neodisher Medi Klar – brak komponentów podlegających kontroli narażenia

w miejscu pracy.

2/ Drugi etap – listopad 2024:

- Blok Operacyjny - Sala operacyjna nr 1, 2, 3: formaldehyd

- Oddział Chirurgiczny - Gabinet zabiegowy: formaldehyd

- Oddział Ginekologiczny - Gabinet zabiegowy: formaldehyd

- Oddział Urologiczny - Gabinet zabiegowy: formaldehyd

- Poradnia Chirurgiczna / Chirurgii Onkologicznej - Gabinet zabiegowy: formaldehyd

- Poradnia Urologiczna - Gabinet zabiegowy: formaldehyd

- Zakładu Diagnostyki Obrazowej - Pracownia USG: formaldehyd

- Pracownia Endoskopowa Przewodu Pokarmowego - Gabinet zabiegowy: formaldehyd

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Histopatologiczna: formaldehyd

- Prosektorium - sala sekcyjna: formaldehyd

- Centralna Sterylizatornia - obszar sterylizacji gazowej:

  - tlenek etylenu w czasie załadunku wsadu

  - tlenek etylenu w czasie przeładunku wsadu

  - tlenek etylenu w czasie wyładunku wsadu

- Działu Technicznego:

  - suski szpital:

    - Tlenowy

    - Murarz / Konserwator

    - Malarz / Konserwator

    - Stolarz

    - Hydraulik

    - Elektryk

  - makowski szpital:

    - Pracownik Gospodarczy

    - Palacz / Pracownik Gospodarczy

  - jordanowski obiekt:

    - Palacz / Pracownik Gospodarczy

Wymagania dot. pomiarów środowiska pracy

1/ Zleceniobiorca wykona pomiary w dniu uzgodnionym z Działem BHP, tel. 33 8723320,

2/ Zleceniobiorca przekaże w terminie do 2-ch tygodni od dnia wykonania pomiarów poniższe 	dokumentacje:

a/ sprawozdanie z pomiarów w 3-ciu egzemplarzach, oddzielnie dla każdej jednostki

b/ rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia - w wersji elektronicznej edytowalnej

c/ karty pomiarów dla wszystkich badanych czynników - w wersji elektronicznej

3/Wszystkie badania i pomiary muszą być wykonane przez laboratoria, które uzyskały akredytację w zakresie objętym przedmiotem umowy lub w przypadku braku akredytowanego laboratorium w skali kraju przez laboratorium, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywanych badań i pomiarów dysponujące właściwą aparaturą badawczą podlegającą udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu.

Należy:

- dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie akredytacji dla poszczególnych czynników (dla poboru próbek i wykonywania analizy)

- wypełnić poniższą tabelę:

| Nazwa czynnika | Pobieranie próbki | Wykonywanie analizy |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa firmy | Kod akredytacji | Nazwa firmy | Kod akredytacji |
| Bez akredytacji można zaoferować badania środowiska pracy pod warunkiem: - przedstawienia dowodów, że w kraju nie ma akredytowanego laboratorium z tego zakresu - posiadania certyfikatu kompetencji w zakresie wykonywanych badań i pomiarów oraz dysponowania właściwą aparaturą badawczą podlegającą udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu. |