## 1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-66/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - wysokochłonne podkłady higieniczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny o wymiarach 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm).Wchłanialność 4000ml potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. | szt. | 1100
2. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny o wymiarach 100 cm (+/-2cm) x 75cm ( +/- 2cm). Wchłanialność co najmniej 1850ml/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. | szt. | 650
3. | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów (minimum 1,5l) z możliwością przytwierdzania do podłogi. Wymiary maty 81cmx121cm | szt. | 600
Dla pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga Podkład wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwałe i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta Gramatura produktu 125g/m2 (+/- 1%)

## 2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-66/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2- rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe w systemie SafeDone
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe, rolowany mankiet, teksturowane na końcach palców, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz długość min.240mm, pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic, pasujące na prawą i lewą dłoń, w rozmiarach XS, S, M, L, XL, współczynnik AQL 1,0. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, zaklasyfikowane jako środek ochrony imdywidualnej w kat.III 1op.= 240-250szt. | op. | 1000
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-66/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3 - rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe, teksturowane na końcach palców, mankiet- równomiernie rolowany, wzmocniony brzeg , powierzchnia wewnętrzna chlorowana ,długość rękawicy min.240mm, pasujące na prawą i lewą dłoń, grubość ścianki na palcu min.0,12-0,13mm. Zgodne z wymaganiami normy EN 455-część 1-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium. Przebadane na przenikanie substacji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Rękawice zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej w kat.III w rozmiarach XS, S, M, L, XL, współczynnik AQL nie większy niż 1,0. 1op.=100szt. | op. | 40000

## 4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-66/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4 - rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe chemo
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe o min.dł.30cm pasujące na prawą i lewą dłoń z rolowanym mankietem lub prostym z taśmą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzcnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu min 0,13-0,14mm, rękawice zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej w kat.III. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 w rozmiarch : XS, S, M, L, XL; współczynnik AQL nie większy niż 1,5; 1op=100szt. | op. | 650

## 5
Załącznik nr 1.5
| Nazwa Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-66/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 5 Prześcieradła na stół operacyjny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Prześcieradło na stół operacyjny Protego XL | szt. | 7000
2. | Prześcieradło do przykrycia pacjenta Woobie | szt. | 300

## 6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-66/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 6 - bielizna operacyjna szpitalna niesterylna jednorazowego użytku wykonana z włókniny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Ubrania operacyjne wykonane z włókniny SMMMS o gramaturze minimalnej 35g/m2. Spodnie w pasie ściągane trokami, bluza z trzema kieszeniami, pod szyją wykończona overlockiem lub lamówką, rozmiary S,M,L,XL,XXL | kpl | 40000