**TABELA KOSZTOWA**

**Dostawa i montaż przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie robót wraz z materiałami | | J.m. | Ilość | Cena jedn. w zł /netto/ |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Dostarczenie w wyznaczone miejsce na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki zbiornika przepompowni ścieków o średnicy wewnętrznej DN800 (zbiornik z dostawą) | | Kpl | 1 |  |
| 2 | Dostarczenie w wyznaczone miejsce na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki zbiornika przepompowni ścieków o średnicy wewnętrznej DN1200 (zbiornik z dostawą) | | Kpl. | 1 |  |
| 3 | Dostarczenie zbiornika przepompowni DN800 dla zagłębień powyżej 2,5m max. do 2,8m -poniżej powierzchni terenu, dla każdego zwiększenia głębokości o 0,5 m (zbiornik z dostawą) | | Kpl | 1 |  |
| 4 | Dostarczenie zbiornika przepompowni DN1200 dla zagłębień powyżej 2,5m max. do 2,8m, poniżej powierzchni terenu, dla każdego zwiększenia głębokości o 0,5 m (zbiornik z dostawą) | | Kpl. | 1 |  |
| 5 | **Montaż** pełnego wyposażenia przydomowej przepompowni ścieków z pompami z silnikiem **jednofazowym,** po obsadzeniu zbiornika przepompowni w gruncie przez osobną firmę wyłonioną w trakcie odrębnego postępowania | | Kpl | 1 |  |
| 6 | **Dostawa** (bez montażu) w wyznaczone miejsce na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki wyposażenia przepompowni ścieków z pompami z silnikiem **jednofazowym** | | Kpl | 1 |  |
| 7 | **Montaż** pełnego wyposażenia przydomowej przepompowni ścieków z pompami z silnikiem **trójfazowym**, po obsadzeniu zbiornika przepompowni w gruncie przez osobną firmę wyłonioną w trakcie odrębnego postępowania | | Kpl | 1 |  |
| 8 | **Dostawa** (bez montażu) w wyznaczone miejsce na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki wyposażenia przepompowni ścieków z pompami z silnikiem **trójfazowym** | | Kpl | 1 |  |
| 9 | **Dostawa** (bez montażu) w wyznaczone miejsce na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki wyposażenia przepompowni - zestaw **dwupompowy** | | Kpl. | 1 |  |
| 10 | **Montaż** pełnego wyposażenia przydomowej przepompowni ścieków- zestaw **dwupompowy** z pompami z silnikiem trójfazowym, po obsadzeniu zbiornika przepompowni w gruncie przez osobną firmę wyłonioną w trakcie odrębnego postępowania | | Kpl. | 1 |  |
| 11 | Przeprowadzenie rozruchu przepompowni ścieków oraz wykonanie pomiarów elektrycznych wraz ze sporządzeniem i przekazaniem Zamawiającemu protokołu z tych pomiarów (w zakresie od zestawu pompowego do szafki sterującej) po zakończeniu robót budowlanych przez osobną firmę wyłonioną w trakcie odrębnego postępowania, po podłączeniu przydomowej przepompowni ścieków do zasilania energetycznego i włączeniu jej do wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej | | Kpl | 1 |  |
| 12 | Dostarczenie i doposażenie szafki sterującej (montaż) rozszerzonej funkcji synchronicznej pracy pomp zapewniającej osiągnięcie właściwej prędkości samooczyszczania ścieków w sieci kanalizacyjnej | | Kpl. | 1 |  |
|  | |
| Razem cena netto zł /bez VAT/ | | | | | |
| Razem VAT zł | | | | | |
| Razem cena brutto /z VAT/ | | | | | |

Słownie netto zł: ...................................................................................................................

Słownie brutto zł: ..................................................................................................................

…………………………………....…

Podpis Wykonawcy