Kraków, dnia 7.09.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

Usługa przeglądów oraz naprawy urządzeń będących w gestii Działu 
Techniczno – Energetycznego KSS

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywaną również w SWZ – „ustawa Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one 
w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów oraz napraw urządzeń będących w gestii Działu Techniczno – Energetycznego KSS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki będące integralnymi częściami SWZ.

CPV:

Pakiet nr 1, 4: 50531300-9,

Pakiet nr 2, 3, 5, 7, 10: 50511000-0

Pakiet nr 6: 50532300-6

Pakiet nr 8, 9, 11: 50400000-9

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.86.2021. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Informacje na temat wizji lokalnej zamieszczono w pkt 32 niniejszej SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

| Dla: | Przegląd: | Naprawa: |
| --- | --- | --- |
| Pakietu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | do 6 tygodni | 12 m-cy |
| Pakietu 11 | 2 razy w roku co 6 m-cy | 12 m-cy |

- licząc od daty podpisania umowy

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za  najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4.   Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w  inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Nina Zamojska tel. 12 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 1000 – 1400 ,

11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.11.2021 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów 
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się 
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 
w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia:

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a  w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia:

1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia:

W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia:

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z  najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg załącznika nr 1 do SWZ,

c)  wypełnionego formularza ofertowego – wg załącznika nr 3 do SWZ.

oraz w wypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów  na postawie art. 118 ustawy PZP dodatkowo

d) zamieszcza informacje o podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  w załączniku nr 1 do SWZ,

e) dołącza oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, wg załącznika nr 1a do SWZ;

f) dołącza zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wg załącznika nr 1b

f) jeżeli dokumenty, o których mowa w pkt. e) podpisuje osoba, która nie jest upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – także pełnomocnictwo do podpisywania składanych dokumentów

oraz w wypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 oraz 3 ustawy PZP (treść przepisu przytoczona poniżej  w niniejszym punkcie 13 SWZ)

g) dołącza oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP – wg załącznika nr 5 do SWZ.

UWAGA:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. f) powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 13.1.b SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający poucza Wykonawców o treści art. 117 ust. 2, 3 oraz 4 ustawy PZP które mają następujące brzmienie:

„2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy”.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

- Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia:

| L.p. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| Na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 18.II.A SWZ, Wykonawca złoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy wg załącznika 4 SWZ |

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2  do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis 
w następujący sposób:

-  bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  
z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że:

- Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla:

| pakietu 1 | jedno zamówienie, zawierające przegląd i naprawy sprężarek śrubowych o wartości minimum 15.000,00 zł brutto |
| --- | --- |
| pakietu 2 | jedno zamówienie, zawierające przegląd i naprawę pomp próżniowych o wartości minimum 10.000,00 zł brutto |
| pakietu 3 | jedno zamówienie, zawierające przeglądy i naprawy zestawów pompowych o wartości minimum 5.000,00 zł brutto |
| pakietu 4 | jedno zamówienie, zawierające przegląd osuszaczy adsorpcyjnych o wartości minimum 10.000,00 zł brutto |
| pakietu 5 | jedno zamówienie, zawierające przegląd i naprawy zestawów pompowych o wartości minimum 10.000,00 zł brutto |
| pakietu 6 | jedno zamówienie, zawierające przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych o wartości minimum 15.000,00 zł brutto |
| pakietu 7 | jedno zamówienie, zawierające przegląd i naprawy zestawów hydroforowych o wartości minimum 5.000,00 zł brutto |
| pakietu 8 | jedno zamówienie, zawierające przegląd punktów informacyjnych i sygnalizatorów stanu gazów medycznych o wartości minimum 10.000,00 zł brutto |
| pakietu 9 | jedno zamówienie, zawierające przegląd lub naprawę punktów informacyjnych i sygnalizatorów stanu gazów medycznych o wartości minimum 10.000,00 zł brutto |
| pakietu 10 | jedno zamówienie, zawierające przegląd i naprawy zestawów hydroforowych o wartości minimum 5.000,00 zł brutto |
| pakietu 11 | jedno zamówienie, zawierające przegląd lub naprawę urządzeń i instalacji tlenu medycznego o wartości minimum 10.000,00 zł brutto |

Zamawiający poucza Wykonawcę o treści art. 118, 119, 120, 122, 123 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią następująco:

Art. 118.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz 
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Art. 119. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, 
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Art. 120. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Art. 122. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Art. 123. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej.

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru:

W = C + R + T

gdzie:

- Kryterium - cena [C]:

C = (R1 x Cmin)/Cb

gdzie:

Cmin – cena oferty najtańszej

Cb    – cena oferty badanej

R1   – znaczenie procentowe kryterium cena

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium : 60 punktów.

- Kryterium - czas reakcji przystąpienia do naprawy [R]:

Przez czas reakcji rozumie się okres, od momentu przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej 
(e-mail) o awarii do Wykonawcy, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostyczno-naprawczych przez Wykonawcę.

Punktacja:

Pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Punkty za czas reakcji przystąpienia do naprawy Wykonawca otrzyma w następujący sposób:

- do 6 godzin – 20 pkt.

- do 12 godzin – 10 pkt.

- do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy. Czas reakcji przystąpienia do naprawy nie może przekroczyć 2 dni.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 20 punktów.

- Kryterium - termin realizacji zamówienia [T]:

Punktacja:

Pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Uwaga: W przypadku pakietu 11 dotyczy pierwszego przeglądu po podpisaniu umowy.

W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia [T] Wykonawca otrzymuje następującą liczbę punktów:

- do 14 dni – 20 pkt.

- do 28 dni – 10 pkt.

- do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć  42 dni.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 20 punktów.

Sposób dokonania wyboru – najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3)numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę wraz ze wskazaniem powodów niedokonania podziału zamówienia na części (jeżeli dotyczy).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2

Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej (nie jest ona wymagana do złożenia oferty).

Osoby delegowane przez zainteresowane podmioty proszone są o telefoniczne ustalenie terminu wizji w Dziale Techniczno - Energetycznym, tel. 12 614 34 45 lub 12 614 32 99.

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.86.2021: Usługa przeglądów oraz napraw urządzeń będących w gestii Działu Technicznego – Energetycznego KSS, prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postepowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

2. Załącznik nr 1a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby

3. Załącznik nr 1b – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

5. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1 do SWZ

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………..………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………..………………………………………

(adres)

………………..………………………………………

tel./fax)

.............................................................

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………….............................……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZ.271.86.2021 pn. Usługa przeglądów oraz napraw urządzeń będących w gestii Działu Techniczno – Energetycznego KSS, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (zaznaczyć właściwy punkt i jeśli dotyczy wypełnić puste pole):

( Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

( Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….…

( Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                       w pkt. 18.II.A Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

OŚWIADCZENIE O RELACJI WYKONAWCY DO INNYCH PODMIOTÓW POTENCJALNIE UDOSTĘPNIAJĄCYCH SWOJE ZASOBY NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (zaznaczyć właściwy punkt i jeśli dotyczy wypełnić puste pola):

□ Oświadczam, że w niniejszym postępowaniu nie korzystam z zasobów innych podmiotów.

□ Oświadczam, że powołuję się w niniejszym postępowaniu, na zasoby następującego podmiotu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG).

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 18.II.A SWZ, polegam na zasobach w/w podmiotu w następującym zakresie: …………….……………………..…………….………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….….…………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Załącznik nr 1a do SWZ

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Podmiot udostępniający zasoby:

………………..………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………..………………………………………

(adres)

………………..………………………………………

tel./fax)

.............................................................

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………….............................……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY

WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.86.2021 pn. Usługa przeglądów oraz napraw urządzeń będących w gestii Działu Techniczno – Energetycznego KSS, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY

(zaznaczyć właściwy punkt i jeśli dotyczy wypełnić puste pole):

( Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

( Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

( Oświadczam, że spełniam następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez   Zamawiającego w pkt 18.II.A SWZ, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( Oświadczam także, iż w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przez Wykonawcę, dołączam do niniejszego oświadczenia zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Załączniki: zobowiązanie/-a podmiotu/-ów udostępniającego/-ych zasoby Wykonawcy

Uwaga!

Część wypełniana i podpisywana przez podmiot udostępniający zasoby, wyłącznie w przypadku korzystania   przez wykonawcę z zasobów takiego pomiotu na potrzeby realizacji zamówienia publicznego.

Załącznik nr 1b do SWZ

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Ja / my niżej podpisany/-i:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa/firma podmiotu trzeciego)

zobowiązuję/my się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZ.271.86.2021 pn. Usługa przeglądów oraz napraw urządzeń będących 
w gestii Działu Techniczno – Energetycznego KSS

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa/firma Wykonawcy)

następujące zasoby, na okres korzystania z nich przy wykonaniu ww. zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zdolności technicznych lub zawodowych)

Zakres zasobów udostępnionych Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sposób i okres udostępnienia zasobów oraz wykorzystania przez Wykonawcę zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy

Wzór umowy (dotyczy pakietów 1-11)

zawarta w dniu ................................ r. w Krakowie pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80; 31-202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………

reprezentowaną przez

…………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000 euro – postępowanie nr DZ.271.86.2021 
o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy są:

- wykonywanie przeglądów ………………………………………………………………………..

- wykonywanie napraw …………………………………………………………………………….

w obiektach na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80.

- Załącznik 1 - pakiet nr …. do umowy (załącznik nr …. do SWZ) zawiera szczegółowy zakres robót  i stanowi integralną część umowy.

- Przedmiot umowy i wynagrodzenie  z tego tytułu obejmuje zarówno zakup przez Wykonawcę niezbędnych części zamiennych, materiałów i urządzeń jak i robocizny.

§2

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający udostępni i wskaże pomieszczenia Wykonawcy konieczne do wykonania czynności objętych niniejszą umową.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy właściwe i bezpieczne warunki dla wykonywania czynności objętych niniejszą Umową,

- Zamawiający udostępni dokumentację obsługiwanych urządzeń na życzenie Wykonawcy.

§3

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Prowadzenie przeglądów i napraw zgodnie z zakresem, sposobem i terminami ustalonymi 
w załączniku (pakiet nr ….) do umowy oraz zasadami wiedzy technicznej 
i wymogami Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac naprawczych (zw. czas reakcji) 
w czasie do …. godzin/dni od chwili zgłoszenia (zgodnie ze złożoną ofertą). Zgłoszenie będzie przekazywane w  formie elektronicznej (e-mail).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram prac i przedstawić go do akceptacji Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest w razie groźby wystąpienia awarii, katastrofy lub zniszczeń niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego ustnie lub pisemnie, uprzednio wykonując prace zabezpieczające.

- Protokolarne potwierdzenie wykonanych prac konserwacyjnych i napraw u upoważnionej osoby Zamawiającego.

- Dostarczanie podstawowych materiałów niezbędnych do prowadzenia konserwacji 
i przeglądów.

§4

Wynagrodzenie

Za wykonane usługi:

- określone w § 1 ust. 1 lit. a), Wykonawca otrzyma łączne zryczałtowane wynagrodzenie 
w wysokości …………………….. zł brutto. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu należytego wykonania umowy, w szczególności koszty robocizny oraz potrzebnych materiałów,

- określone w § 1 ust. 1 lit. b) Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie na poniższych zasadach:

- Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny …. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów),

- Naprawy będą rozliczane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu usług, o których mowa w podpunkcie powyżej,

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonanych napraw (łącznie z kosztami materiałów i części zamiennych) nie może przekroczyć kwoty ……………………... zł brutto. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu faktycznie wykonanych usług nie osiągnie wskazanej kwoty, Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§5

Odbiór i warunki płatności

- Osoby upoważnione do kontaktów:

- ze strony Zamawiającego: mgr inż. Przemysław Skowroński, tel.: 12/6143299.

- ze strony Wykonawcy :  ………………………………………………………… .

- Podstawą wystawienia faktury za prace objęte umową każdorazowo stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół wykonania prac.

- Należności wynikające z faktur będą płacone przez Zamawiającego przelewem bankowym 
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

Warunki gwarancji i serwisu.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace naprawcze, użyte materiały oraz dostarczone urządzenia w tym podzespoły.

- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie techniczne przedmiotu umowy na poniższych zasadach:

- przystąpić do prac naprawczych (zw. czas reakcji) w czasie do …. godzin/dni od chwili zgłoszenia (zgodnie ze złożoną ofertą),

- wykonać naprawę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W przypadku naprawy u Zamawiającego, Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie do wykonania usługi.

- Po wykonaniu naprawy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jej wykonanie i odbiór spawanego urządzenia.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminów określonych w § 6, Zamawiający dokona naprawy na własny koszt, a kosztami w ramach rękojmi i gwarancji obciąży Wykonawcę.

§7

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Odpowiedzialność w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają na zasadzie kar umownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w §8 ust. 3 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego § 4 ust. 1 umowy,

- w razie zwłoki w wykonaniu przeglądów lub napraw, w tym również  w razie zwłoki 
w przystąpieniu do prac naprawczych, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu usługi,

- w przypadku nienależytego wykonania danej usługi, innego niż zwłoka jej realizacji, Zamawiający może naliczyć z tego tytułu karę w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek.

- W przypadku wystąpienia awarii wynikłej z niewłaściwie przeprowadzonego przeglądu lub naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem naprawy w pełnej wysokości.

- Koszt naprawy, o którym mowa w ust. 2 lub kara umowna zostaną potrącone z kolejnej faktury za wykonane prace, chyba że Wykonawca wcześniej uiści należność w terminie wskazanym 
w pisemnym wezwaniu.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, obliczonego jako suma wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

§8

Okres obowiązywania umowy

- Wykonawca wykona usługi określone w § 1 ust. 1 lit. a) umowy, w ciągu …. dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał usługi określone w § 1 ust. 1 lit. b) umowy w okresie 12 miesięcy począwszy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie maksymalną kwotę wskazaną w § 4 ust. 2 lit. c) Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, z prawem do naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w §7, w przypadku nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w przypadku co najmniej dwukrotnego dopuszczenia się przez Wykonawcę zwłoki w wykonaniu którejkolwiek usługi określonej w umowie lub jej nienależytego wykonania. Niniejsze prawo nie uchybia prawu Zamawiającego do wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnego powodu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§9

Gospodarowanie odpadami.

- Wykonawca jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania odbioru od Zamawiającego wymienionego, zużytego sprzętu oraz materiałów zwanych dalej odpadem.

- Wykonawca w terminie 2 dni przed odbiorem usługi i podpisaniem protokołu odbioru dostarczy Zamawiającemu kartę przekazanego odpadu, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego, że jako podwykonawcę wskazuje:

- Transportującego odpad w rozumieniu przepisów o gospodarce odpadami jest firma ……………………., NIP:………………. o nr BDO: …………………….

- Odbierającego odpadów w rozumieniu przepisów o gospodarce odpadami i na potrzeby obsługi bazy BDO będzie firma ……………….. NIP:…………………., o nr BDO: ……………………..

- Wykonawca również w zgłoszeniu odbioru odpadu poda numer miejsca prowadzenia działalności, kod i rodzaj odpadów, numer rejestracyjny środka transportu/rodzaj środka transportu oraz datę odbioru.

- Po przejęciu odpadu Wykonawca jest zobowiązany w systemie BDO bezzwłocznie skorygować masę ustanowioną przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

§10

Postanowienia dodatkowe

- Strony deklarują, że będą wzajemnie informować się o pojawiających się przeszkodach 
i trudnościach w realizacji Umowy, co nie zwalnia je od odpowiedzialności na zasadach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy zostali przeszkoleni 
w zakresie BHP, na dowód czego przedkłada listę pracowników wraz 
z podpisanym własnoręcznie przez pracowników oświadczeniem w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w zakresie o jakim mowa w prawie pracy.

- Wykonawca przeprowadzi przeglądy i naprawy wymienione § 1 ust. 1 lit. a) i b) pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedstawi po wykonaniu przeglądów i napraw zużyte części i materiały eksploatacyjne do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Na całym terenie siedziby Zamawiającego (tj. budynkach - w tym również w piwnicach budynków i na zewnątrz budynków) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. Naruszenie powyższego zakazu przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Szpital będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek z prawem Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) przed przystąpieniem do realizacji usług podać Zamawiającemu, o ile są już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w ich realizację,

b) zawiadomić  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w punkcie a) powyżej, w trakcie trwania umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie trwania umowy zamierza powierzyć realizację usług objętych umową.

d) w przypadku opóźnienia w wykonaniu napraw i przeglądów Zamawiający ma prawo powierzyć czynności innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami zachowując prawo do kar umownych oraz uprawnień z tytułu rękojmia.

§11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia Prawo Zamówień Publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.........................................              			                                                         .........................................

(podpis Wykonawcy)                                                                                                   (podpis Zamawiającego)

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub nr tel.: 12 614 3049, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ………………………………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

Przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych typ L05, L07, L22

1. Opis przedmiotu zamówienia :

| Przeglądy sprężarek śrubowych typ L04, L05, L07, L22 |
| --- |
| Nazwa urządzenia | ilość urządzeń | ilość przeglądów | lokalizacja |
| Sprężarka śrubowa typ L05-10 | 2 | 1 | Pawilon T-IX |
| Sprężarka śrubowa typ L07-10 | 3 | 1 | Pawilon M-II |
| Sprężarka śrubowa typ L07-10A V2 | 3 | 1 | Pawilon M-IX |
| Sprężarka śrubowa typ L22-10A V2 | 3 | 1 | Pawilon M-V cz. E |

W zakres przeglądów winno wejść:

1. Wymiana filtrów powietrza i oleju,

2. Wymiana oleju,

3. Wymiana separatora oleju,

4. Wymiana pasków klinowych (kompletne zestawy),

5. Wymiana zestawu części zużywalnych (pakiet serwisowy po 24 miesiącach)

6. Kontrola działania zaworu bezpieczeństwa,

7. Kontrola i dokręcenie zacisków w szafie sterowniczej oraz kontrola nastaw transformatora sterowniczego,

8. Kontrola i dokręcenie śrubunków,

9. Czyszczenie/wymiana siatki filtracyjnej,

10. Sprawdzenie przewodów łączących stopień śrubowy ze zbiornikiem ciśnieniowym,

11. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, elektrozaworów, układu sterowania i pneumatycznych,

12. Sprawdzenie poszczególnych elementów kompresora,

13. Kontrola i kalibracja kontrolerów, sekwencerów sprężarek typu SmartAir Lite, SmartAir Master.

Specyfikacja urządzeń:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprężarka śrubowa typ L05-10 | Typ: CompAir L05-10 Rok: 2006 Moc: 5.5 kW Ref. Nr: 349025/3240 Ord. Nr: 10481081 |  | Typ: CompAir L05-10 Rok: 2006 Moc: 5.5 kW Ref. Nr: 349025/3241 Ord. Nr: 10481088 |
| 2. | Sprężarka śrubowa typ L07-10 | Typ: CompAir L07-10 Rok: 2006 Moc: 7.5 kW Ref.Nr: 100008025/0296 Ord.Nr: 10440993 | Typ: CompAir L07-10 Rok: 2006 Moc: 7.5 kW Ref.Nr: 100008025/0296 Ord.Nr: 10444879 | Typ: CompAir L07-10 Rok: 2006 Moc: 7.5 kW Ref.Nr: 100008025/0298 Ord.Nr: 10444879 |
| 3. | Sprężarka śrubowa typ L07-10A V2 | Typ: CompAir L07-10A V2 Rok: 2011 Moc: 7.5 kW Ref.Nr: CD10006164004 Ord.Nr: 1984304 | Typ: CompAir L07-10A V2 Rok: 2011 Moc: 7.5 kW Ref.Nr: CD10006165001 Ord.Nr: 1985398 | Typ: CompAir L07-10A V2 Rok: 2011 Moc: 7.5 kW Ref.Nr: CD10006164005 Ord.Nr: 1984304 |
| 4. | Sprężarka śrubowa typ L22-10A V2 | Typ: CompAir L22-10A V2 Rok: 2012 Moc: 22 kW Ref.Nr: CD10010024002 Ord.Nr: 2248005 | Typ: CompAir L22-10A V2 Rok: 2012 Moc: 22 kW Ref.Nr: CD10010024003 Ord.Nr: 2248005 | Typ: CompAir L22-10A V2 Rok: 2012 Moc: 22 kW Ref.Nr: CD10010024001 Ord.Nr: 2248005 |

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd wszystkich sprężarek w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | Przewidywane ilości /wartości |
| roboczogodzina | 300 |
| koszt zakupu materiałów | Wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 1 - Przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych typ L05, L07, L22

Zadanie I

| Nazwa | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sprężarka śrubowa typ L05-10 | 2 | 1 |  |  |  |
| Sprężarka śrubowa typ L07-10 | 3 | 1 |  |  |  |
| Sprężarka śrubowa typ L07-10A V2 | 3 | 1 |  |  |  |
| Sprężarka śrubowa typ L22-10A V2 | 3 | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto część I |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 300 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 36 900 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II):……………………………………………………..

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 74.000,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 2

Przeglądy i naprawy agregatów próżniowych typ AV100, AV160, AVA160M, AVA250M, AVA400M

1.Opis przedmiotu zamówienia :

| Przeglądy agregatów próżniowych typ AV100, AV160, AVA160M, AVA250M, AVA400M |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Lokalizacja |
| Agregat próżniowy typ AV100 | 1 | 1 | M-IV |
| Agregat próżniowy typ AV160 | 2 | 1 | M-I |
| Agregat próżniowy typ AVA160M | 1 | 1 | M-IX |
| Agregat próżniowy typ AVA250M | 2 | 1 | M-V cz. E |
| Agregat próżniowy typ AVA400M | 1 | 1 | M-II |

W zakres przeglądów winno wejść:

- Sprawdzenie szczelności,

- Wymiana filtrów oleju i filtrów mgły olejowej,

- Wymiana filtrów bakteryjnych,

- Wymiana oleju typ M100N,

- Wymiana kompletu uszczelnień dla pomp AT63B, AT100B oraz AT160B,

- Wymiana łopatek wirnika dla pomp AT63B, AT100B oraz AT160B,

- Sprawdzenie stanu silnika,

- Sprawdzenie automatyki sterowniczej  (w tym kontrola podzespołów wchodzących w skład sterownika),

- Pomiary elektryczne ( ochrona przeciwporażeniowa, pomiar rezystancji izolacji).

Specyfikacja urządzeń:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Typ agregatu | Typ pompy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat próżniowy typ AV100 | AV100, nr fabr. 026, 1999 r. | AT 63 B, nr fabr. 968, 1999 r. |
|  |  |  | AT 63 B, nr fabr. 966, 1999 r. |
| 2. | Agregat próżniowy typ AV160 | AV 160 400V 5 kW, nr fabr. 094, 2005 r. | AT 100 B, nr 1070, 2005 r. (3466-00.00.00/AT100B - 400/460V) |
|  |  |  | AT 100 B, nr 1504, 2008 r. (3466-00.00.00/AT100B - 400/460V) |
|  |  | AV 160 400V 5 kW, nr fabr. 061, 2000 r. | AT 100 B, nr fabr. 2269, 2014 r. (3466/AT100B - 400/460V) |
|  |  |  | AT 100 B, nr fabr. 1069, 2005 r. |
| 3. | Agregat próżniowy typ AVA160M | AVA 160M 400V 4.7 kW, nr fabr. 041, 2011 r. (3550 / AVA 160M / AT63B) | AT 63 B, nr fabr. 4159, 2011 r. (3459/AT63B-230/400V) |
|  |  |  | AT 63 B, nr fabr. 4158, 2011 r. (3459/AT63B-230/400V) |
|  |  |  | AT 63 B, nr fabr. 4157, 2011 r. (3459/AT63B-230/400V) |
| 4. | Agregat próżniowy typ AVA250M | AVA 250M 9 kW 3x400V, nr fabr. 055, 2012 r. (3550/AVA 250M /3xAT100B) | AT 100 B, nr fabr. 2037, 2012 r. (3466/AT100B - 400/460V) |
|  |  |  | AT 100 B, nr fabr. 2036, 2012 r. (3466/AT100B - 400/460V) |
|  |  |  | AT 100 B, nr fabr. 2024, 2012 r. (3466/AT100B - 400/460V) |
|  |  | AVA 250M 9 kW 3x400V, nr fabr. 056, 2012 r. (3550/AVA 250M /3xAT100B) | AT 100 B, nr fabr. 2022, 2012 r. (3466/AT100B - 400/460V) |
|  |  |  | AT 100 B, nr fabr. 2021, 2012 r. (3466/AT100B - 400/460V) |
|  |  |  | AT 100 B, nr fabr. 2020, 2012 r. (3466/AT100B - 400/460V) |
| 5. | Agregat próżniowy typ AVA400M | AVA400M 400V 12 kW, nr fabr. 074, 2016 r. (3570/AVA400M/3xAT160B) | AT 160 B, nr fabr. 581, 2015 r. (3534-00.00.00/AT160B-230/400V) |
|  |  |  | AT 160 B, nr fabr. 579, 2015 r. (3534-00.00.00/AT160B-230/400V) |
|  |  |  | AT 160 B, nr fabr. 582, 2015 r. (3534-00.00.00/AT160B-230/400V) |

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd każdej pompy w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | Przewidywane ilości /wartości |
| roboczogodzina | 200 |
| koszt zakupu materiałów | Wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 2: Przeglądy i naprawy agregatów próżniowych typ AV100, AV160, AVA160M, AVA250M, AVA400M.

Zadanie I

| Nazwa | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Agregat próżniowy typ AV100 | 1 | 1 |  |  |  |
| Agregat próżniowy typ AV160 | 2 | 1 |  |  |  |
| Agregat próżniowy typ AVA160M | 1 | 1 |  |  |  |
| Agregat próżniowy typ AVA250M | 2 | 1 |  |  |  |
| Agregat próżniowy typ AVA400M | 1 | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto część I |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 200 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 18 450 |
| Razem wartość brutto część II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II): …………..………………………………………………….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 46.000,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 3

Przeglądy i naprawy zestawów pompowych typ PW4.23

- Opis przedmiotu zamówienia:

| Przeglądy zestawów pompowych typ PW4.23 |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Lokalizacja |
| Pompa próżniowa typ PW4.23.1.1010 Hydro-Vacuum 5.5 kW | 6 | 1 | Pawilon M-V |

W zakres przeglądów winno wejść:

- Sprawdzenie stanu pompy – poziomu zanieczyszczeń kamieniem kotłowym,

- Sprawdzenie i uzupełnieni połączeń uszczelniających,

- Sprawdzenie stanu silnika,

- Sprawdzenie stanu sprzęgła.

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd każdej pompy w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | przewidywane ilości / wartości |
| Roboczogodzina | 80 |
| koszt zakupu materiału | wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 3 - Przeglądy i naprawy pomp próżniowych typ PW4.23.

Zadanie I

| Nazwa | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pompa próżniowa typ PW4.23.1.1010 Hydro-Vacuum 5.5 kW | 6 | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie I |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 80 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 7 995 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II) : …………..………………………………………………….…….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 14.800,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 4

Przeglądy i naprawy osuszaczy adsorpcyjnych

- Opis przedmiotu zamówienia

| Przeglądy osuszaczy adsorpcyjnych |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Lokalizacja |
| Osuszacz adsorpcyjny typ BA-A30XS z katalizatorem węglowym BAH101 | 2 | 1 | Pawilon M-V cz. E |
| Osuszacz adsorpcyjny typ BA-A9XSDS | 2 | 1 | Pawilon M-IX |
| Osuszacz adsorpcyjny typ DPS 8 | 1 | 1 | Pawilon T-IX |

W zakres przeglądów winno wejść:

- diagnoza pracy osuszacza,

- wymiana elektrozaworów,

- wymiana tłumików odprężania,

- wymiana zespołu filtrów (filtry wstępne, końcowe oraz dodatkowe filtry w obrębie instalacji),

- wymiana filtrów katalitycznych, wkładu katalizatora BAH101,

- wymiana filtrów w separatorach wody i oleju typu ÖWAMAT (T-IX - ÖWAMAT 2, M-IX - ÖWAMAT 10, M-V - ÖWAMAT 11),

- wymiana o-ringów obudowy filtrów,

- kontrola i wyczyszczenie separatorów cyklonowych,

- kontrola systemu rozprowadzania powietrza,

- kontrola i kalibracja podzespołów pomiarowych (w tym sprawdzenie i rekalibracja czujnika punkt rosy),

- sprawdzenie czy sorbent należy wymienić,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych i pneumatycznych,

- sprawdzenie parametrów roboczych wlotu sprężonego powietrza (w szczególności ciśnienie i temperatura),

- sprawdzenie poprawności wydatku,

Rodzaj przeglądu:

- BA-A30XS - przegląd po 12 miesiącach (BAH101 - wymiana wkładu),

- BA-A9XSDS - przegląd po 12 miesiącach,

- DPS 8 - przegląd po 12 miesiącach.

Specyfikacja urządzeń:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osuszacz adsorpcyjny typ BA-A30XS z katalizatorem węglowym BAH101 | CompAir Model: BA A30XS Part number: 60 603 5270 Numer seryjny: 12DME081910 Rok produkcji: 2012 | CompAir Model: BAH101 Part number: 606050450 Numer seryjny: 12HCO09584 Rok produkcji: 2012 |
|  |  | CompAir Model: BA A30XS Part number: 60 603 5270 Numer seryjny: 12DME081909 Rok produkcji: 2012 | CompAir Model: BAH101 Part number: 606050450 Numer seryjny: 12HCO09583 Rok produkcji: 2012 |
| 2. | Osuszacz adsorpcyjny typ BA-A9XSDS | CompAir Model: BA-A9XSDS Part number: 60 603 5341 Numer seryjny: 11DME051352 Rok produkcji: 2011 | CompAir Model: BA-A9XSDS Part number: 60 603 5341 Numer seryjny: 11DME051351 Rok produkcji: 2011 |
| 3. | Osuszacz adsorpcyjny typ DPS 8 | CompAir Model: -C1-B15-230-016-01 Nr fabryczny: D006707 Rok produkcji: 2016 |

| Typ, ilość wkładów, filtrów | Lokalizacja |
| --- | --- |
| CE0036GD 2 szt. CE0087B 2 szt. CE0087C 2 szt. Separator cyklonowy X24 2 szt. Separator kondensatu X024G1 1 szt. Owomat 11 1 szt. | Pawilon M-V cz. E |
| CE0018ND 2 szt. K040HC lub CE0024HC 2 szt. CE0036C 2 szt. CE0015D 2 szt. CE0018C 2 szt. Separator cyklonowy X24 2 szt. Separator kondensatu 100009856 X024N1 1 szt. Owomat 10 1 szt. | Pawilon M-IX |
| CE0018NC 2 szt. CE0018ND 2 szt. Separator kondensatu 100009851 X024N1/2 1 szt. Owomat 2 1 szt. | Pawilon T-IX |

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd każdego osuszacza w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | przewidywane ilości / wartości |
| Roboczogodzina | 40 |
| koszt zakupu materiału | wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko  na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 4: Przeglądy i naprawy osuszaczy adsorpcyjnych.

Zadanie I

| Nazwa | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Osuszacz adsorpcyjny typ BA-A30XS z katalizatorem węglowym BAH101 | 2 | 1 |  |  |  |
| Osuszacz adsorpcyjny typ BA-A9XSDS | 2 | 1 |  |  |  |
| Osuszacz adsorpcyjny typ DPS 8 | 1 | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie I |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 40 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 30 750 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II): …………..………………………………………………….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy  nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 35.600,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 5

Przeglądy i naprawy zestawów pompowych typ SM 3.02 i ZA-2-450

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I

| Nazwa | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zestaw pompowy typ SM 3.02 400V 1.5kW (olej napędowy) | 2 | 1 |  |  |  |
| Zestaw pompowego typ ZA-2-450 (olej opałowy) | 2 | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie I |  |

W zakres przeglądów winno wejść:

1.	sprawdzenie stanu pompy,

2.	sprawdzenie i uzupełnienie połączeń uszczelniających,

3.	sprawdzenie stanu silnika,

4.	sprawdzenie stanu sprzęgła.

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd wszystkich pomp w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | przewidywane ilości / wartości |
| Roboczogodzina | 20 |
| koszt zakupu materiału | wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 5: Przeglądy i naprawy zestawów pompowych typ SM 3.02 i ZA-2-450.

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 20 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 2 460 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II): …………..………………………………………………….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 4.600,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 6

Przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych typ GS 550S

- Opis przedmiotu zamówienia:

| Przeglądy agregatów prądotwórczych GS 550S |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Lokalizacja |
| Agregat prądotwórczy typ GS 550S | 3 | 1 | Pawilon T-V |

Specyfikacja:

| L.p. | Typ | Silnik | Prądnica |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Agregat GS 550 S IIGV Nr seryjny: 75961A Producent: SDMO Rok produkcji: 1996 | Volvo Penta typ TAD 1631G nr: 2160023222 | LSA 47.1 L 10 C 6/4 Producent: Leroy Sommer nr: DEO 79023/01 |
| G2 | Agregat GS 550 S IIGV Nr seryjny: 77471A Producent: SDMO Rok produkcji: 1996 | Volvo Penta typ TAD 1631G nr: 2160023469 | LSA 47.1 L 10 C 6/4 Producent: Leroy Sommer nr: DEO 79026/01 |
| G3 | Agregat GS 550 S IIGV Nr seryjny: 27611A Producent: SDMO Rok produkcji: 1996 | Volvo Penta typ TAD 1631G nr: 2160021761 | LSA 47.1 L 10 C 6/4 Producent: Leroy Sommer nr: DEO 76782/02 |

W zakres przeglądów winno wejść:

- Wymiana oleju 15W40 64L 3 szt.,

- Wymiana filtrów oleju 6 szt.,

- Wymiana filtrów oleju (BY-PASS) 3 szt.,

- Wymiana filtrów paliwa 6 szt.,

- Wymiana filtrów powietrza 6 szt.,

- Wymiana filtrów powietrza (bezpieczeństwa) 6 szt.,

- Wymiana filtrów cieczy chłodzącej 3 szt.,

- Wymiana cieczy chłodzącej 60L 3 szt.,

- Kontrola naciągu pasków,

- Kontrola wibroizolatorów,

- Kontrola połączeń kablowych sterowania i automatyki,

- Kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,

- Kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,

- Kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej,

- Kontrola wentylacji i odprowadzenia skroplin,

- Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- Kontrola częstotliwości (prędkości obrotowej),

- Uruchomienie w trybie ręcznym,

- Przeprowadzenie prób obciążeniowych w trybie ręcznym:

a)	15 min przy obciążeniu 30 %

b)	10 min przy obciążeniu 60 %

c)	5 min przy obciążeniu 80 %

18. Wyniki z pomiarów rezystancji i izolacji prądnicy.

Próby obciążeniowe przeprowadzane będą w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Obciążenie dostarcza Wykonawca przez podłączenie odpowiedniego urządzenia tj. obciążnicy.

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd wszystkich urządzeń w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | przewidywane ilości / wartości |
| Roboczogodzina | 100 |
| koszt zakupu materiału | wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 6 : Przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych typ GS 550S

Zadanie I

| Nazwa | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Agregat prądotwórczy typ GS 550S | 3 | 1 |  |  |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 100 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 12 300 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II): …………..………………………………………………….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 22.000,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 7

Przeglądy i naprawy zestawów hydroforowych typ HYDRO-2000

1. Opis zamówienia:

| Przeglądy i naprawy zestawów hydroforowych typ HYDRO-2000 |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Lokalizacja |
| Zestaw hydroforowy HYDRO 2000 MF 4CR 16-60 5.5 kW | 1 | 1 | Pawilon T-X |
| Zestaw hydroforowy HYDRO 2000 MF 4CR 15-6 5.5 kW | 1 | 1 | Pawilon T-X |

W zakres przeglądu zestawu HYDRO2000 powinno wejść:

  - sprawdzenie stanu pomp,

  - sprawdzenie szczelności połączeń,

  - sprawdzenie układu zabezpieczającego sucho biegowi,

  - sprawdzenie wydajności,

  - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,

  - sprawdzenie poprawności działania automatyki.

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd wszystkich urządzeń i zestawu w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | przewidywane ilości / wartości |
| Roboczogodzina | 60 |
| koszt zakupu materiału | wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 7 : Przeglądy i naprawy zestawów hydroforowych HYDRO-2000

Zadanie I

| Nazwa | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zestaw hydroforowy HYDRO 2000 MF 4CR 16-60 5.5 kW | 1 | 1 |  |  |  |
| Zestaw hydroforowy HYDRO 2000 MF 4CR 15-6 5.5 kW | 1 | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie I |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 60 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 4 674 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II): …………..………………………………………………….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 11.000,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 8

Przeglądy i naprawy punktów informacyjnych i sygnalizatorów stanu gazów medycznych firmy STARLET

- Opis zamówienia:

| Przeglądy urządzeń kontroli stanu gazów medycznych firmy "STARLET" |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi |
| Punkt informacyjny | 35 | - |
| Sygnalizator | 42 | - |
| Naprawy urządzeń stanu gazów medycznych firmy "STARLET" |
| Punkt informacyjny | 5 | - |
| Sygnalizator | 5 | - |
| Nośniki cenotwórcze napraw awaryjnych |
| Roboczogodzina | 200 | - |
| Koszty zakupu materiałów | wg kalkulacji/zestawienia | - |

Rozmieszczenie punktów informacyjnych i sygnalizatorów gazów medycznych firmy "Starlet"

| Lp | Budynek | Oddział | Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pawilon M-V (Kardiochirurgia A) | Intensywa Terapia med. (OIM – III piętro) | Punkt informacyjny | 1 |
|  |  |  | Sygnalizator | 6 |
|  |  | Oddział łóżkowy (II piętro) | Punkt informacyjny | 2 |
|  |  |  | Sygnalizator | 3 |
|  |  | Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń (parter) | Punkt informacyjny | 7 |
|  |  |  | Sygnalizator | 5 |
|  |  | Sala reanimacyjna (parter) | Sygnalizator | 1 |
|  |  | Korytarz k/ Sterylizacji (piwnice) | Punkt informacyjny | 2 |
| 2 | Pawilon M-V (Kardiochirurgia B) | Oddział łóżkowy + sale zabiegowe | Punkt informacyjny | 9 |
|  |  |  | Sygnalizator | 11 |
|  |  | Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń (parter) | Punkt informacyjny | 3 |
|  |  |  | Sygnalizator | 3 |
| 3 | Pawilon M-IV | Cały budynek | Punkt informacyjny | 3 |
|  |  |  | Sygnalizator | 4 |
| 4 | Pawilon M-I | Torakochirurgia (parter) | Punkt informacyjny | 1 |
|  |  |  | Sygnalizator | 1 |
| 5 | Pawilon M-VIII | Kardiologia II | Punkt informacyjny | 7 |
|  |  |  | Sygnalizator | 8 |
| Ogółem | Punkt informacyjny | 35 |
|  | Sygnalizator | 42 |

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd każdego urządzenia w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 8 : Przeglądy i naprawy urządzeń stanu gazów medycznych typ STARLET

| Zadanie I - Przeglądy urządzeń kontroli stanu gazów medycznych firmy "STARLET" |
| --- |
| Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Punkt informacyjny | 35 |  |  |  |
| Sygnalizator | 42 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie I |  |
| Zadanie II: Naprawy urządzeń stanu gazów medycznych firmy "Starlet” |
| Punkt informacyjny | 5 |  |  |  |
| Sygnalizator | 5 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |
| Zadanie III: Zadanie C: Nośniki cenotwórcze napraw awaryjnych |
| Roboczogodzina [rbg] | 200 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 9 840 |
| Razem wartość brutto zadanie III |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II + zadanie III): …………..………………………………….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 27.000,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 9

Przeglądy i naprawy punktów informacyjnych i sygnalizatorów stanu gazów medycznych firmy „INSMED”

1. Opis zamówienia:

| Przegląd punktów informacyjnych i sygnalizatorów stanu gazów medycznych firmy „INSMED” |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość | Lokalizacja |
| Punkt informacyjny typ PSG-3 | 3 | Pawilon M-V / parter |
|  | 1 | Pawilon M-IX |
| Punkt informacyjny typ PSG-3 | 4 | Pawilon M-V / I piętro |
|  | 2 | Pawilon M-IX / I piętro |
| Punkt informacyjny typ PSG-3 | 3 | Pawilon M-V / II piętro |
|  | 2 | Pawilon M-IX / II piętro |
| Punkt informacyjny typ PSG-3 | 3 | Pawilon M-V / III piętro |
| Sygnalizator typ PGS3 | 4 | Pawilon M-V / I piętro |
|  | 1 | Pawilon M-IX / I piętro |
| Sygnalizator typ PGS3 | 1 | Pawilon M-V / II piętro |
|  | 1 | Pawilon M-IX / II piętro |
| Sygnalizator typ PGS3 | 7 | Pawilon M-V / III piętro |
| Sygnalizator PSG1 – CO2 | 2 | Pawilon M-IX / piwnica |

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd wszystkich urządzeń w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | przewidywane ilości / wartości |
| Roboczogodzina | 150 |
| koszt zakupu materiału | wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy – Pakiet 9 - Przeglądy i naprawy punktów informacyjnych 
i sygnalizatorów stanu gazów medycznych firmy „INSMED”

Zadanie I

| Przegląd punktów informacyjnych i sygnalizatorów stanu gazów medycznych firmy „INSMED” |
| --- |
| Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto Przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Punkt informacyjny typ PSG-3 | 4 |  |  |  |
| Punkt informacyjny typ PSG-3 | 6 |  |  |  |
| Punkt informacyjny typ PSG-3 | 5 |  |  |  |
| Punkt informacyjny typ PSG-3 | 3 |  |  |  |
| Sygnalizator typ PGS3 | 5 |  |  |  |
| Sygnalizator typ PGS3 | 2 |  |  |  |
| Sygnalizator typ PGS3 | 7 |  |  |  |
| Sygnalizator PSG1 – CO2 | 2 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie I |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 150 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 7 995 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II): …………..………………………………………………….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 21.500,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet nr 10

Przeglądy i naprawy zestawów hydroforowych firmy Instalcompact

1. Opis zamówienia :

| Przeglądy i naprawy zestawów hydroforowych firmy Instalcompact |
| --- |
| Nazwa | Parametry | Typ pomp | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Lokalizacja |
| Zestaw hydroforowy ZH-ICL/S 2.15.6B/5,5kW | Nr fabr: IC/11/0141 URZ/IC/11927 Rok produkcji: 2011 | Pompa ICVF 15/6 B 5.5kW 2 szt. | 1 | 1 | Pawilon A-V |
| Zestaw hydroforowy ZH-ICL/S 2.15.6B/5,5kW | Nr fabr: IC/12/0154 URZ/IC/15133 Rok produkcji: 2012 | Pompa ICVF 15/6 B 5.5kW 2 szt. | 1 | 1 | Pawilon M-V cz. E |

W zakres przeglądów winno wejść:

- Sprawdzenie stanu pomp,

- Sprawdzenie szczelności połączeń,

- Sprawdzenie układu zabezpieczającego suchobiegowi,

- Sprawdzenie wydajności,

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,

- Sprawdzenie poprawności działania automatyki.

- Sprawdzenie wydajności i ciśnienia układu w trybie pracy – Wykonawca przeprowadzi test uruchomienia pomp (próbna praca pomp) z wykorzystaniem własnych przyrządów 
i potrzebnej do tego celu armatury p.poż. w obecności Zamawiającego (czas trwania próby 5min).

Uwaga: Zamawiający przewiduje przegląd wszystkich urządzeń i zestawu w okresie trwania umowy tj. do 6 tygodni od daty umowy.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | przewidywane ilości / wartości |
| Roboczogodzina | 30 |
| koszt zakupu materiału | wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2.Formularz cenowy – Pakiet  nr 10 - Przeglądy i naprawy zestawów hydroforowych firmy Instalcompact

Zadanie I

| Nazwa | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zestaw hydroforowy ZH-ICL/S 2.15.6B/5,5kW (A-V) | 1 | 1 |  |  |  |
| Zestaw hydroforowy ZH-ICL/S 2.15.6B/5,5 kW (M-V cz. E) | 1 | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie I |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT[%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 30 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 4 305 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II): …………..………………………………………………….

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 6.500,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Pakiet 11

Przeglądy i naprawy rozprężalni gazów medycznych

- Opis przedmiotu zamówienia :

| Przeglądy rozprężalni gazów medycznych |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Parametry | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Lokalizacja |
| Rozprężalnia tlenu med. typ CENT01S | Stacja redukcyjna typ CENT01S (DZ MEDICALE S.r.I.) Wydajność nominalna: 160 m3/h Ciśnienie wejściowe: 200 bar Cisnienie wyjściowe: 8 bar Reduktor sieć. (II stopnia): 190 m3/h | 1 | 2 | Pawilon T-II |
| Rozprężalnia tlenu med. typ CENT01L | Stacja redukcyjna typ CENT01L (DZ MEDICALE S.r.I.) Wydajność nominalna: 75 m3/h Ciśnienie wejściowe: 200 bar Cisnienie wyjściowe: 8 bar Reduktor sieć. (II stopnia): 50 -190 m3/h | 6 | 2 | Pawilon M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V cz. A, M-VIII |
| Rozprężalnia tlenu med. typ MC25 | Stacja redukcyjna typ MC25 (Tablica redukcyjna TRI "INSMED") Wydajność nominalna: 25 m3/h Ciśnienie wejściowe: 150 bar Cisnienie wyjściowe: 5 bar | 2 | 2 | Pawilon M-V cz. B, M-IX |
| Rozprężalnia CO2 | Stacja redukcyjna typ MC25 (Tablica redukcyjna TRI "INSMED") Wydajność nominalna: 17 m3/h | 1 | 2 | Pawilon M-IX |

W zakres przeglądów winno wejść:

- Sprawdzenie szczelności wszystkich połączń skręcanych i lutowanych,

- Sprawdzenie uszczelnień, uszczelek zaworów, czy wymagają wymiany na nowe,

- Kontrola szczelności łączników butlowych,

- Kontrola szczelności kolektorów wysokiego ciśnienia z zaworami odcinającymi i odciążającymi,

- Kontrola sprawności manometrów kontrolnych,

- Kontrola ustawienia przekaźników ciśnieniowych łącznie z sygnalizacją,

- Kontrola sprawności sygnalizacji alarmowej tablicy redukcyjnej,

- Kontrola sprawności panelu elektronicznego sterowania, czujników oraz zaworów elektromagnetycznych,

- Kontrola wartości ciśnień z nastawami reduktorów – sieciowe,

- Kontrola wartości ciśnień z nastawami reduktorów – butlowe,

- Kontrola stanu i funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa,

- Kontrola prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych,

- Kontrola zaworu wysokiego ciśnienia i niskiego ciśnienia,

- Kontrola szczelności instalacji w obrębie szafy tlenowej,

- Sprawdzenie dostępu do szaf tlenowych i zaworów,

- Sprawdzenie oznakowania zgodnie z PN-EN ISO 7396-1.

Z przeglądu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający:

- opis wyników badań uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych,

- wnioski pokontrolne.

Uwaga: Zamawiający przewiduje dwukrotny przegląd wszystkich rozprężalni w okresie trwania umowy. Pierwszy przegląd w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy, drugi po upływie 6 miesięcy od pierwszego przeglądu.

| Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych |
| --- |
|  | Przewidywane ilości /wartości |
| roboczogodzina | 50 |
| koszt zakupu materiałów | Wg kalkulacji / zapotrzebowania |

Wykonanie zadania napraw, Zamawiający przewiduje w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.

Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 12 miesięcy trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia pisemnego zamówienia.

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.

Uwaga: Prace będą prowadzone w trakcie ruchu obiektów szpitalnych zatem Wykonawca winien przygotować harmonogram prac w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej.

2. Formularz cenowy - Pakiet 11 - Przeglądy i naprawy rozprężalni gazów medycznych

Zadanie I

| Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto przeglądu | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [PLN] | [%] | [PLN] |
|  |  |  |  |  | (2x3x4x współczynnik stawki podatku VAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozprężalnia tlenu med. typ CENT01S | 1 | 2 |  |  |  |
| Rozprężalnia tlenu med. typ CENT01L | 6 | 2 |  |  |  |
| Rozprężalnia tlenu med. typ MC25 | 2 | 2 |  |  |  |
| Rozprężalnia CO2 | 1 | 2 |  |  |  |
| Razem wartość brutto zadanie I |  |

Zadanie II

| Nośność cenotwórcza naprawy |
| --- |
|  | Przewidywana ilość godzin | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Roboczogodzina [rbg] | 50 |  |  |  |
| Założona kwota na zakup materiałów | 43 050 |
| Razem wartość brutto zadanie II |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (zadanie I + zadanie II):……………………………………………………..

Poniżej proszę określić termin realizacji zamówienia:

( do 14 dni – 20 pkt.

( do 28 dni – 10 pkt.

( do 42 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wpisanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 42 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Dotyczy pierwszego przeglądu po podpisaniu umowy.

Poniżej proszę określić czas reakcji przystąpienia do naprawy:

( do 6 godzin – 20 pkt.

( do 12 godzin – 10 pkt.

( do 2 dni – 0 pkt.

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty, określenia czasu reakcji przystąpienia do naprawy poprzez wpisanie deklarowanego czasu reakcji przystąpienia do naprawy - punktacja pkt. 21 SWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji przystąpienia do naprawy powyżej 2 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.

Założona kwota na zakup materiałów to kwota zakładana przez Zamawiającego jedynie na potrzeby porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość ta nie  może zostać zmieniona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę składającego ofertę. Koszty materiałów dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy będą rozliczane wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Ostateczna wartość kosztu materiałów za cały okres wykonania umowy, w zakresie usuwania awarii może więc się różnić od wartości zakładanej, która na etapie realizacji umowy nie ma wiążącego charakteru.

Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów).

Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 43.000,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych usług

DZ.271.86.2021

Nazwa i adres Wykonawcy: .....................................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia tj. rodzaj, nazwa zadania, zakres, typ | Wartość zamówienia brutto w zł | Data wykonania | Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie (umowę) oraz miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | należy podać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania warunku, o którym mowa w 18.II.A |  | początek dd/mm/rr | koniec dd/mm/rr | nazwa i adres |

Załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

dotyczące robót budowlanych, dostaw lub usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 117 ust. 2 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

* Wykonawca…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

*  Wykonawca……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

* należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp, tyle razy ile to konieczne

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.