## 2018
| Zadanie nr 1 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki z PMMA jednoczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w sztukach na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki z PMMA jednoczęściowe, o średnicy części optycznej 7 mm, do komory tylnej z otworami w części haptycznej umożliwiającymi mocowanie do twardówki | 12 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od ……. D do ….….. D - co pół dioptrii,
od …….. D do ……… D - co 1D
c) nie obejmują dostawy aplikatora i kartridża
| Zadanie nr 2 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofilne, asferyczne na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w sztukach na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, akrylowe, hydrofilne, asferyczne, jednoczęściowe o średnicy części optycznej 5,75 mm - 6,25 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,6 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 1275 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od ……. D do ….….. D - co pół dioptrii,
od …….. D do ……… D - co 1D oraz od …….. D do ……… D - co 1D
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
| Zadanie nr 3 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofobowe, asferyczne na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w sztukach na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, hydrofobowe, akrylowe, asferyczne, jednoczęściowe, bez lub z filtrem światła niebieskiego o średnicy części optycznej 5,5 mm - 6,0 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,6 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 175 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od ……. D do ….….. D - co pół dioptrii,
od …….. D do ……… D - co 1D oraz od …….. D do ……… D - co 1D
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
| Zadanie nr 4 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki przedniokomorowe z PMMA jednoczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w sztukach na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki przedniokomorowe, jednoczęściowe z PMMA z fiksacją w kącie przesączania | 8 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od ……. D do ….….. D - co pół dioptrii,
od …….. D do ……… D - co 1D
c) nie obejmują dostawy aplikatora i kartridża
| Zadanie nr 5 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, jednoczęściowe, hydrożelowe z powłoką hydrofobową lub hydrofilne akrylowe o średnicy części optycznej 5,5 mm - 6,2 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego 1,4 mm - 1,7 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 200 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od ……. D do ….….. D - co pół dioptrii,
od …….. D do ……… D - co 1D oraz od …….. D do ……… D - co 1D
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
| Zadanie nr 6 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe trzyczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w sztukach na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe akrylowe, hydrofobowe, zwijalne, trzyczęściowe o średnicy części optycznej 5,5 - 6,0 mm wszczepiane za pomocą pensety lub aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczajacego 2,6 mm Stopień uwodnienia poniżej 1% Współczynnik refrakcji 1,47 i więcej. Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem. | 150 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od ……. D do ….….. D - co pół dioptrii,
od …….. D do ……… D - co 1D oraz od …….. D do ……… D - co 1D
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
| Zadanie nr 7 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki toryczne na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w sztukach na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewka hydrofobowa, akrylowa lub akrylowa hydrofilna (25%) z powierzchnią hydrofobową, 1-częściowa asferyczna, średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita soczewki 11,0 - 12,5 mm, zakres mocy soczewki od + 6,0D do + 30,0D; szerokość cięcia przy przezroczystej rogówce 1,8 - 2,2 mm; zakres mocy cylindra soczewki: w płaszczyźnie soczewki wszczepionej od 2,0D do 5,75 D | 20 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od ……. D do ….….. D - co pół dioptrii,
od …….. D do ……… D - co 1D oraz od …….. D do ……… D - co 1D
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
| Zadanie nr 8 |  |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Preparaty wiskoelastyczne na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 24 miesiące (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Preparat wiskoelastyczny kohezyjny, zawierający hialuronian sodowy otrzymywany w procesie biofermentacji o stężeniu 1,4%, o masie cząsteczkowej powyżej 3,2-3,5 x 1 000 000 Da, osmolarności 280-330 mOsmol/l i pH 6,8-7,6, konfekcjonowany w postaci ampułkostrzykawek o pojemności 1,0 ml | 10000 |  |  | 8
RAZEM
Wymagania: na opakowaniu nazwa, producent, numer serii, data ważności, liczba sztuk w opakowaniu. Zamawiający dopuszcza mozliwość informacji o wyrobie w języku angielskim.
Wymogiem Zamawiającego jest aby oferowane wyroby stanowiły wyroby medyczne.
| Zadanie nr 9 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 18 41 00-4 Implanty chirurgiczne (okulistyczne)
Implanty żelowe przeciwjaskrowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w sztukach na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Implant żelowy wstępnie załadowany i gotowy do użycia, przeznaczony do wykonywania kanału przez twardówkę, pozwalającego na przepływ cieczy wodnistej oka z przedniej komory oka do przestrzeni podspojówkowej w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego. Wprowadzany przy użyciu iniektora z podejścia abineterno przez małe nacięcie rogówkowe. Przybliżone wymiary: długość 6 mm, średnica zewnętrzna 150 mcm, średnica wewnętrzna 45 mcm | 20 |  |  | 8
RAZEM
| Zadanie nr 10 |  |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Materiały wiskoelastyczne na potrzeby Bloków Okulistycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w sztukach na okres 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Natrii hyaluronas 1,65% + Chondroitini sulfas 4% | 2000 |  |  | 8
RAZEM
| Zadanie nr 11 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 10 00-3 Soczewki kontaktowe
Soczewki kontaktowe całodobowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań (x 6 szt.) na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy)
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki kontaktowe o mocy -0,25 D, z możliwością bezpiecznego użytkowania do 30 dni i nocy ciągłego noszenia, współczynnik przepuszczalności tlenu Dk/t 175; podwójnie asferyczne - przednia i tylna powierzchnia, stopień uwodnienia 24%, pakowane po 6 sztuk | 70 |  |  | 8
RAZEM
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta, charakteryzujące oferowane soczewki.