POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

ZP.262.24.2023								Olsztyn, dnia 09.08.2023

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust 6, w powiązaniu z art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, dotyczących postępowania pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej  na Obwodzie Drogowym Nr 1, Obwodzie Drogowym Nr 2 i Obwodzie Drogowym Nr 3” i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Wykonawca prosi o podanie informacji czym pokryte są budynki? Jeżeli jest to blacha to proszę o podanie jej rodzaju dla poszczególnych lokalizacji (np. blachodachówka, trapez, rąbek…)

ODPOWIEDŹ Nr 1.

Obwód Drogowy Nr 1 w Olsztynku –Wiata typu Piecki: pokrycie dachu - blacha trapezowa;

Obwód Drogowy Nr 2 w Barczewie – Garaż: pokrycie dachu – papa;

Obwód Drogowy Nr 3 w Dobrym Mieście – Budynek warsztatowo-biurowy: pokrycie dachu – blacha trapezowa.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscami montażu instalacji fotowoltaicznej (układ architektury połaci dachowych, planowane trasy kablowe, miejsce montażu inwerterów, miejsce wpięcia w rozdzielnię i inne niezbędne uwarunkowania) w godzinach pracy Obwodów Drogowych, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

…………………………………………………