COZL/DZP/MJ/3413/Z-40/2023											Kosztorys ofertowy Załącznik nr 1

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa/Nazwa handlowa* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawka do moczu, zakręcana na gwint, bez stabilizatora, średnica 15,3 mm, umożliwiająca higieniczne pobranie moczu, poj. 10 ml z podziałką, z końcówką typu luer, z nakładanym korkiem (zatyczką), PP, możliwość wirowania 400xg, certyfikat CE, IVD. | szt. | 19008 |  |  |  |
| 2. | Probówko-strzykawka do moczu, poj. 10 ml ze stabilizatorem, średnica 15,3 mm, zakręcana na gwint, preparacja: kwas borowy z podziałką, umożliwiająca higieniczne pobranie moczu, z końcówką typu luer, z nakładanym korkiem(zatyczką), PP, certyfikat CE, IVD. | szt. | 320 |  |  |  |
| 3. | Kamery do analizy osadów moczu (bez siatki) | szt. | 2700 |  |  |  |
| 4. | Probówka typu Eppendorf, 1,5ml, wym (wys x śr ) 39 x 10,8 mm (+/- 3%) PP, z podziałką co 0,5 ml, neutralna, możliwość wirowania 20000 xg, certyfikat CE, IVD. | szt. | 23000 |  |  |  |
| 5. | Końcówka do pipet żółta 200ul, dł 51 mm (+/- 3%), zapakowana w worek strunowy 1000 szt, w czystości PCR, certyfikat CE, IVD. | szt. | 40000 |  |  |  |
| 6. | Końcówka do pipet bez filtra, niebieska 1000ul, w czystości PCR, dł, 72mm, (+/- 3%) w worku strunowym, pakowana po 500 szt, certyfikat CE, IVD. | szt. | 30000 |  |  |  |
| 7. | Probówka 5 ml, wym.( śr.x wys) 13 x 75 mm, PS, okrągłe dno. Ułożona w Stack Pack, możliwość wirowania 4000 xg. | szt. | 13000 |  |  |  |
| 8. | Pipeta jednomiarowa serologiczna 3,5ml, wielkość kropli 30-45 ul z podziałką, dł. 156 mm, polietylen, pakowana po 500 szt w pudełku, certyfikat CE, IVD. | szt. | 8000 |  |  |  |
| 9. | Naczynko reakcyjne 1,5 ml, polipropylen, wym. 44 x 10,8 mm śr, bez zakrętki, z kołnierzem przedłużającym umożliwiającym stanie probówki, możliwość wirowania do 20000 xg, pakowane po 500 szt, certyfikat CE, IVD. | szt. | 16000 |  |  |  |
| 10. | Zakrętka do naczynka reakcyjnego z pozycji 9. | szt. | 16000 |  |  |  |
| 11. | Jednorazowy nakłuwacz do drenów o śr. 12 mm, wkładany do probówki, z centralnie umieszczoną igłą, służący do bezpiecznego pobierania krwi z odcinka pilotującego pojemnika z krwią, certyfikat CE, IVD. | szt. | 5000 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO : |  |

* wypełnia Wykonawca

Podpis Wykonawcy:………………………………………..