UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 - Jednorazowy zbiornik na siarę

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml (dopuszczalne +/-15 ml), pakowane po 2 szt., wykonane z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia, posiada specjalne ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem, kompatymilne z laktatorem Medela Symphony. 1 opakowanie = 2 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-J011 | opak. | 3870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 - Mankiety neonatologiczne jednotubowe ze złączem typu motylek

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 1 (obwód 3-6 cm, szerokość 2,5 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | opak. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 2 (obwód 4-8 cm, szerokość 3,2 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | opak. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 3 (obwód 5,8-11 cm, szerokość 4,2 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | opak. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 4 (obwód 7,1-13,1 cm, szerokość 5,1 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | opak. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 - Koszule jednorazowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość |  | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy |  | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, opcjonalnie z jedną kieszonką, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 25-32 cm3 słupa H20, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 117 kPa. Długość 85 cm (dop. +10 cm), szerokość/obwód w pasie 120 cm (dop. +10 cm), w rozmiarze uniwersalnym, który powinien pasować na osobę noszącą S/M lub L/XL. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-K009 | szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 - Akcesoria do nieinwazyjnego przezskórnego pomiaru prężności CO2 do aparatu SenTec Digital Monitoring System (2022)

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Membrana kompatybilna z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO2 . 1 opakowanie = 3 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M071 | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pierścieni samoprzylepnych na powierzchnię skóry noworodka kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO2. 1 opakowanie = 48 pierścieni INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-Z041 | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaz kalibracyjny do monitora Senteca. 1 opakowanie = 6 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G010 | opak. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik sensor do długotrwałego monitorowania przezskórnego pomiaru CO2 kompatybilny z monitorem Senteca. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C137 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Żel przewodzący. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-Ż001 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 - Akcesoria do narzędzi i urządzeń medycznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Złączka ISO kompatybilna z drenem insuflacyjnym CO₂ firmy Aesculap. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A018 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kapturek uszczelniający do kranika insuflacyjnego z możliwością zamontowania na stałe, kompatybilny z trokarami Aesculap, opakowanie zbiorcze 20 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K006 | opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowa uszczelka do trokaru 5,5mm, kodowanego kolorem, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U020 | opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokarów 5mm, silikonowy, rozbieralny do mycia na 2 części, dolna część z nacięciem krzyżowym otwieranym ręcznie pod napisem narzędzia, kompatybilna z trokarami Aesculap. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U016 | opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Uszczelka klapkowa, przepustnica do trokaru 5-7mm. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U003 | opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren do pompy laparohisteroskopowej firmy Aesculap Multi Flow Plus PG 145 wyposażony w transponder, dł. ok. 450cm, posiadający 2 końcówki do butli typu SPIKE, 2 zamknięcia oraz końcówkę LUER, jednorazowy, sterylny. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z008 | opak. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | "Uszczelka do trokarów, reduktor z średnicy 10/12 mm na 5 mm. 1 opakowanie = 5 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U022" | opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 - Jednorazowe butelki do przechowywania pokarmu kobiecego wraz z nakrętką

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowa sterylna butelka do przechowywania pokarmu kobiecego o pojemności 130 ml z nakrętką. Pakowana pojedynczo w sterylne woreczki. INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-B003 | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakrętka do butelki przeznaczona do kapslownicy STERIFEED z folią, kolor dowolny lecz inny niż przy poz. 1, kompatybilna z butelkami z poz. 1. INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-N001 | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7 - Torba termoizolacyjna

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Torba termoizolacyjna o wym. 250x130 cm. INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8 - Adaptery do aparatu Monivent Neo 100

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Adapter do modułu sensorycznego F15. 1 opakowanie = 10 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: | opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 9 - Wymazówka sterylna w probówce transportowej

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wymazówka sterylna w probówce transportowej bez podłoża, aplikator z tworzywa z wacikiem wiskozowym lub z flokowanego nylonu, zakończony korkiem, który zamyka probówkę. Średnica główki wymazówki ok. 3-5 mm, długość wymazówki 150-160 mm. Na opakowaniu etykieta z polami do opisu, pakowane pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: WYMAZ-SMED-W002 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 10 – Aerozol do usuwania przylepca

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Aerozol do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepców medycznych, hypoalergiczny, nie powoduje uczuleń. Opakowanie 50 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A031 | szt. | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 11 - Pojemniki na ostre odpady medyczne niebieskie

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pojemnik na ostre odpady medyczne, o pojemności 2l. Kolor niebieski. Posiada etykietę ze znakiem ostrzegawczym. Wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na działanie wilgoci, przekłucia oraz przecięcia, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Pojemnik dobrze spasowany z pokrywą. 1 opakowanie = 10 sztuk pojemników INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P056 | opak. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 12 - Pipety pasteurowskie

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pipety 3 ml pasteurowskie wykonane z plastiku polietylenowego, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Nietoksyczne dla gamet i zarodków. Wyrób medyczny CE, testy MEA i LAL dla każdej serii produktów. INDEKS MAGAZYNOWY: PIPET-SMED-P007 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 13 - Gaz kalibracyjny do kapnografu TCM-5 Flex)

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Gaz kalibracyjny do kapnografu TCM-5 Flex. Mieszanina gazów TCM-5: CO2 7,5%, O2 12%, N 80,5%. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G004 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 14 - Elektroda jednorazowa dla dorosłych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektroda EKG prostokątna o rozmiarze 35-36x48-50mm. Przeznaczona do badań wysiłkowych, Holter oraz minitoringu. Wykonana z pianki PE, posiadająca żel stały oraz sensor Ag/AgCl. Pakowane po 50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: ELEKT-SMED-E091 | opak. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 15 - Pęseta anatomiczna plastikowa

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pinceta anatomiczna plastikowa jednorazowego użytku, dł. 12-14,5 cm, sterylna, pakowana pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: PĘSET-SMED-P105 | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 16 - Wymazówki sterylne

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Patyczki do pobierania wymazów materiałowych z pochwy, ucha, gardła, nosa – sterylne, plastikowe, bez probówki, długość min. 150 mm, wacik o średnicy 3-5 mm, pakowane pojedynczo. 1 opakowanie = 1000 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: WYMAZ-SMED-P002 | opak. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 17 - Przyrząd do indywidualnych ćwiczeń oddechowych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przyrząd do indywidualnych ćwiczeń oddechowych do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych, wskazuje objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek znajdujących się w trzech komorach z podziałkami wskazującymi objętość wdychanego powietrza w trzech zakresach 600, 900 i 1200 cm3/s, wyposażony w rurkę, ustnik i filtr cząsteczkowy. Jednorazowego użytku, o wysokiej czystości mikrobiologicznej, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-P103 | szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 18 - Kateter inseminacyjny prosty

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kateter do inseminacji wewnątrzmacicznej, prosty, z dwoma otworami bocznymi i szerokim ogranicznikiem, rozmiar CH6 (śr. zewnętrzna 2,1 mm), długość 18 cm, zakończenie LuerLock, sterylny, apirogenny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. 1 opakowanie 25 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KATER-SMED-K008 | opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 19 - Szpatuła laryngologiczna

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szpatuła laryngologiczna plastikowa dł 150-155 mm, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S073 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 20 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej noworodkowy

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla noworodków, skład zestawu: komora na wydzielinę o poj. 400 ml wyskalowana co 10 ml do objętości 100 ml i co 50 ml do objętości 400 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o poj. 1000 ml, sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie 0-45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem o rzeczywistej sile ssania (regulacja podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu), gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza 1-7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek. Zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku, bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z005 | szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek kolekcyjny do zestawu do drenażu klatki piersiowej z poz. 1, pojemność 1000 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-W036 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 21 - Kanister i wkłady workowe do gromadzenia wydzielin biologicznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kanister o poj. 1000 ml i 2000 ml wykonany z przezroczystego, nietłukącego tworzywa, wyskalowany co 100 ml. Odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, kompatybilny z wkładami workowymi o pojemności 1000 ml i 2000 ml (z poz. 3), wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych. Kształt owalny, posiada łącznik kątowy- przyłącze do źródła próżni. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121 st. C. Do kanistra dołączona informacja o metodzie sterylizacji. Kanister dopasowany do wkładów workowych prod. Serres. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K037, POZOS-SMED-K038 | szt. | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt do szyny automatyczny, sprężynowy, kompatybilny z różnymi szerokościami szyn i kanistrami z poz. 1. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-U037 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład workowy wykonany z poliolefiny o poj. 1000 ml lub 2000 ml (dowyboru), bez środka żelującego, owalny, biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforacje, posiadający funkcję samozasysania, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w port 22-25 mm oraz jeden łącznik kątowy-schodkowy (port pacjenta). Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) Serres 57308. INDEKS MAGAZYNOWY: WSADY-SMED-W001, WSADY-SMED-W002 | szt. | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 22 - Smoczki na butelki bez lateksu

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Smoczek do butelek standardowych dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 g i donoszonych. Antykolkowy, kształt anatomiczny – nie prosty, z małym otworem przepływowym w miejscu uwypuklenia na podniebienie i z odpowietrznikiem (system odpowietrzania, który wyrównuje ciśnienie w butelce i zmniejsza ryzyko połykania powietrza). Wykonany z termoplastycznego elastomeru, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia, kompatybilny z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm, nie zawiera lateksu. Rozmiar standardowy, kodowany kolorystycznie. INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-S004 | szt. | 40100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczek do butelek standardowych dla noworodków o wadze powyżej 1750 g i donoszonych. Antykolkowy, kształt anatomiczny – nie prosty, ze średnim otworem przepływowym w miejscu uwypuklenia na podniebienie i z odpowietrznikiem (system odpowietrzania, który wyrównuje ciśnienie w butelce i zmniejsza ryzyko połykania powietrza). Wykonany z termoplastycznego elastomeru, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia, kompatybilny z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm, nie zawiera lateksu. Rozmiar standardowy, kodowany kolorystycznie (kolor musi być inny niż kolor smoczka z poz. 1) INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-S005 | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Smoczek do butelek dla noworodków przedwcześnie urodzonych z masą poniżej 1750g,( skrajna masa urodzeniowa) kształt symetryczny/prosty, mniejszy niż standardowy rozmiar części wewnątrzustnej smoczka, antykolkowy z otworem stożkowym przepływowym i odpowietrznikiem. Wykonany z TPE lub ekologicznego lateksu, sterylny, jednorazowego użytku, kompatybilny z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-S006 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |