Z/DZP/156/2021				        Warszawa, dnia 20.07.2021 r.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych

Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

tel/fax: (0-22) 116 53 59,

www.szpitalnowowiejski.pl

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pod nazwą:

„Świadczenie usług stałej, miesięcznej, bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń dźwigowych, zainstalowanych w obiektach Szpitala Nowowiejskiego wraz z wykonaniem resursów oraz pomiarów koniecznych do komisji dozoru UDT                               i utrzymanie ich w stałej sprawności w okresie od 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2024 r.”

19/DT/DZP/2021

- Zamawiający Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, działając                          na podstawie Rozdziału IV pkt 8 zapytania ofertowego w załączeniu przesyła odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Jestem przedstawicielem firmy OTIS, chcieliśmy przystąpić do przetargu, jednakże dali Państwo bardzo mało czasu na zebranie dokumentów i zrobienie rozeznania po urządzeniach. W związku z tym bardzo proszę o pilną informacje o dźwigach z tabelki załącznik  nr 3 do następujących dźwigów.

Proszę o informacje rok produkcji dźwigu oraz czy posiadają Państwo księgi rewizyjne do urządzeń. Potrzebuję wszystkie dźwigi oprócz naszych OTIS.

Odpowiedź:

| WYKAZ DŹWIGÓW PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI TECHNICZNEMU |  |
| --- | --- |
| Lp. | Rodzaj dźwigu | Adres | Rok produkcji |  |
| 1 | Dźwig platforma dla osób n/sprawnych 300 kg-przy wjeździe do Izby Przyjęć LIFT-PROJEKT | Szpital - Warszawa Izba Przyjęć ul. Nowowiejska 27 | 2007 |  |
| 2 | Dźwig osobowy 500 kg klatka II OTIS | Szpital Warszawa ul. Nowowiejska 27 | 2006 |  |
| 3 | Dźwig osobowy 500 kg klatka IV OTIS | Szpital Warszawa ul. Nowowiejska 27 | 2006 |  |
| 4 | Dźwig szpitalny 1600 kg FUD Bolęcin | ZOLP II w Rasztowie ul. C.K Norwida 2 | 2008 |  |
| 5 | Dźwig potrawowy 300 kg FUD Bolęcin | ZOLP II w Rasztowie ul. C.K. Norwida 2 | 2008 |  |
| 6 | Dźwig potrawowy 100 kg FUD Bolęcin | Szpital Warszawa ul. Dolna 42 | 1990 | brak księgi rewizyjnej |
| 7 | Dźwig potrawowy 100 kg FUD Bolęcin | Szpital Warszawa ul. Jazdów 5 | 1990 | brak księgi rewizyjnej |
| 8 | Dźwig szpitalny 1275 kg FUD Bolęcin III klatka | Szpital Warszawa ul. Nowowiejska 27 | 2005 |  |
| 9 | Dźwig platforma dla niepełnosprawnych 225kg, ALTECH SPOL.S.R.O; typ: DELTA | Szpital Warszawa ul. Dolna 42 | 2018 |  |
| 10 | Dźwig osobowy 1600kg OTIS | Centrum Psychoterapii ul. Dolna 42 | 2015 |  |

Pytanie 2 (dotyczy § 3)

Nie jesteśmy w stanie usunąć usterek w ciągu 24 godzin, jest to niemożliwe, ponieważ zależy od tego co popsuło się w urządzeniu, części ekspoloatacyjne wymieniamy szybko jednakże proszę wziąć pod uwagę, iż dźwigi Blęcin nie należą do najmłodszych  i  możemy mieć problem z zamówieniem części.

Proszę o zmianę, że reakcja na zgłoszenie usterki jest do 3 h. Informację kiedy będzie naprawiony dźwig możemy podać wyceniając części.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia § 3 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

- W razie zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterek Wykonawca będzie zobowiązany usunąć je w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a każdorazowa obecność konserwatora odnotowana będzie w księdze kontroli. Wykonawca nie odpowiada za przerwy w ruchu urządzeń wynikające                  z braku możliwości zakupu części potrzebnych do naprawy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania powyższego i przedstawienia potwierdzenia Zamawiającemu. Czas przestoju do chwili sprowadzenia wymaganej części do naprawy urządzenia, będzie odliczony z kosztów konserwacji”.

Pytanie 3 (dotyczy § 3 p. 4)

Nie możemy zgodzić się na ten zapis, opłata za serwis jest stała i niezmienna, prace remontowe nie zawsze są z naszej przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 3 (dotyczy  § 6 p. 3)

Proszę o zmianę zapisu, o akceptację oferty. Części zamawiamy oryginalne OTIS fakturę wystawiamy całościowo, bez podziału na roboczogodziny i koszty części.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 3 (dodanie limitu kar. W § 10)

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w  § 10 projektu umowy ust. 10 o następującym brzmieniu:

„Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy”.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Dyrektor

Andrzej Mazur

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Ziemska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G103

tel./fax (022) 11 65 359,

e-mail: malgorzataziemska@szpitalnowowiejski.pl