Program funkcjonalno – użytkowy
Nazwa zamówienia:
„Radosny ogród – rewitalizacja ogrodu przedszkolnego nr 5 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu”
Budżet Obywatelski 2023

Zamawiający:
Gmina Olkusz, Rynek 1; 32 300 Olkusz
Sporządziła:
Magdalena Perwenis

KODY CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45000000-7 Roboty budowlane
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

# CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1.1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu, ul. Długa 75, działka nr ew. gr. 284/2 (Osiedle Pomorzany).
Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Radosny ogród – rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu”.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót,
- Rozbiórka i utylizacja istniejących urządzeń,
- Dostarczenie i dokonanie montażu urządzeń zgodnie z dokumentacja techniczną,
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w odpowiednich miejscach (pod karuzelą i huśtawkami),
- Rekultywacja nawierzchni trawiastej na terenie okalającym strefy bezpieczne urządzeń zabawowych (wyrównanie ubytków ziemi, posianie trawy).
Uwaga:
Działka nr ew. gr. 284/2 w Olkuszu obręb Pomorzany, przewidziana pod realizacje zadania, stanowi własność Zamawiającego, przedmiotowy teren to istniejący plac zabaw.
1.2 Obowiązki Wykonawcy – część projektowa
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zakup map do celów projektowych,
b) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
c) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia projektu budowlanego/szczegółowego opisu zamierzenia budowlanego,
d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i przedstawienie jej do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy – 1 egz.,
e) opracowanie szczegółowego opisu zamierzenia budowlanego – 4 egz.,
f) uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia,
g) na etapie przed rozpoczęciem robót zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej,
h) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót budowlanych / pozwolenia na budowę,
j) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
Procedura uzgadniania koncepcji:
1. Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, koncepcję w wersji papierowej lub elektronicznej.
2. W terminie 3 dni roboczych od przedłożenia koncepcji do zatwierdzenia przedstawiciel Zamawiającego, wniesie do niej uwagi lub zatwierdzi przedłożoną koncepcję z zastrzeżeniem, że w przypadku niezgłoszenia uwag w terminie wyżej wskazanym uznaje się, że projekt został przyjęty bez uwag.
3. W przypadku zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego uwag do koncepcji, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag - przedłożyć poprawioną koncepcję do akceptacji, w takim przypadku powtórzona zostaje procedura, o której mowa w pkt. 2.
4. Zakres uzgadniania koncepcji odnosi się do rodzaju proponowanych materiałów i urządzeń zabawowych, uzgodnienia kolorystyki elementów stanowiących wyposażenie placów zabaw oraz nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR lub EPDM.
5. W przypadku braku uzgodnienia koncepcji w terminie 25 dni roboczych od daty podpisania umowy, przy jednoczesnym dochowaniu procedury, o której mowa w pkt. 1 – 3 w tym terminów obligujących obie Strony, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty upływu w/w terminu – odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca opracuje dokumentację techniczną.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego.
8. Dokonanie przez Przedstawiciela Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej.
9. Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiającemu wykonanej dokumentacji projektowej, przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą, wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty i karty produktów na urządzenia ujęte w dokumentacji.
Uwaga:
Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Umową, w tym za błędy w dokumentacji technicznej lub braki stwierdzone podczas realizacji robót lub po ich zakończeniu. W przypadku ujawnienia błędów lub braków w dokumentacji technicznej w trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub uzupełnienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Jeśli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia skutkować będą koniecznością wykonanie dodatkowych prac w zakresie nie wykraczającym poza PFU, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania w ramach umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
 1.3. Obowiązki Wykonawcy – część wykonawcza
a) dostawa i montaż urządzeń zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną;
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR lub EPDM;
c) demontaż urządzeń przeznaczonych do rozbiórki,
d) zabezpieczanie studzienki kanalizacyjnej;
e) zagospodarowanie terenu zielnego,
f) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
g) wywóz i utylizacja powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów (np. zdemontowane urządzenia, gruz, nadmiar ziemi),
h) Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów sieci oraz uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren,
i) przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń,
j) przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania.
1.4 Inne informacje
a) Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m. in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowanie placu budowy,
b) Ukształtowanie terenu:
Na obszarze inwestycji nie występuję większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji elementów wyposażenia,
c) Roboty ziemne:
- roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia,
- miejsca odkładnia mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane.
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.5.1 Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania, musi spełniać wymagania według przepisów, w tym:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
- Ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu,
- Wymogami określonymi przez normy:
PN-EN 1176 – 1
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1176 – 2
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
PN-EN 1176 – 3
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
PN-EN 1176 – 5
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
PN-EN 1176 – 6
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
PN-EN 1176 – 7
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1177
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
PLAC ZABAW
Wyposażenie placu zabaw powinno być bezpieczne, nowoczesne, kolorowe oraz tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom w wieku przedszkolnym. Urządzenia zabawowe powinny pozwalać na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Wszystkie informacje dotyczące sposobu użytkowania urządzeń należy umieścić w regulaminie placu zabaw.
NAWIERZCHNIA
Nawierzchnię bezpieczną należy wykonać, po uzgodnieniu z Zamawiającym, z płyt SBR lub EPDM na podbudowie wraz z obrzeżem. Grubość podbudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Na pozostałym obszarze okalającym strefy bezpieczne należy wyrównać teren, uzupełnić ubytki ziemi, jeśli wystąpią oraz posiać trawę.
W przypadku braku porostu trawy, Wykonawca będzie zobowiązany w miesiącu wiosennym przyszłego roku ponownie posiać trawę. Ponadto tworzenie się zastojów wodnych stwierdzone w przeciągu trzech miesięcy po końcowym odbiorze będzie zobowiązywało Wykonawcę do poprawy terenu.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Opis zawiera elementy przewidziane do realizacji zamówienia.
Szczegółowy opis urządzeń i zestawów zawarto w części 4. Część graficzna.
Wykaz elementów przewidzianych do dostarczenia w ramach zamówienia:
- Zestaw zabawowy z piaskownicą (lub zestaw zabawowy + piaskownica z piaskiem)– 1 szt.
- Karuzela – 1 szt.
- Huśtawka podwójna – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Bujak sprężynowiec – 1szt.
- Ławo stół – 1 szt.
- Tablica regulaminowa
UWAGA:
Nawierzchnię stref bezpiecznych dla urządzeń nowo posadowionych (karuzela, huśtawka podwójna) należy wykonać z płyt SBR lub EPDM, grubość warstwy podbudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na pozostałym terenie obejmującym strefy bezpieczne wykonać nawierzchnię trawiastą – wyrównać teren, uzupełnić ubytki ziemi, posiać trawę.
Wszelkie urządzenia zabawowe winny posiadać spełniające standardy europejskie atesty i certyfikaty zgodne z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177. Dodatkowo wszystkie urządzenia zabawowe winny posiadać aktualne atesty i certyfikaty wystawiony przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009.

Do formularza ofertowego należy dołączyć karty katalogowe urządzeń wraz z posiadanymi certyfikatami wystawionymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami z grupy PN-EN 1176 dotyczącymi wyposażenia placów zabaw. Zamawiający wymaga certyfikatów na urządzenia placów zabaw oraz sprzęt siłowni zewnętrznej. Przedmiotowe środki dowodowe dotyczą wszystkich elementów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowe wymagania materiałowo – konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w części graficznej PFU.
3.1. Cechy urządzeń dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
3.1.1 Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych
a) elementy stanowiące wyposażenie placu zabaw powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi oraz powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, potwierdzające zgodność z normami,
b) wszystkie urządzenia oraz elementy pozostałe przeznaczone do zainstalowania muszą być fabrycznie nowe, wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów,
c) montaż urządzeń na placu zabaw powinien zapewniać zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonymi w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw,
d) wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe ( zgodnie z technologią producenta).
3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy §2.
Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
- Prowadzenia robót zgodnie z umową oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,
- Organizacji i wykonywania robót budowlanych,
- Zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- Ochrony środowiska,
- Odpowiednie warunki BHP i PPOŻ,
- Zabezpieczenia terenu robót,
- Ochrony mienia związanego z budową,
- Utylizacji wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
W przypadku gdy materiały, urządzenia, roboty nie będą zgodne z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, to Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie i na własny koszt zastąpić je innymi, spełniającymi wymagania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających, ze zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz, że posiadają wymagane parametry.
Roboty będą odbierane, przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający przewiduje poniższe odbiory:
- Odbiór prac projektowych poprzez zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawcę projektu,
- Odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich prac budowlanych i przygotowaniu obiektu do użytkowania.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały również:
- Użyte wyroby i materiały budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementu obiektu – w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,
- Jakość i dokładność wykonania prac,
- Zgodność wykonywanych prac z dokumentacją projektową oraz z umową.

4. CZĘŚĆ GRAFICZNA
Opis przykładowych elementów wyposażenia.
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wybory zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry.
Przykładowe urządzenia przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.

1. Zestaw zabawowy z piaskownicą (lub zestaw zabawowy + piaskownica) – z piaskiem

- Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić w betonowym fundamencie w gruncie.
- Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczyć środkami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.
- Łby wkrętów należy ukryć w plastikowych wkładkach
- Elementy łączące, takie jak: śruby, nakrętki, podkładki, zawiesia wykonane ze stali ocynkowanej
- Metalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozją metodą malowania proszkowego
- Kolorowe elementy wypełniające wykonane z płyty HDPE

2. Karuzela

- Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo lub stali nierdzewnej
- Karuzela montowana na kotwach stalowych ocynkowanych kotwionych do elementów betonowych klasy min. B-20 dostarczonych w ramach zamówienia
- Talerz z aluminium ryflowanego
- Siedziska z płyty HDPE
3. Zjeżdżalnia
- Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo lub stali nierdzewnej
- Mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach

3. Huśtawka podwójna

- Konstrukcja urządzenia ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo lub stali nierdzewnej
- Mocowanie bezpośrednio w betonowych fundamentach
- Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej
- Siedziska płaskie 1 szt., siedzisko kubełkowe 1 szt.

3. Bujak sprężynowiec

- Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo lub stali nierdzewnej
- Mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach
- Sprężyna o średnicy 20 mm ocynkowana i malowana proszkowo farbą strukturalną
4. Ławo stół

- Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo lub stali nierdzewnej
- Mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach
- Blat HDPE
- Oparcia i siedziska HDPE
5. Tablica regulaminowa

- Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo lub stali nierdzewnej
- Mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach
Uwaga:
Wymagania dotyczące placów zabaw podano o przykładowe, dostępne na rynku rozwiązania – nie są one obowiązujące pod kątem wskazań producenta, mają jedynie za zadanie określić oczekiwania Zamawiającego co do ilości i jakości urządzeń, ich funkcjonalności oraz rozwiązań materiałowych, które zagwarantują wieloletnie użytkowanie przy zachowaniu wyjściowego poziomu estetyki i bezpieczeństwa obiektu.
Dopuszcza się stosowanie dowolnych urządzeń, nawierzchni i elementów.
Ze względu na szeroką gamę dostępności na rynku urządzeń zabawowych, w tym ich gabarytów Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.