Załącznik nr 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

**Część 1** **– Nici chirurgiczne wchłanialne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 1A - Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 0 | - | - | 45 cm | 36 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 1B - Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 5/0 | 3/8 koła  Igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 16mm | 45 cm | 288 |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | 3/8 koła  Igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 16mm | 45cm | 288 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 1C - Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanonu. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 4/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca podwójna, czarna | 22mm | 75cm | 288 |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | ½ koła, igła okrągła | 22mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | ½ koła, igła okrągła | 22mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | ½ koła, igła okrągła, podwójna | 26mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | ½ koła, igła okrągła | 26mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 6 | 0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca wzmocniona | 26mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 7 | 0 | ½ koła, okrągła wzmocniona | 40mm | 150cm  pętla | 120 |  |  |  |  |
| 8 | 1 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 26mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 9 | 2 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 40mm | 90cm | 288 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | ½ koła, igła okrągła | 31mm | 70cm | 360 |  |  |  |  |
| 11 | 1 | ½ koła, igła okrągło-tnąca | 36mm | 90cm | 100 |  |  |  |  |
| 12 | 1 | ½ koła, igła okrągło-tnąca | 48mm | 150cm pętla | 100 |  |  |  |  |
| 13 | 1 | ½ koła, igła okrągło-tnąca | 48mm | 90cm | 50 |  |  |  |  |
| 14 | 3/0 | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem | - | 53cm | 120 |  |  |  |  |
| 15 | 2/0 | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem | - | 53cm | 144 |  |  |  |  |
| 16 | 3/0 | 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 26mm | 70cm | 240 |  |  |  |  |
| 17 | 4/0 | 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 26mm | 45cm | 240 |  |  |  |  |
| 18 | 4/0 | 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła | 26mm | 70cm | 96 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 1D- Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku . Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach – min. 75%, po 21 dniach – min. 50%, po 28 dniach – min. 25%.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 2 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 48mm | 90cm | 1080 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 45mm | 70cm | 1440 |  |  |  |  |
| 3 | 1 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 31mm | 70cm | 1224 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 36mm | 70cm | 108 |  |  |  |  |
| 5 | 0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 26mm | 70cm | 1224 |  |  |  |  |
| 6 | 0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 31mm | 70cm | 1080 |  |  |  |  |
| 7 | 0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 36mm | 70cm | 960 |  |  |  |  |
| 8 | 0 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 40mm | 70cm | 1440 |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 36mm | 70cm | 1440 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | ½ koła igła okrągła | 70mm | 90cm | 144 |  |  |  |  |
| 11 | 2/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 26mm | 70cm | 1980 |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca, wzmocniona | 48mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 13 | 3/0 | ½ koła igła okrągło-tnąca | 36mm | 90cm | 1440 |  |  |  |  |
| 14 | 3/0 | ½ koła igła okrągła | 31mm | 70cm | 1440 |  |  |  |  |
| 15 | 3/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca, czarna | 26mm | 70cm | 4320 |  |  |  |  |
| 16 | 3/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca, | 22mm | 70cm | 144 |  |  |  |  |
| 17 | 3/0 | 3/8 koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 22mm | 70cm | 1224 |  |  |  |  |
| 18 | 4/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca, | 26mm | 70cm | 720 |  |  |  |  |
| 19 | 4/0 | 3/8 koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 17mm | 45cm | 144 |  |  |  |  |
| 20 | 5/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca, | 17mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 21 | 0 | Szwy podwiązkowe - bezigłowe | - | 2x70cm | 144 |  |  |  |  |
| 22 | 2/0 | Szwy podwiązkowe - bezigłowe | - | 2x70cm | 2160 |  |  |  |  |
| 23 | 3/0 | Szwy podwiązkowe - bezigłowe | - | 2x70cm | 2160 |  |  |  |  |
| 24 | 4/0 | Szwy podwiązkowe - bezigłowe | - | 3x45cm | 360 |  |  |  |  |
| 25 | 4/0 | Szwy podwiązkowe - bezigłowe | - | 5x70cm | 120 |  |  |  |  |
| 26 | 1 | Szwy podwiązkowe - bezigłowe | - | 5x70cm | 360 |  |  |  |  |
| 27 | 2 | Szwy podwiązkowe - bezigłowe | - | 5x70cm | 360 |  |  |  |  |
| 28 | 1 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 40mm | 4x70cm | 360 |  |  |  |  |
| 29 | 2 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 40mm | 4x70cm | 360 |  |  |  |  |
| 30 | 4/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca, | 22mm | 70cm | 1080 |  |  |  |  |
| 31 | 2/0 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 40mm | 70cm | 216 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 1E - Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z dodatkiem antyseptyku . Okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni, okres wchłaniania 90-120 dni.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 6/0 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 13mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 2 | 5/0 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 13mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 3 | 4/0 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 13mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 19mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 5/8 koła igła okrągła | 27mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 1F - Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – min. 75%, po 21% dniach – min. 50%, po 28 dniach – min. 25%.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 1 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 31mm | 75cm | 360 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | ½ koła igła okrągła | 31mm | 4x70cm | 360 |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 5/8 koła igła okrągła | 36mm | 70cm | 360 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 36mm | 90cm | 360 |  |  |  |  |
| 5 | 2 | ½ koła, igła okrągła, wzmocniona | 36mm | 90cm | 360 |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 5/8 koła igła okrągła | 36mm | 70cm | 360 |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | ½ koła igła okrągła | 70mm | 70cm | 1080 |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca, wzmocniona | 36mm | 90cm | 1440 |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 26mm | 70cm | 360 |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 | ½ koła igła okrągło-tnąca | 36mm | 90cm | 1440 |  |  |  |  |
| 11 | 3/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 31mm | 70cm | 1440 |  |  |  |  |
| 12 | 3/0 | ½ koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 22mm | 70cm | 144 |  |  |  |  |
| 13 | 0 | Okrągła haczykowata, wzmocniona | 36mm | 75cm | 144 |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 5/8 koła igła okrągła, podwójna | 26mm | 90cm | 144 |  |  |  |  |
| 15 | 2/0 | 5/8 koła igła okrągła, podwójna | 27mm | 70cm | 144 |  |  |  |  |
| 16 | 3/0 | 5/8 koła igła okrągła, wzmocniona | 26mm | 70cm | 144 |  |  |  |  |
| 17 | 4/0 | ½ koła igła okrągła, rozwarstwiająca, czarna | 26mm | 70cm | 720 |  |  |  |  |
| 18 | 6/0 | ½ koła igła okrągła | 17mm | 70cm | 288 |  |  |  |  |
| 19 | 6/0 | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 13mm | 45cm | 288 |  |  |  |  |
| 20 | 2/0 | Szew na szpulce | - | 250cm | 96 |  |  |  |  |
| 21 | 0 | Szew na szpulce | - | 250cm | 480 |  |  |  |  |
| 22 | 1 | Szew na szpulce | - | 250 cm | 480 |  |  |  |  |
| 23 | 2/0 | Szwy bezigłowe, podwiązkowe | - | 2x70cm | 2160 |  |  |  |  |
| 24 | 3/0 | Szwy bezigłowe, podwiązkowe | - | 2x70cm | 2160 |  |  |  |  |
| 25 | 4/0 | Szwy bezigłowe, podwiązkowe | - | 3x45cm | 360 |  |  |  |  |
| 26 | 7/0 | 3/8 koła igła szpatułkowa  z mikroostrzem podwójna 203 mikrony | 6,5mm | 30cm | 48 |  |  |  |  |
| 27 | 1 | ½ koła igła okrągła, rozwarstwiająca | 31mm | 75cm | 360 |  |  |  |  |
| 28 | 2/0 | Igła okrągła laparoskopowa, czarna | 26mm | 20cm | 72 |  |  |  |  |
| 29 | 3/0 | Igła okrągła laparoskopowa, czarna | 26mm | 20cm | 72 |  |  |  |  |
| 30 | 0 | Podwiązki endoskopowe pętlowe z aplikatorem | - | 53cm | 60 |  |  |  |  |
| 31 | 6/0 | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 11mm | 45cm | 60 |  |  |  |  |
| 32 | 5/0 | ¼ koła igła szatułkowa, podwójna, średnica 356µ, kąt 100° | 8mm | 45cm | 36 |  |  |  |  |
| 33 | 7/0 | 3/8 koła igła szpatułkowa  z mikroostrzem, podwójna, średnica 203µ, kąt 140° | 6,5mm | 30cm | 36 |  |  |  |  |
| 34 | 1 | ½ koła igła okrągła, rozwarstwiająca | 36mm | 70cm | 972 |  |  |  |  |
| 35 | 2/0 | ½ koła igła okrągła | 70mm | 70cm | 100 |  |  |  |  |
| 36 | 3/0 | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 30mm | 70cm | 100 |  |  |  |  |
| 37 | 5/0 | Igła o komponowanej krzywiźnie, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 16mm | 45cm | 120 |  |  |  |  |
| 38 | 4/0 | Igła o komponowanej krzywiźnie, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 16mm | 45cm | 120 |  |  |  |  |
| 39 | 4/0 | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 19mm | 45cm | 120 |  |  |  |  |
| 40 | 4/0 | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 19mm | 45cm | 240 |  |  |  |  |
| 41 | 0 | 5/8 koła igła okrągła podwójna | 36mm | 90cm | 108 |  |  |  |  |
| 42 | 2/0 | 5/8 koła igła okrągła  podwójna | 36mm | 70cm | 120 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

Wartość brutto dla części 1 (część 1A + część 1B + część 1C + część 1D+ część 1E+ część 1F ) =………………………..zł

Załącznik nr 2.2 - KOSZTORYS OFERTOWY

**Część 2** **– Nici chirurgiczne niewchłanialne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 2 A - Szew pleciony, naturalny, niewchłanialny, jedwabny, impregnowany woskiem.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 7/0 | 3/8 koła igła szpatułkowa  z mikroostrzem, średnica 203µ, kąt 140° | 6,5mm | 30cm | 72 |  |  |  |  |
| 2 | 6/0 | ¼ koła igła szpatułkowa, podwójna, średnica 356µ, kąt 100° | 8mm | 45cm | 36 |  |  |  |  |
| 3 | 4/0 | 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca | 16mm | 4x45cm | 36 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 2 B - Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciągiem zapobiegającym zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 0 | ½ koła igła okrągła, wzmocniona | 36mm | 75cm | 36 |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | ½ koła igła okrągła | 31mm | 75cm | 504 |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | Igła prosta, okrągła, podwójna, zalecana do szwu kapciuchowego | 70mm | 75cm | 324 |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 30mm | 75cm | 180 |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | ½ koła igła okrągło-tnąca | 26mm | 75cm | 108 |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | ½ koła igła okrągła | 26mm | 75cm | 108 |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 19mm | 45cm | 108 |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 19mm | 45cm | 168 |  |  |  |  |
| 9 | 4/0 | ½ koła igła okrągła, podwójna, czarna | 26mm | 90cm | 84 |  |  |  |  |
| 10 | 4/0 | ½ koła igła okrągła, podwójna, czarna | 20mm | 90cm | 84 |  |  |  |  |
| 11 | 4/0 | ½ koła igła okrągła | 17mm | 90cm | 108 |  |  |  |  |
| 12 | 5/0 | 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 19mm | 45cm | 24 |  |  |  |  |
| 13 | 6/0 | 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 16mm | 45cm | 24 |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 30mm | 75cm | 72 |  |  |  |  |
| 15 | 5/0 | ½ koła igła okrągła, podwójna | 26mm | 75cm | 24 |  |  |  |  |
| 16 | 5/0 | ½ koła igła okrągła, podwójna,czarna | 17mm | 90cm | 24 |  |  |  |  |
| 17 | 6/0 | 3/8 koła igła okrągła, podwójna, średnica 203µ, kąt 135° | 9,3mm | 60cm | 36 |  |  |  |  |
| 18 | 5/0 | 3/8 koła igła okrągła  z mikroostrzem, podwójna, szew samouszczelniający, średnica 203µ, kąt 135° | 9,3mm | 60cm | 36 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 2 C - Syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy szew, monofilamentowy o zmniejszonej hydrofilności, pakowany na mokro.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 8/0 | 3/8 koła igła okrągła, średnica 130µ, kąt 135°,cięciwa 4mm | 5mm | 13cm  kolor czarny | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 8/0 | 3/8 koła igła okrągła, średnica 130µ, kąt 135°,cięciwa 5mm | 6,5mm | 13cm  kolor czarny | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 9/0 | 3/8 koła igła okrągła, średnica 130µ, kąt 135°,cięciwa 4mm | 5mm | 13cm  kolor czarny | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 10/0 | ½ koła igła okrągła, średnica 102µ, kąt 180°, cięciwa 3mm | 4,7mm | 13cm  kolor czarny | 12 |  |  |  |  |
| 5 | 4/0 | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 16mm | 45cm | 120 |  |  |  |  |
| 6 | 4/0 | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 19mm | 45cm | 60 |  |  |  |  |
| 7 | 10/0 | 3/8 koła igła okrągła, podwójna, średnica 130µ, kąt 135°, cięciwa 5mm | 6,5mm | 30cm  kolor czarny | 36 |  |  |  |  |
| 8 | 11/0 | 3/8 koła igła szpatułkowa  z mikroostrzem | 6,5mm | 30cm  kolor czarny | 36 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 2D- Syntetyczny niewchłanialny pleciony szew poliestrowy, powlekany polibutylanem.** | | | | | | | | | |
| l.p | Grubość nici | Igła | Rozmiar igły | Długość nici | Ilość (sztuk)  (A) | Cena jedn.  brutto\*  (B) | Wartość brutto\*  (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy\* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*  wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego) |
| 1 | 5/0 | ¼ koła, igła szpatułkowa, średnica 356µ, kąt 100° | 8mm | 45cm | 12 |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |  |  |

Wartość brutto dla części 2 (część 2A + część 2B + część 2C + część 2D) =………………………..zł