Załącznik nr 1 do zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia | Serwis i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej instalacji wentylacji mechanicznej i urządzeń: central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych (145 szt.) i wentylatorów dachowych wyciągowych (94 szt.) |
| --- | --- |
| WYKONAWCA adres, telefon NIP, REGON e-mail |  |
| Oferowana wartość za wykonanie zadania (podlega ocenie) | Łączna cena netto za okres 12 miesięcy: ……………….. (słownie: ……………… 00/100) Łączna cena brutto za okres 12 miesięcy: ……………… (słownie: ……………… 00/100) Cena za jeden miesiąc netto: ………………. (słownie: …………………. 00/100) Cena za jeden miesiąc brutto: …………………….. (słownie: ……………………. 00/100) |
| Koszty napraw i usunięcia awarii rozliczane wg oddzielnych zleceń według wymienionych stawek: | w dni powszednie: koszt roboczogodziny …………..… netto koszt roboczogodziny …………….. brutto koszt dojazdu ryczałt ……………… netto koszt dojazdu ryczałt ……………… brutto w dni wolne od pracy i święta: koszt roboczogodziny …………..… netto koszt roboczogodziny …………….. brutto koszt dojazdu ryczałt ……………… netto koszt dojazdu ryczałt ……………… brutto |
| Termin płatności | 60 dni |
| Termin realizacji zamówienia | 12 miesięcy od dnia 02.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. |
| Gwarancja jakości | 12 miesięcy |
| Koszty zakupu materiałów | KzM: … % |
| Oświadczamy, że: |  |
| - zapoznaliśmy się z przedmiotem usługi, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty; - w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnego zamówienia według wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 2; - czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu składania ofert; - cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty; - Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (DZ. Urz. Nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizujących sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 ), dalej: rozporządzenie 2022/576. |  |

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

Telefon, e-mail:

- Nr rachunku bankowego do umowy: ……………………………………………………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Zakres czynności obejmujący umowę:

- przeglądy 2 razy do roku wg DTR oraz obsługa serwisowa i utrzymanie w ciągłości sprawności technicznej central wentylacyjnych mechanicznych nawiewno-wywiewnych 
w ilości 145 sztuk w monoblokach A,B,C,D,G,H,K,L, kuchni i prosektorium WCSKJ

- przeglądy 1 raz w roku wentylatorów dachowych wyciągowych oraz obsługa serwisowa 
i utrzymanie w ciągłości sprawności technicznej wentylatorów wyciągowych w ilości 94 szt.

      - Zakres prac serwisu w/w urządzeń ;

- sprawdzenie elementów centrali, w tym układu napędów wentylatora

- sprawdzenie układów ogrzewania i chłodzenia powietrza

- sprawdzenie elementów sterowania układem

- sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki

- czyszczenie central wentylacyjnych

- wymiana pasków klinowych i filtrów, w tym filtrów HEPA

- sprawdzenie wydajności centrali /wg potrzeb/

- oględziny zewnętrzne wentylatora

- sprawdzenie wydatku wentylatora

- sprawdzenie prądów wentylatora

Ustala się obecność serwisu dla czynności wymienionych w pkt. 2 (zakres prac serwisu urządzeń) – przynajmniej 2 razy w tygodniu.

      - Materiały użyte do przeglądów serwisowych będą rozliczane wg ustaleń. Zamawianie podstawowych materiałów tj. filtry, paski klinowe, łożyska leży po stronie Zamawiającego (materiał powierzony). W sytuacji nieprzewidzianych dopuszcza się stosowanie materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Rozliczenie nastąpi według zużycia i według cen katalogowych producenta, powiększonych o KzM i transport do cen zakupu.

      - Koszty materiałów do usuwania awarii i napraw leżą po stronie Wykonawcy. Rozliczenie nastąpi według zużycia i według cen katalogowych producenta, powiększonych o KzM 
i transport do cen zakupu.

      - Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię: nie więcej jak 4 godziny.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na jakość wykonywanych usług oraz dostarczonych materiałów.

…………………………………………………………………………………………………

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową