1. *Jakiego typu są zainstalowane kondensatory w istniejących bateriach? Czy kondensatory zawierają związki PCB?*

Kondensator typu MKP400-D-15.0 nie zawiera związków PCB.

1. *Czy załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna dotyczy wykonania zadania zgodnego z projektem wykonawczym? W dokumencie zatytułowanym " Specyfikacja wykonania i odbioru robót" dla zadania "Remont układu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie", jednak w treści poza ogólnymi opisami znajdują się wymagania dla wykonania systemu ppoż.*

Wykonanie systemu p.poż nie dotyczy treści zadania. Błędnie umieszczony zapis w treści specyfikacji.

1. *Czy są wymagane poświadczenia bezpieczeństwa w celu wykonania prac na terenie jednostki wojskowej?*

Nie są wymagane poświadczenia bezpieczeństwa w celu wykonania prac na terenie jednostki wojskowej.