Kraków, dnia 03.11.2020r.

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa testerów radiokomunikacyjnych” - nr sprawy 168/2020.

Do zamawiającego – 3 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Montelupich 3 
w Krakowie wpłynęły od Wykonawcy pytania w związku z postępowaniem prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa testerów radiokomunikacyjnych” - sprawa nr 168/2020. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zamawiający przedstawia treść pytań oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zapis " Musi posiadać czytelny kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 8" do odczytu wykonywanych pomiarów.". Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert na testery o przekątnej minimum 6,4''. Przedmiotem dostawy może być również zewnętrzny monitor LCD, znacznie rozszerzający wielkość wyświetlanego obrazu. Taka zmiana umożliwi nam zaoferowanie produktu posiadającego znacznie lepsze parametry techniczne od produktu specyfikowanego.

Zapis : "cyfrowych (z modulacją F1D)" - zwracamy sie z prośba o usunięcie tego wymogu.

Zapis : "Musi posiadać możliwość zautomatyzowanych pomiarów i strojenia radiotelefonów pracujących w standardzie ETSI DMR – zarówno przenośnych jak i przewoźnych minimum następujących producentów MOTOTRBO, HYTERA."

Chcielibyśmy zauważyć, iż producent radiotelefonów Motorola (systemu MOTOTRBO), udostępniają na swoich stronach internetowych https://learning.motorolasolutions.com/ informację o rekomendowanym sprzęcie testowym. Informacja ta dostępna jest w menu Browse Documentation , podmenu Service Delivery. W pliku zawierającym listę rekomendowanych przyrządów pomiarowych można znaleźć między innymi informacje :

This list was developed to show the specific test equipment that MSI recommends for use on MSI radio systems.

It is intended as a guide to assist the field in deciding which test equipment to choose.

This test equipment is highly recommended and has been or is currently used by the MSI field teams. These products have been vetted by the Test & Measurement Strategic Category Team (SCT), meet minimum technical specifications, and have the features required to deploy and maintain MSI radio systems.

Lista ta została opracowana w celu pokazania konkretnego sprzętu testowego, który MSI (Motorola Solutions Inc. ) zaleca do stosowania w systemach radiowych MSI.

Ma on służyć jako przewodnik, który ma pomóc w podjęciu decyzji o wyborze sprzętu testowego.

Ten sprzęt testowy jest wysoce zalecany , był i jest obecnie używany przez zespoły terenowe MSI. Produkty te zostały sprawdzone przez zespół ds. kategorii strategicznej testów 
i pomiarów (SCT), spełniają minimalne wymagania techniczne i posiadają cechy wymagane do wdrażania i konserwacji systemów radiowych MSI.

Zwracamy się zatem z pytaniem, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt znajdował się na aktualnej liście rekomendowanych przyrządów pomiarowych firmy Motorola ? Wybór sprzętu spoza takiej listy może powodować podważanie wyników pomiarów przez serwis Motoroli. Gorszym jest jednak fakt, iż wykonywanie strojenia radiotelefonów sprzętem, który jest spoza listy może skutkować faktycznym rozstrojeniem radiotelefonu. Strojenie radiotelefonów , szczególnie w przypadku modulacji cyfrowych DMR, TETRA musi być wykonane sprzętem o wymaganych minimalnych parametrach technicznych, stąd wybór odpowiednich narzędzi jest tak kluczowe.

Odpowiedź:

1. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania w zakresie przekątnej wyświetlacza 
    LCD, tj. minimum 8''.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu: "cyfrowych (z modulacją F1D)"

3. Zamawiający nie wymaga, aby dostarczony sprzęt znajdował się na aktualnej liście 
    rekomendowanych przyrządów pomiarowych firmy Motorola.

Powyższe informacje stają się integralną częścią SIWZ.

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/Paulina KORDOWSKA

Iwona MATUSZYŃSKA

03.11.2020r.

SZPB.2612