**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia -** półkule sensoryczne - 1 kpl.**:**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Średnica (+/-5%): 16 cm |  |
| **2.** | Materiał zewnętrzny: PCV |  |
| **3.** | Komplet zawiera 2 szt. |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej