Załącznik nr 1 -    Kosztorys ofertowy

Cewniki doskrzelowe, aplikatory śródtkankowe, koraliki mocujące

| Lp | Asortyment | Jedn. miary szt.op | IloŚĆ | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | PRODUCENT NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycje od 1 – 17 wymienione w kosztorysie ofertowym musza btyć kompatybilne z aparatem do brachyterapii Gammamed |
| 1 | Cewniki dooskrzelowe, sterylne – Bronchial Catheter 5F | op | 50 |  |  |  |
| 2 | Aplikatory śródtkankowe, sterylne – flexible implant tube – bez kołnierza rozm. 1,84x350mm, op=3 szt. | op | 10 |  |  |  |
| 3 | Aplikatory śródtkankowe, sterylne – flexible implant tube – z kołnierzem rozm. 1,84x350mm, op=3 szt. | op | 100 |  |  |  |
| 4 | Koraliki mocujące nie sterylne (clamping button) 9,5mm średnicy, op=50 szt – kolor czerwony | op | 2 |  |  |  |
| 5 | Koraliki mocujące nie sterylne (clamping button) 9,5mm średnicy, op=50 szt – kolor zielony | op | 2 |  |  |  |
| 6 | Koraliki mocujące nie sterylne (clamping button) 9,5mm średnicy, op=50 szt – kolor niebieski | op | 2 |  |  |  |
| 7 | Koraliki mocujące nie sterylne (clamping button) 9,5mm średnicy, op=50 szt – kolor żółty | op | 2 |  |  |  |
| 8 | Koraliki mocujące nie sterylne (clamping button) 9,5mm średnicy, op=50 szt – kolor fioletowy | op | 2 |  |  |  |
| 9 | Koraliki mocujące nie sterylne (clamping button) 9,5mm średnicy, op=50 szt – kolor biały | op | 2 |  |  |  |
| 10 | Uniwersalne koraliki mocujace, niesterylne, op=100szt. | szt | 400 |  |  |  |
| 11 | Igła plastikowa z mandrynem, 200 mm | szt | 10 |  |  |  |
| 12 | X-Ray Marker 1300mm cathetyers, niekodowany | sz | 1 |  |  |  |
| 13 | X-Ray Marker 320mm, niekodowany | szt | 10 |  |  |  |
| 14 | Zatyczki Leak Stop Buttons, op = 50sz | op | 4 |  |  |  |
| 15 | Prowadnica żródła GammaMed | szt | 5 |  |  |  |
| 16 | Igły do prostaty 17G 200mm stalowe | szt | 100 |  |  |  |
| 17 | Obturator (mandryn) do igieł 17/18G | szt | 30 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy