Szczecin, dnia 28.11.2023 r.

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Budowa oświetlenia zewnętrznego na skwerze im. Świetlińskiego w Szczecinie”

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), Zamawiający - Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), wyjaśnia treść SWZ, mianowicie:

Wniosek nr 1 Wykonawcy:

Proszę o sprecyzowanie jakie słupy oświetleniowe należy zastosować, ocynkowane i malowane na czarno, czy anodowane w kolorze czarnym?

Odpowiedź nr 1 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu należy zastosować słupy anodowane
ze szlifowanego aluminium koloru czarnego (C35).