## Sheet1
ZADANIE 3
Numer referencyjny sprawy: TZ.280.4.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.280.4.3.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego prowadników do PTA oraz cewników diagnostycznych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadniki do PTA ; - długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm; - średnica 0,014", 0,018 cala; - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego - kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, ; - pokrycie PTFE na szafcie; - pokrycie hydrofilne na oplocie ; - sztywność końcówki 1,0g, 3,0g, 4,0g, 7,5g, 12,0g, 20,0g, 30,0g, 40g; - końcówka cieniująca na 3 cm, 4 cm, 5 cm, 11cm, 15 cm, 17 cm | szt | 100
2. | Prowadnik do naczyń obwodowych głównie BTK (0,014") oraz ATK (0,018"); - Średnica 0,014” (0,36 mm), 0,018” (0,46 mm); - Prowadnik wykonany ze stali 316L; - Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów - Przeniesienie obrotu 1:1; - Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami; - Sztywność końcówki 3,0 g, 4,0 g; - Końcówka cieniująca 3 cm, 4 cm (platyna); - Kształt końcówki: prosta i przygięta ; - Pokrycie hydrofilne na dystalnych 10 cm, 41 cm ; - Polimerowy płaszcz na dystalnych 10 cm, 41 cm; - Długość oplotu: 3 cm, 5 cm, 8,5 cm; - Dostępne długości: 190 cm, 200 cm, 235 cm i 300 cm | szt | 100
3. | Cewnik diagnostyczny i doagnostyczne hydrofilne; szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC ; - Dostępne rozmiary: 4F i 5F ; - Materiał szaftu zapewniający elastyczność i eliminujący ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki ; - Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwiające posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach ; - widoczne w skopii – posiadający końcówkę cieniującą ; - Cewniki zbrojone stalowym oplotem ; - Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi - Duże światło wewnętrzne - Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” ; - Długości cewników – 30,40,65,80,90,100,110,125 cm ; - Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium ; - pamięć kształtu ; - Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein ; - Ciśnienie 1200 PSI | szt | 400
4. | Cewniki diagnostyczne kalibrowane - Szeroka gama krzywizn: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; Ultra Bolus Flush; - Dostępne średnice: 4F i 5F; - Dostępne długości: 65 cm; 90 cm; 100 cm ; - Ilość markerów 2 - Marker platynowe; - Odstępy pomiędzy markerami: 2 cm ; - - atraumatyczna końcówka; - - Duża odporność na załamanie; - gładka powierzchnia; - Duża wytrzymałość ciśnieniowa 1200 psi; - Duże światło wewnętrzne; - Wysoki przepływ; - Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”; - - pamięć kształtu | szt | 20
RAZEM :
……......................., dn. ...………............…2022 roku