*Załącznik nr ……. do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Robota budowlana polegająca na: **„KONSERWACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU nr 2, Wrocław ul. Obornicka 100-102”**

Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2, Wrocław.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy ogólnych wymagań wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją pomieszczeń w budynku nr 2, Wrocław ul. Obornicka 100-102.**

**Przedmiotem zamówienia są miedzy innymi roboty polegające na:**

1. Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów.
2. Przygotowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi, szpachlowanie nierówności tynków itd.
3. Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” powierzchnie poziome i pionowe.
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian.
5. Położenie paneli na posadzkach.

**Charakterystyka budynku:**

Budynek biurowo-sztabowy, 2 piętrowy.

**Administrator:**

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI-2) we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102, tel. 261-656-440. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić kierownikiem SOI-2 Wrocław. Wszelkie wątpliwości i pytania kierować do Pana Marcin Syperek technik SOI-2, tel. 261-656-440, tel. kom. 519 727 816.

**Opis, warunki wykonania i odbioru robót:**

Wszystkie użyte materiały w trakcie wykonywania robót winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta w DTR-kach lub instrukcjach użytkowania. Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót 36 miesięcznej gwarancji.