KR-01/06/23 Balice, 23.01.2023 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Sukcesywna dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Część 2

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pozycji nr 15. Czy w pozycji nr 15 wykazu produktów, zamawiający ma na myśli końcówki zgodne z opisem czy wzorcowym nr katalogowym? Wzorcowy nr kat. odnosi się do końcówek pakowanych w worku, natomiast opis końcówek dotyczy końcówek sterylnych pakowanych w pudełka. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Pozycja nr 15 odnosi się do końcówek zgodnych z opisem, sterylnych pakowanych w pudełka. W wykazie zamieszczono błędny nr katalogowy. Poprawny **numer katalogowy to 0030075293**.

**Uwaga:**

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany numeru katalogowego o którym mowa powyżej w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pozycji nr 27.W oryginalnym opakowaniu z pipetą znajduje się jedynie wspomniane pudełko z końcówkami, czy wspomniany uchwyt do statywu karuzelowego ma być kompatybilny ze statywem?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Przedmiotem zakupu jest Pipeta Eppendorf Referens jednokanałowa zmienna 0,25 – 2,5 mL czerwony. Uchwyt do statywu karuzelowego jest elementem dodatkowym, nie jest przez nas wymagany.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy pozycji nr 30. Producent do pipety 5ml spełniającej wymagania dodaje próbki z końcówkami zamiast pudełka. Czy zamawiający wyrazi zgodę na takie rozwiązanie?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Tak, wyrażamy zgodę. Pudełko nie jest w tym wypadku głównym przedmiotem zakupu, dlatego nie jest przez nas wymagane.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB