**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet nr 2 – Worki do głębokiego mrożenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry****wymagane** | **Zamawiana ilość sztuk** | **Cena jednostkowa****netto za sztukę** | **Wartość Netto (kol.3\*4)** | **Stawka VAT %** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa****Producent****Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Pojemnik kriogeniczny do przechowywania materiału biologicznego o nominalnej objętości 500 ml. Rekomendowane wypełnienie work 55-100ml. Pojemnik bez spawów zewnętrznych bocznych ze względów na wielkość kaset w zbiorniku o wymiarach 120mm x 210mm (+/-5mm). Pojemnik kriogeniczny zaopatrzony w zewnętrzny ochronny pojemnik. Pojemnik kriogeniczny i ochronny wykonany z tworzywa EVA. Długi dren z tworzywa EVA. Zintegrowany zestaw przewodowy z miejscem iniekcji, trzema adapterami luer lock, dwa z zakończeniem żeńskim, jeden adapter luer-lock z zakończeniem męskim oraz zaciskami rolowanymi. Dwa "porty membranowe". Na każdym pojemniku wytłoczony czytelny nr seryjny. Pakowane pojedynczo i sterylizowane. Wielkość opakowania zbiorczego: min. 20 szt., max 30 szt. | 2 700 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |