## ZADANIE 1
Załacznik nr 3..1. do SWZ
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX | Kolumna X | Kolumna XI
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Wartość VAT (kolumna VII x kolumna VIII) | Wartość brutto [PLN] (kolumna IX + kolumna VII) | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 1
1.1 | Końcówki do pipet o objętości 10 µl, bezbarwne, klasa czystości PCR | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 10 µl wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNaz, RNaz oraz wolne od inhibitorów PCR. Końcówki muszą być kompatybilne pipetami automatycznymi Discovery Comfort HTL, które posiada Zamawiający; kołnierz typu Eppendorf. Wymagana długość końcówki: 31 mm±0,5mm. Pakowane w worki, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu) | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Końcówki do pipet o objętości 200 µl, bezbarwne, klasa czystości PCR | opakowanie: 1000 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 200 µl wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych. Końcówki muszą być wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNaz, RNaz oraz wolne od inhibitorów PCR. Końcówki muszą być kompatybilne pipetami automatycznymi Discovery Comfort HTL, które posiada Zamawiający; kołnierz typu Eppendorf. Wymagana długość końcówki: 51 mm±0,5mm. Pakowane w worki, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu) | 97 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Końcówki do pipet o objętości 1000 µl, bezbarwne, klasa czystości PCR | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 1000 ul; wykonane z bezbarwnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych; wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR; kompatybilne z pipetami Discovery Comfort HTL, które posiada Zamawiający; z kołnierzem typu Eppendorf; wymagana długość końcówki 72 mm±0,5 mm, średnica 9 mm; autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu) | 77 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Końcówki do pipet o objętości 5000 µl, bezbarwne | opakowanie: 250 sztuk | Niesterylne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 5000 ul; wykonane z bezbarwnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych; kompatybilne z pipetami Discovery Comfort HTL, które posiada Zamawiający; z kołnierzem typu Eppendorf; wymagana długość końcówki 123 mm±0,5 mm, średnica Ø 9 mm; autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Probówki typu eppendorf, 1,5 ml, bezbarwne | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe typu Eppendorf ze zintegrowanym wieczkiem, o pojemności roboczej 1.5 ml. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, posiadać podziałkę i pole do opisu; Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: średnica 10.8mm±0,1mm, długość 39 mm±0,5 mm, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu) | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Probówki typu eppendorf, 1.5 ml, bezbarwne, z bezpiecznym zamknięciem | opakowanie: 250 sztuk lub opakowanie:1000 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego). | Niesterylne probówki stożkowe typu Eppendorf ze zintegrowanym wieczkiem, o pojemności 1.5 ml. Z wzmocnionym, szerokim złączem pokrywy umożliwiającym precyzyjne zamknięcie i bezpieczne, łatwe otwarcie przy obsłudze jedną ręką. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, posiadać podziałkę i pole do opisu; wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 30 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: średnica 10.8mm±0,1mm, długość 39 mm±0,5 mm, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji prodktu) | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Probówki typu eppendorf, 2,0 ml, bezbarwne | opakowanie: 500 sztuk | Niesterylne probówki stożkowe typu Eppendorf ze zintegrowanym wieczkiem, o pojemności roboczej 2.0 ml. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, posiadać podziałkę i pole do opisu. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: średnica 10.8mm±0,1mm, długość 39 mm (±1 mm), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji prodktu). | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Probówki typu eppendorf, 2.0 ml, bezbarwne, z bezpiecznym zamknięciem | opakowanie: 250 sztuk lub opakowanie:1000 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego) | Niesterylne probówki stożkowe typu Eppendorf z wieczkiem, o pojemności 2,0 ml. Z wzmocnionym, szerokim złączem pokrywy umożliwiającym precyzyjne zamknięcie i bezpieczne, łatwe otwarcie przy obsłudze jedną ręką. Probówki muszą być wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, posiadać podziałkę i pole do opisu; wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 30 000 x g oraz odporne termicznie w zakresie od -80°C do 121°C. Wymagane wymiary: średnica 10.8mm±0,1mm, długość 39 mm±0,5 mm, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji prodktu). | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Probówki do PCR, pojedyncze, 0.2 ml, bezbarwne | opakowanie: 500 sztuk | Probówki wirówkowe typu Eppendorf, tzw. PCR-ówki, ze zintegrowanym płaskim wieczkiem, o pojemności roboczej 10 µl - 0,2 ml, wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR odporne na wirowanie do 8 000 x g, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującumi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zalezności od klasyfikacji produktu). | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Probówki wirówkowe, 15 ml, sterylne | opakowanie: 50 sztuk | Sterylne, stożkowe probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 15 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, z czerwoną zakrętką wykonaną z HD-PE, z podziałką i polem do opisu; forma sterylizacji: radiacyjna. Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne i niecytotoksyczne. Probówki muszą być odporne na do 20 000 x g. Wymagane wymiary: średnica 17 mm±0,5mm x 120 mm ±0,5mm. Pakowane w worki, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu). | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | Probówki wirówkowe, 50 ml, sterylne | opakowanie: 25 sztuk | Sterylne, stożkowe probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 50 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, z czerwoną zakrętką wykonaną z HD-PE, podziałką i polem do opisu; forma sterylizacji: radiacyjna. Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne i niecytotoksyczne. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20 000 x g. Wymagane wymiary: średnica 28 mm±0,5mm x 114 mm ±0,5mm. Pakowane w worki, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu). | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | Probówki 2 ml z dołączoną zakrętką, stożkowe dno, w kołnierzu przedłużajacym, z podziałką | opakowanie 100 sztuk lub opakowanie:500 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego) | Probówki o pojemności roboczej 2 ml, wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, o wymiarach: średnica 10,8 mm±0,1 mm, długość 44 mm ±0,1mm, z kołnierzową transparentną podstawą stożkową. Zakrętka z uchwytem mocującym, wykonana z polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, w kolorze naturalnym, wyposażona w uszczelkę z kauczuku EPDM. Probówki z białym polem do opisu, podziałką miarową oraz karbowaniem na powierzchni. Odporne na wirowanie do 20 000 x g. Produkt z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu), jest zgodny z kategorią In vitro diagnostic device (IVD) (lub tożsamym) | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | Probówka z PP z płaskim dnem i zakręcanym korkiem, 8 ml | opakowanie 1000 sztuk | Probówki o pojemności roboczej 8 ml, wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, o wymiarach: średnica 16,5 mm±0,1 mm, długość 57,0 mm ±0,1mm , z płaskim dnem, transparentne. Zakrętka standardowa, śrubowa, wykonana z polietylenu o dużej gęstości (HD-PE), w kolorze naturalnym. Probówki bez podziałki miarowej. Odporne na wirowanie do 4 000 x g. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | Probówki typu Eppendorf – poj. 1,5 ml – sterylne | opakowanie: 1000 sztuk | Sterylne probówki typu Eppendorf o pojemności roboczej 1,5 ml wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych. Z dnem stożkowym i płaskim korkiem wyposażone w podziałkę i pole do opisu. Autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | Płytka Petriego o średnicy 92 mm | karton 480 szt. | Sterylne płytki Petriego z wentylacją o średnicy 92 mm ± 0,5mm i wysokości 16 mm ±0,5 mm, transparentne, wykonane z polistyrenu (PS) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych; forma sterylizacji: radiacyjna. Odporne na temperaturę do 80°C. | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | Probówki 50 ml, sterylne, samostojące z kołnierzem | opakowanie 25 szt. | Sterylne, stożkowe probówki o pojemności 50 ml, samostojące z kołnierzem, wykonane z transparentnego polipropylenu (PP) dpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, z czerwoną zakrętką wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości (HD-PE), podziałką i polem do opisu. Probówki muszą być wolne od DNA, DNaz, RNaz, niepirogenne i niecytotoksyczne; forma sterylizacji: radiacyjna. Probówki muszą być odporne na wirowanie do 20 000 x g. Wymagane wymiary: średnica 28 mm± 0,1mm, długość 114 mm (± 1 mm). Pakowane w worki, autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu) | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN): (Uwaga!:Cenę ofertowę (brutto), należy przenieść do formularza ofertowego - załącznik 1 do SWZ) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 2
Załacznik nr 3.2 do SWZ
Postępowanie nr BZP.2710.70.2025.MG
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX | Kolumna X | Kolumna XI
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Wartość VAT (kolumna VII x kolumna VIII) | Wartość brutto [PLN] (kolumna IX + kolumna VII) | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 2
2.1 | filtry strzykawkowe (membrana z CA), średnica porów 0,22 µm | opakowanie 100 szt. | Filtry strzykawkowe z hydrofilową membraną z CA, średnica porów 0,22 µm, średnica membrany 25 mm, sterylne, pakowane indywidulanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | filtry strzykawkowe (membrana z PES), średnica porów 0,22 µm | opakowanie 100 szt. | Sterylne filtry strzykawkowe z hydrofilową membrana z PES (polietrosulfonu), średnica membrany 30 mm, średnica porów 0,22 µm. Złącze typu Luer/Luer-Lock. Pakowane indywidualnie. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | filtry strzykawkowe (membrana z PES), średnica porów 0,45 µm | opakowanie 100 szt. | Sterylne filtry strzykawkowe z hydrofilową membrana z PES (polietrosulfonu), średnica membrany 30 mm, średnica porów 0,45 µm. Złącze typu Luer/Luer-Lock. Pakowane indywidualnie. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Ostrza do skalpeli ze stali węglowej – sterylne | opakowanie 100 szt. | Ostrza do skalpeli kompatybilne z rękojeścią nr 3 marki Swann-Morton. Wykonane ze stali węglowej, sterylne, długie - skośnie ścięte. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Ostrza do skalpeli ze stali węglowej – sterylne | opakowanie 100 szt. | Ostrza do skalpeli kompatybilne z rękojeścią nr 3 marki Swann-Morton. Wykonane ze stali węglowej, sterylne, małe o lancetowatym kształcie. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Samouszczelniajaca folia laboratoryjna | 1 szt. | Samouszczelniajaca folia laboratoryjna szerokości 100 mm i długości 38 m. Możliwość rozciągnięcia folii do 200% | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe, sterylne, płaskodenne | opakowanie 162 szt. | Płytki do hodowli komórkowych. Sterylne. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację. Oznakowane alfanumerycznie. Krystalicznie przejrzyste. Dno dołka płaskie (profil F). Pakowane indywidualnie. Wolne od DNaz i Rnaz | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe, sterylne, okrągłodenne | opakowanie 162 szt. | Płytki do hodowli komórkowych. Sterylne. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację. Oznakowane alfanumerycznie. Krystalicznie przejrzyste. Dno dołka zaokrąglone (profil U). Pakowane indywidualnie. Wolne od DNaz i Rnaz | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | strzykawki z końcówką typu Luer-Lock | opakowanie 100 szt. | Strzykawki jednorazowego użytku z końcówką typu Luer-Lock, trzyczęściowe, pojemność 10 ml, pakowane pojedynczo, sterylne, kompatybilne z filtrami strzykawkowymi ze złączem typu Luer/Luer-Lock | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe rozmiar: 18x18 | opakowanie 100 szt. | Szkiełka nakrywkowe, rozmiar: 18x18, grubość: 0,13-0,17 mm; pakowane w zbiorcze opakowanie po 100 sztuk | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe rozmiar: 20x20 | opakowanie 100 szt. | Szkiełka nakrywkowe, rozmiar: 20x20, grubość: 0,13-0,17 mm; pakowane w zbiorcze opakowanie po 100 sztuk | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe rozmiar: 22x22 | opakowanie 100 szt. | Szkiełka nakrywkowe, rozmiar: 22x22, grubość: 0,13-0,17 mm. pakowane w zbiorcze opakowanie po 100 sztuk | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | Szkiełka podstawowe z polemdo opisu | opakowanie 50 szt. | Szkiełka podstawowe pokryte warstwą adhezyjną, która ułatwia przyleganie skrawków mrożonych i parafinowych o wymiarach 76 x 26 mm, z polem do opisu w kolorze białym pokrytym pastelową powłoką odporną na standardowo stosowane rozpuszczalniki i chroniącą szkiełka przed wzajemnym sklejaniem się i zarysowaniami. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | Końcówki do pipet BRAND 0,1-20 µl | opakowanie 2x1000 szt. | Końcówki muszą być kompatybilne pipetami automatycznymi Brand, które posiada Zamawiający, wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP) wolnego od DiHEMDA i oleamidu, pakowane w worki 2x1000 szt., niesterylne, autoklawowalne w 121°C / 2 bar, z certyfikatem CE lub innym równoważnym potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi wyrobów medycznych i/lub sprzętu laboratoryjnego (w zależności od klasyfikacji produktu) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | Ochraniacze na buty | opakowanie 100 szt. | Jednorazowe ochraniacze na buty, wykonane z polietylenu (PE), wyposażone w gumkę zapobiegającą zsuwaniu się z nóg, niesterylne, rozmiar M, kolor niebieski | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | Szkiełka nakrywkowe 24x50 mm | opakowanie 1000 szt. | Szkiełka nakrywkowe prostokątne, rozmiar 24x50mm, grubość: 0,13-0,16 mm, opakowanie 1000 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 | sączki jakościowe o średnicy 90 mm | opakowanie 100 szt. | Bibułowe sączki filtracyjne są wykorzystywane w rutynowych analizach laboratoryjnych, o średnicy 90 mm, gramatura 84 g/m² | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | sączki jakościowe o średnicy 125 mm | opakowanie 100 szt. | Bibułowe sączki filtracyjne są wykorzystywane w rutynowych analizach laboratoryjnych, o średnicy 125 mm, gramatura 84 g/m² | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.19 | sączki jakościowo o średnicy 150 mm | opakowanie 100 szt. | Bibułowe sączki filtracyjne są wykorzystywane w rutynowych analizach laboratoryjnych,o średnicy 150 mm, gramatura 84 g/m² | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.20 | Pudełko 96-miejscowe na probówki PCR | 1 szt. | Pudełka 96-stanowiskowe (8 x 12 miejsc) w komplecie z przeźroczystą, pyłoszczelną pokrywką, przeznaczone do probówek PCR pojedycznych lub w paskach o pojemności 0,2 ml, posiadające oznaczenia alfanumeryczne. Możliwość ustawiania piętrowego. wykonane z polipropylenu (PP), autoklawowalne do 121°C | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.21 | Wymazówki niesterylne z wacikiem bawełnianym | opakowanie 100 szt. | Wymazówki bez podłoża, materiał trzonka: drewno, długość trzonka: 150 mm; średnica główki: 4 - 5,5 mm; niesterylne, pakowane po 100 szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
2.22 | Wymazówki sterylne z wacikiem bawełnianym | opakowanie 1000 szt. | Wymazówki bez podłoża, materiał trzonka: drewno, długość trzonka: 150 mm; materiał wacika: bawełna, średnica główki 5 mm, sterylne, rodzaj opakowania: blister, pakowane indywidulanie po 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.23 | Ezy jednorazowe z polistyrenu, pojemność 1 µl | opakowanie 250 szt. | Ezy mikrobiologiczne z PS, jednorazowego użytku, materiał: polistyren, pojemność: 1 µl, kolor: bezbarwne, sterylne, pakowane indywidualnie, opakowania zbiorcze po 250 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.24 | Ezy jednorazowe z polistyrenu, pojemność 10 µl | opakowanie 250 szt. | Ezy mikrobiologiczne z PS, jednorazowego użytku, materiał: polistyren, pojemność: 10 µl, kolor: zielone, sterylne, pakowane indywidualnie, opakowania zbiorcze po 250 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.25 | Filtry strzykawkowe – membrana z GF – niesterylne | opakowanie 100 szt. | Filtry strzykawkowe, membrana z włókna szklanego, niesterylne, średnica membrany 30 mm, wielkość porów 1 µm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.26 | Sączki ilościowe o średnicy 185 mm | opakowanie 100 szt. | Filtry ilościowe gatunek 42, bezpopiołowe - zawartość popiołu 0,007%, średnica 185 mm - 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.27 | Butelka laboratoryjna 50 ml | 1 szt. | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3, bezbarwna, gwint GL32, z nakrętką z PP, wymiary butelki: 46 x 91 mm, pojemność 50ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.28 | Butelka laboratoryjna 100 ml | 1 szt. | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3, bezbarwna gwint GL45, z nakrętką z PP, wymiary butelki: 56 x 105 mm, pojemność 100ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.29 | Butelka laboratoryjna 250 ml | 1 szt. | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3, bezbarwna gwint GL45, z plastikową nakrętką do sterylizacji o wymiarach: 70 x 143 mm; z nakrętką z PP, wymiary butelki: 70 x 143 mm, pojemność 250ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.30 | Butelka laboratoryjna 500 ml | 1 szt. | Butelka laboratoryjna, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, bezbarwna, gwint GL45, z plastikową nakrętką do sterylizacji o wymiarach: 86 x 181 mm; z nakrętką z PP, wymiary butelki: 86 x 181 mm, pojemność 500ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.31 | Butelka laboratoryjna 1000 ml | 1 szt. | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3, bezbarwna gwint GL45, z plastikową nakrętką do sterylizacji o wymiarach: 101 x 230 mm; z nakrętką z PP, wymiary butelki: 101 x 230 mm, pojemność 1000 ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.32 | Zlewka szklana 25 ml | 1 szt. | Zlewka szklana niska z wylewem o pojemności 25 ml i wysokiej odporności na wysokie temperatury i chemikalia wykonana ze szkłą borokrzemowego | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.33 | Zlewka szklana 50 ml | 1 szt. | Zlewka szklana z wylewem o pojemności 50 ml i wysokiej odporności na wysokie temperatury i chemikalia wykonana ze szkłą borokrzemowego | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
2.34 | Zlewka szklana 100 ml | 1 szt. | Zlewka szklana z wylewem o pojemności 100 ml i wysokiej odporności na wysokie temperatury i chemikalia wykonana ze szkłą borokrzemowego | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.35 | Zlewka szklana 250 ml | 1 szt. | Zlewka szklana z wylewem o pojemności 250 ml i wysokiej odporności na wysokie temperatury i chemikalia wykonana ze szkłą borokrzemowego | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.36 | Zlewka szklana 500 ml | 1 szt. | Zlewka szklana z wylewem o pojemności 600 ml i wysokiej odporności na wysokie temperatury i chemikalia wykonana ze szkłą borokrzemowego | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.37 | Zlewka szklana 1000 ml | 1 szt. | Zlewka szklana z wylewem o pojemności 1000 ml i wysokiej odporności na wysokie temperatury i chemikalia wykonana ze szkłą borokrzemowego | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.38 | Zlewka szklana 2000 ml | 1 szt. | Zlewka szklana z wylewem o pojemności 2000 ml i wysokiej odporności na wysokie temperatury i chemikalia wykonana ze szkłą borokrzemowego | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.39 | cylinder miarowy szklany 50 ml | 1 szt. | Cylinder miarowy szklany, ze stopką sześciokątną o pojemności 50 ml, skala 1,0 ml, tolerancja ±0,5ml | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.40 | cylinder miarowy szklany 100 ml | 1 szt. | Cylinder miarowy szklany, ze stopką sześciokątną o pojemności 100 ml, skala 1,0 ml, tolerancja ±1ml | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.41 | cylinder miarowy szklany 250 ml | 1 szt. | Cylinder miarowy szklany, ze stopką sześciokątną o pojemności 250ml, skala 5 ml, tolerancja ±2 ml | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.42 | cylinder miarowy szklany 10 ml | 1 szt. | Cylinder miarowy szklany, ze stopką sześciokątną, o pojemności 10 ml, skala 0,2 ml, tolerancja ± 0,2 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN): (Uwaga!:Cenę ofertowę (brutto), należy przenieść do formularza ofertowego - załącznik 1 do SWZ) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 3
Załacznik nr 3.3 do SWZ
Postępowanie nr BZP.2710.70.2025.MG
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | kolumna IX | Kolumna X | Kolumna XI
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Wartość VAT (kolumna VII x kolumna VIII) | Wartość brutto [PLN] (kolumna IX + kolumna VII) | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 3
3.1 | Rękawiczki jednorazowe S (6-7) | opakowanie 100 szt. | Rękawiczki jednorazowe rozmiar S, nitrylowe, 0,05 mm grubości, bezpudrowe, ochrona chemiczna zgodnie z EN ISO 374-1 (lub równoważne w zakresie ochrony przed wskazanymi w EN ISO 374-1 substancjami chemicznymi) oraz ochrona mikrobiologiczna EN ISO 374-5 (lub równaważnymi w zakresie ochrony przed bakteriami, wirusami, grzybami oraz innymi mikroorganizmami) | 211 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Rękawiczki jednorazowe M (7-8) | opakowanie 100 szt. | Rękawiczki jednorazowe rozmiar M, nitrylowe, 0,05 mm grubości, bezpudrowe, ochrona chemiczna zgodnie z EN ISO 374-1 lub równoważna (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w normie ISO 374-1) oraz ochrona mikrobiologiczna EN ISO 374-5 lub lub równoważna (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w normie ISO 374-5) | 212 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Rękawiczki jednorazowe L (8-9) | opakowanie 100 szt. | Rękawiczki jednorazowe rozmiar L, nitrylowe, 0,05 mm grubości, bezpudrowe, ochrona chemiczna zgodnie z EN ISO 374-1 lub równoważna (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w normie ISO 374-1) oraz ochrona mikrobiologiczna EN ISO 374-5 lub równoważna (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w normie ISO 374-5) | 147 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Rękawiczki jednorazowe XL (9-10) | opakowanie 100 szt. | Rękawiczki jednorazowe, rozmiar XL, nitrylowe, 0,05 mm grubości, bezpudrowe, ochrona chemiczna zgodnie z EN ISO 374-1 lub równoważna (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w normie ISO 374-1) oraz ochrona mikrobiologiczna EN ISO 374-5 lub równoważna (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w normie ISO 374-5) | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN): (Uwaga!:Cenę ofertowę (brutto), należy przenieść do formularza ofertowego - załącznik 1 do SWZ) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 4
Załacznik nr 3.4 do SWZ
Postępowanie nr BZP.2710.70.2025.MG
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX | Kolumna X | Kolumna XI
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Wartość VAT (kolumna VII x kolumna VIII) | Wartość brutto [PLN] (kolumna IX + kolumna VII) | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 4
4.1 | Butelka laboratoryjna 1000 ml | 1 szt | Butelka laboratoryjna szklana o pojemności 1000 ml wykonana z białego szkła, autoklawowalna w temperaturze 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, z nakrętką wykonaną z polipropylenu (PP) odpornego na działanie standardowych środkór chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach generycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, z gwintem 45 butelka- szkło białe, nakrętka- polipropylen (PP) poj. 1000ml, gwint 45 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Tryskawka 1000 ml | 1 szt. | Tryskawka laboratoryjna o pojeności 1000 ml wykonana z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD), z nasadką, rurką wylewową oraz wkładką rurki wylewowej Tryskawka z nasadką, rurką wylewową oraz wkładką rurki wylewowej, poj 1000 ml, materiał PE-LD | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Bibuła jakościowa średnia | arkusz 100 szt. | Bibuła jakościowa średnia w arkuszach o wymiarach 450 mm x 560 mm ±5,0mm, gramatura 65g/m2 opak. =100 ark. (gramatura 65 gr./m2) | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Bibuła jakościowa miękka | arkusz 100 szt. | Bibuła jakościowa miękka w arkuszach o wymiarach 600 mm x 600 mm ±5,0 mm opak. =100 ark. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Lejek porcelanowy BUCHNERA | 1 szt. | Lejek porcelanowy BUCHNERA (nazwa specjalistyczna niewskazująca producenta) o poj. 320 ml ±5ml, kompatybilny z sączkami o średnicy 90 mm, z których korzysta Zamawiający | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Korek gumowy | 1 szt. | Korek gumowy szary o średnicy 47mm/55mm ±0,1mm i wysokości 40 mm ±0,1mm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Końcówki pipet 1 ml | opakowanie 500 szt. | Końcówki do pipet wykonane z PP, koloru niebieskiego o objętości 100 - 1000 ul, długość 72 mm, niesterylne | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Woreczki strunowe | opakowanie 100 szt. | Woreczki strunowe o wymiarach 170 x 230 mm, LDPE, 50um | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Woreczki strunowe | opakowanie 100 szt. | Woreczki strunowe o wymarach 80 x 120mm, LDPE, 50 um | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Woreczki strunowe | opakowanie 100 szt. | Woreczki strunowe 60 x 80mm, LDPE, 50 um | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Wąż PVC fi = 5 x 7 mm | 1 metr | Wąż PVC przezroczysty fi wewn. 05, zewnętrzne 07 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Wąż PVC fi = 8 x 10 mm | 1 metr | Wąż PVC przezroczysty fi wewn. 08, zewnętrzne 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Lejek szklany, lab., fi = 50mm | 1 szt. | Lejek laboratoryjny szklany, fi = 50mm, h = 100mm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.14 | Lejek szklany, z długą nóżką, fi = 50mm | 1 szt. | Lejek laboratoryjny szklany, fi = 50 mm, h = 150 mm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.15 | Lejek laboratoryjny fi = 30 mm | 1 szt. | Lejek laboratoryjny szklany, fi = 30mm, h = 60mm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.16 | Zlewka niska z wylewem, 800 ml | 1 szt. | Zlewka niska 800 ml, szkło borokrzemowe, fi = 100 mm, h = 135 mm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.17 | Biureta Schillinga 25 ml z paskiem | 1 szt. | Biureta Schillinga (nazwa specjalistyczna niewskazująca producenta) o pojemności 25 ml, butla 1l. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.18 | Łyżeczka dwustronna , metalowa | 1 szt. | Łyżeczka dwustronna o długości 160 mm ±1mm, wykonana ze stali nierdzewnej | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.19 | Łyżeczko-szpatułka | 1 szt. | Szpatułko-łyżeczka typu analitycznego, wykonana ze stali nierdzewnej jakości 18-8 lub równoważnej (za równoważne uznaje się potwierdzoną jakość produktu niegorszą niż wskazana), o długości 180 mm ±1mm | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
4.20 | Sączki Munktell fi = 125mm | opakowanie po 100szt. | Specjalistyczne Sączki jakościowe do badania gleby typu 132, o średnicy 125mm ±0,1mm, opak. = 100szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.21 | Pojemnik PP 80ml, z zakrętką | 1 szt. | Pojemnik na mocz wykonany z polipropylenu (PP) o jakości medycznej lub równoważnej (za równoważne uznaje się potwierdzoną jakość produktu niegorszą niż wskazana), z nakrętką, niesterylny, o pojemności 80ml ±1ml. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
4.22 | Zlewka niska z wylewem, 100ml | 1 szt. | Szkalna zlewka o pojemności 100 ml wykonana ze szkła bromokrzemowego zlewka niska 100 ml, szkło borokrzemowe | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN): (Uwaga!:Cenę ofertowę (brutto), należy przenieść do formularza ofertowego - załącznik 1 do SWZ) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 5
Załacznik nr 3.5. so SWZ
Postępowanie nr BZP.2710.70.2025.MG
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX | Kolumna X | Kolumna XI
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Wartość VAT (kolumna VII x kolumna VIII) | Wartość brutto [PLN] (kolumna IX + kolumna VII) | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 5
5.1 | końcówki do pipet HTL z filtrem 10 µl | opakowanie 960 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 10µl, kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub równoważne [za równoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa uzyskania produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pyrogenów, wolne od inhibitorów PCR i ATP, niemutagenne, wolne od endotoksyn zgodnie ze standardani USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), z filtrem UHMWPE, niskoadhezyjne, niskoretencyjne, z hydrofobową powierzchnią, wolne od metali ciężkich, odporne na rozpuszczalniki organiczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), pakowane w pudełka 96 szt, opakowanie 10x96szt/960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | końcówki do pipet HTL z filtrem 20 µl | opakowanie 960 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 20µl, kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pyrogenów, wolne od inhibitorów PCR i ATP. niemutagenne, wolne od endotoksyn zgodnie ze standardani USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), z filtrem UHMWPE, niskoadhezyjne, niskoretencyjne, z hydrofobową powierzchnią, wolne od metali ciężkich odporne na rozpuszczalniki organiczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), pakowane w pudełka 96 szt, opakowanie 10x96szt/960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | końcówki do pipet HTL z filtrem 100 µl | opakowanie 960 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 100µl, kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pyrogenów wolne od inhibitorów PCR i ATP. niemutagenne, wolne od endotoksyn zgodnie ze standardani USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), z filtrem UHMWPE, niskoadhezyjne, niskoretencyjne, z hydrofobową powierzchnią, wolne od metali ciężkich, odporne na rozpuszczalniki organiczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), pakowane w pudełka 96 szt, opakowanie 10x96szt/960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | końcówki do pipet z filtrem 200 µl | opakowanie 960 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 200µl, kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pyrogenów, wolne od inhibitorów PCR i ATP, niemutagenne, wolne od endotoksyn zgodnie ze standardani USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), z filtrem UHMWPE, niskoadhezyjne, niskoretencyjne, z hydrofobową powierzchnią, wolne od metali ciężkich odporne na rozpuszczalniki organiczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), pakowane w pudełka 96 szt, opakowanie 10x96szt/960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | końcówki do pipet 10µl niesterylne | opakowanie 1000 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 10µl, niesterylne, o długości 31,6 mm ±0,1mm, pakowane w worki, kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów (certyfikowane), odporne na rozpuszczalniki organiczne, poziom endotoksyn zgodny ze standardami USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), zgodne z 98/78/EC, zgodne z rozporzędzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, opakowanie 1000 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | końcówki do pipet 10µl sterylne | opakowanie 960 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 10µl, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), o długości 31,6 mm±0,1mm, pakowane w pudełka 96szt. kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, odporne na rozpuszczalniki organiczne, poziom endotoksyn zgodny ze standardami USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), zgodne z rozporzędzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, opakowanie 10x96szt./960 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | końcówki do pipet 200µl niesterylne | opakowanie 1000 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 200µl, niesterylne, o długości 50,5 mm±0,1mm, pakowane w worki, kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, odporne na rozpuszczalniki organiczne, poziom endotoksyn zgodny ze standardami USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), zgodne z rozporzędzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, opakowanie 1000 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | końcówki do pipet 200µl sterylne | opakowanie 960 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 200µl, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), o długości 50,5 mm ±0,1mm, pakowane w pudełka 96 szt., kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, odporne na rozpuszczalniki organiczne, poziom endotoksyn zgodny ze standardami USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), zgodne z rozporzędzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, opwakowanie 10x96szt./960 szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | końcówki do pipet 1000µl niesterylne | opakowanie 1000 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 1000µl, niesterylne, o długości 77,9 mm ±0,1mm, pakowane w worki, kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, odporne na rozpuszczalniki organiczne, poziom endotoksyn zgodny ze standardami USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), zgodne z rozporzędzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, opakowanie 1000 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | końcówki do pipet 1000µl sterylne | opakowanie 1000 szt. | Końcówki do pipet o pojemności 1000µl, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), o długości 77,9 mm ±0,1mm, pakowane w pudełka 100 szt., kompatybilne z pipetami HTL i Eppendorf oraz pipetami wielokanałowymi, wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, odporne na rozpuszczalniki organiczne, poziom endotoksyn zgodny ze standardami USP/FDA lub równoważnymi (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w USP/FDA), zgodne z rozporzędzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, opakowanie 10x100szt./1000szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | butelki z filtrem 25 cm2 | opakowanie 200 szt. | Butleki z filtrem 50ml/25cm2 ±0,1cm2, wyposażone w zakrętki z filtrem hydrofobowym 0,22µm, dedykowane do hodowli komórkowej adherentnej, wykonane nietoksycznego polistyrenu (PS) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI lub równoważnej (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI), traktowane plazmą w warunkach próżniowych, posiadające hydrofilową ujemnie naładowaną powierzchnię, wyposażone w miejsce na opis oraz wyraźną skalę, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pirogenów oraz ludzkiego i bakteryjnego DNA i RNA, niecytotoksyczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), pakowane 20x10szt./200 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | butelki z filtrem 75 cm2 | opakowanie 100 szt. | Butleki z filtrem 250ml/75cm2 ±0,1cm2, wyposażone w zakrętki z filtrem hydrofobowym 0,22µm, dedykowane do hodowli komórkowej adherentnej, wykonane z nietoksycznego polistyrenu (PS) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI), traktowane plazmą w warunkach próżniowych, posiadające hydrofilową ujemnie naładowaną powierzchnię, wyposażone w miejsce na opis oraz wyraźną skalę, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pirogenów oraz ludzkiego i bakteryjnego DNA i RNA, niecytotoksyczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), pakowane 20x5szt./100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.13 | płytki 6-dołkowe | opakowanie 50 szt. | Płytki do hodowli komórkowej, modyfikowane, 6-dołkowe, płaskie, powierzchnia wzrostu 9,5 cm2 ±0,1cm2, dedykowane do hodowli komórkowej adherentnej, traktowane plazmą w warunkach próżniowych, wykonane z nietoskycznego polistyrenu (PS) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI), posiadające hydrofilową ujemnie naładowaną powierzchnię wzrostu komórek, z pokrywką zapewniającą niskie parowanie, studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym dla ułatwienia kontroli eksperymentów, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pirogenów oraz ludzkiego i bakteryjnego DNA i RNA, niecytotoksyczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), indywidualnie pakowane, opakowanie 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.14 | płytki 12-dołkowe | opakowanie 50 szt. | Płytki do hodowli komórkowej, modyfikowane, 12-dołkowe, płaskie, powierzchnia wzrostu 3,6 cm2 ±0,1cm2, dedykowane do hodowli komórkowej adherentnej, traktowane plazmą w warunkach próżniowych, wykonane z nietoskycznego polistyrenu (PS) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI), posiadające hydrofilową ujemnie naładowaną powierzchnię wzrostu komórek, z pokrywką zapewniającą niskie parowanie, studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym dla ułatwienia kontroli eksperymentów, sterylne zgodnie z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pirogenów oraz ludzkiego i bakteryjnego DNA, niecytotoksyczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), indywidualnie pakowane, opakowanie 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.15 | płytki 24-dołkowe | opakowanie 50 szt. | Płytki do hodowli komórkowej, modyfikowane, 24-dołkowe, płaskie, powierzchnia wzrostu 1,9 cm2 ±0,05cm2, dedykowane do hodowli komórkowej adherentnej, traktowane plazmą w warunkach próżniowych, wykonane z nietoskycznego polistyrenu (PS) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI), posiadające hydrofilową ujemnie naładowaną powierzchnię wzrostu komórek, z pokrywką zapewniającą niskie parowanie, studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym dla ułatwienia kontroli eksperymentów, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pirogenów oraz ludzkiego DNA, niecytotoksyczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), indywidualnie pakowane, opakowanie 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.16 | płytki 96 dołkowe | opakowanie 100 szt. | Płytki do hodowli komórkowej, modyfikowane, 96-dołkowe, płaskie, powierzchnia wzrostu 0,32 cm2 ±0,01 cm2, dedykowane do hodowli komórkowej adherentnej, traktowane plazmą w warunkach próżniowych, wykonane z nietoskycznego polistyrenu (PS) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI), posiadające hydrofilową ujemnie naładowaną powierzchnię wzrostu komórek, z pokrywką zapewniającą niskie parowanie, studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym dla ułatwienia kontroli eksperymentów, sterylne zgodne z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz, pirogenów oraz ludzkiego i bakteryjnego DNA, niecytotoksyczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), indywidualnie pakowane, opakowanie 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.17 | pipety Pasteura 3ml | opakowanie 500 szt. | Pipety Pasteura, sterylne, o pojemności 3 ml, indywidualnie pakowane, wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), posiadające wyraźną skalę, o wysokim poziomie odporności chemicznej, sterylizowane tlenkiem etylenu EO lub metodą równoważną, przy czym za równoważne uznaje się zastosowanie metody dającej niegorsze efekty niż sterylizacja EO, wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami) | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
5.18 | szalki Ø 60 | opakowanie 500 szt. | Szalki do hodowli komórkowych, modyfikowane, o średnicy 60 mm ±0,1mm, wysokości 15 mm ±0,1mm, powierzchni wzrostu 22,9 cm2 ±0,1cm2, z pokrywką, pakowane w rękaw hermetycznie zamykany, dedykowane do hodowli komórkowej adherentnej, traktowane plazmą w warunkach próżniowych, charakteryzujące się hydrofilową ujemnie naładowaną powierzchnią wzrosu komórek, sterylne zgodnie z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, niecytotoksyczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), opakowanie 20x25 szt./500 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.19 | szalki Ø 100 | opakowanie 300 szt. | Szalki do hodowli komórkowych, modyfikowane, o średnicy 100 mm ±0,1mm, wysokości 20 mm ±0,1mm, powierzchni wzrostu 57,6 cm2 ±0,1cm2, z pokrywką, pakowane w rękaw hermetycznie zamykany, dedykowane do hodowli komórkowej adherentnej, traktowane plazmą w warunkach próżniowych, charakteryzujące się hydrofilową ujemnie naładowaną powierzchnią wzrosu komórek, sterylne zgodnie z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000) , wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, niecytotoksyczne, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), opakowanie 60x5szt./300 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.20 | kriopudełka | opakowanie 5 szt. | Kriopudełka kartonowe do przechowywania, odpowiednie do pracy w temperaturze od -196 st. C do +121 st. C, dedykowane na fiolki kriogeniczne i probówki o pojemności 1,5 ml i 2,0 ml, odporne chemicznie na alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne, przystosowane do mrożenia w ciekłym azocie, przystosowane do zamrażarek pionowych i skrzyniowych, wodoodporna powierzchnia zewnętrzna, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), różne kolory, opakowanie 5 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.21 | kriofiolki | opakowanie 500 szt. | Krioprobówki z gwintem zewnętrznym, o pojemności 2,0 ml, sterylne zgodnie z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, zakres odporności na temperatury od -196 st. C do +121 st. C, mogące przechodzić wielokrotnie cykle zamrażania i rozmrażania w temperaturach -196 st. C, -80 st. C i 100 st C, zgodne z normą ANSI/AAMI/ISO11137 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami wskazanych norm), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, wykonane z polipropylenu (PP) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI), wolne od składników pochodzenia zwierzęcego, zgodne z rozporządzeniem 2017/746 zgodne z rozporządzeniem 2017/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), opakowanie 10x50szt./500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.22 | Falcon 15 ml | opakowanie 500 szt. | Probówki wirówkowe typu Falcon, o pojemności 15 ml, sterylne zgodnie z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, wykonane z polipropylenu (PP) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI i o jakości medycznej lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI oraz potwierdzoną jakość medyczną), wytrzymałość wirowania do 12000g, zakręcane, zakrętka wykonana z HDPE, z wyraźną skalą pomiarową i polem do opisu, o wysokiej szczelności, odpowiednie do pracy w temperaturze od -80 st. C do +121 st. C, zgodne z rozporządzeiem 2071/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, opakowanie 10x50szt./500szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.23 | Falcon 50 ml | opakowanie 500 szt. | Probówki wirówkowe typu Falcon, o pojemności 50 ml, sterylne zgodnie z SAL 10-6 lub rówoważne (za rownoważne uznaje się potwierdzoną sterylność na poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia produktu niesterylnego 1:1 000 000), wolne od Dnaz, Rnaz i pirogenów, wykonane z polipropylenu (PP) o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI i o jakości medycznej lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodnosć z kryteriami klasy USP VI oraz potwierdzoną jakość medyczną), wytrzymałość wirowania do 12000g, zakręcane, zakrętka wykonana z HDPE, z wyraźną skalą pomiarową i polem do opisu, o wysokiej szczelności, odpowiednie do pracy w temperaturze od -80 st. C do +121 st. C, zgodne z rozporządzeiem 2071/746 lub równoważne (za równoważne uznaje się potwierdzoną zgodność z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 2017/746 z późniejszymi zmianami), autoklawowalne w 121°C bez utraty właściwości fizykochemicznych, opakowanie 500szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN): (Uwaga!:Cenę ofertowę (brutto), należy przenieść do formularza ofertowego - załącznik 1 do SWZ) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZADANIE 6
Załacznik nr 3.6. do SWZ
Postępowanie nr BZP.2710.70.2025.MG
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX | Kolumna X | Kolumna XI
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna V x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Wartość VAT (kolumna VII x kolumna VIII) | Wartość brutto [PLN] (kolumna IX + kolumna VII) | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 6
6.1 | Naczynko wagowe szklane | 1 szt. | Naczynko wagowe szklane, materiał: szkło białe, wymiary: wysokość 20 mm ±1mm x szerokość 20 mm ±1mm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Probówki polipropylenowe jałowe z obrzeżem, z korkiem i etykietą | opakowanie 200 szt. | Probówka wykonana z polipropylenu(PP) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, o pojemności 10ml (16x100mm) okrągłodenna, z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą - jałowa, pakowane po 200 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Probówki polistyrenowe jałowe z obrzeżem, z korkiem i etykietą | opakowanie 200 szt. | Probówka wykonana z polistyrenu (PS) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, o pojemności 10ml, o średnicy 16 mm ±0,5mm i wysokości 100mm ±1mm (16x100mm) okrągłodenna, z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą, jałowa, pakowane po 200 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | Probówki polipropylenowe | opakowanie 500 szt. | Probówka wykoanna z polipropylenu PP odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych o pojemności 3 ml o średnicy 11,5 mm ±0,1mm i wysokosci 55 mm ±0,5mm (11,5 x 55mm) okrągłodenna, bez obrzeża, bez znaczników. Pakowane po 500 sztuk | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | Korki gładkie do probówek plastikowych 12mm | opakowanie 500 szt. | Korek gładki czerwony wykonany z polietylenu (PE) do probórek o średnicy 12 mm±0,1mm Korek polietylenowy gładki czerwony do probówek 12mm, pakowane po 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.6 | Szalki Petriego z PS sterylne Ø 90 | opakowanie 480 szt. | Sterylne szalki Petriego wykonane z polistytenu (PS) odpornego na działanie standardowych środków chemicznych i biologicznych stosowanych w laboratoriach genetycznych, mikrobiologicznych i chemicznych, niewentylowane, wysokość 16,2mm±0,1mm, średnica Ø90 mm±0,5mm, pakowane po 20szt. x 24/480 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | Szalki Petriego szklane Ø 90 | 1 szt. | Szklane szalki Petriego o średnicy 90 mm±0,1mm, wysokości 15mm±0,1mm i grubości ścianki 1,32 mm±0,01mm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | Szalki Petriego szklane Ø 120 | 1 szt. | Szklane szalki Petriego o średnicy 120 mm±0,1mm, wysokości 20 mm±0,1mm i grubości ścianki 1,5 mm±0,01mm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | Szalki Petriego szklane Ø 150 | 1 szt. | Szklane szalki Petriego o średnicy 150 mm±0,1mm, wysokości 25 mm±0,1mm i grubości ścianki 1,5 mm±0,01mm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6.10 | strzykawka iniekcyjna jednorazowa | 100 szt. | Strzykawka iniekcyjna dwuczęściowa, jednorazowego użytku o pojemności 20 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.11 | strzkawka iniekcyjna, jednorazowa 10 ml | opakowanie 100 szt. | Strzykawka iniekcyjna dwuczęściowa, jednorazowego użytku o pojemności 10ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.12 | strzykawa iniekcyjna, jednorazowa 2 ml | opakowanie 100 szt. | Strzykawka iniekcyjna dwuczęściowa, jednorazowego użytku o pojemności 2 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.13 | pojemnik na mocz 120ml | opakowanie 100 szt. | Pojemnik na mocz wykonany z polipropylenu (PP) o jakości medycznej lub równoważnej (za równoważne uznaje się potwierdzoną jakość produktu niegorszą niż wskazana), z nakrętką, niezakręcony, o pojemności 120ml ±1ml Pojemnik PP 120ml na mocz z czerwoną nakrętką niezakręcony (opak. = 100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.14 | płytki do chromatografii cienkowarstwowej | opakowanie 25 szt. | Płytki typu SIL G/UV254; grubość: 0,2 mm, 20x20 cm wykonane z gypsum | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN): (Uwaga!:Cenę ofertowę (brutto), należy przenieść do formularza ofertowego - załącznik 1 do SWZ) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy