**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO POD NAZWĄ: „Rozbudowa systemu dozoru SSWiN i CCTV wraz z wymianą instalacji oświetlenia na terenie ZPW Miedwie i Pompowni P1”**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 2 w powiązaniu z pkt. 4 działu X ogłoszenia udziela odpowiedzi na pytania zadane
w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Czy w zakres prac dotyczących oświetlenia wchodzi także wymiana okablowania, czy tylko same oprawy?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż w zakresie prac dotyczących instalacji oświetlenia wchodzą również prace dotyczące wymiany okablowania.

**Pytanie nr 2**

Czy w zakres prac wchodzi także wycinka zieleni, np. w miejscach kolizji z budowaną kanalizacją, albo słupami oświetleniowymi?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, iż wycinka zieleni została już zrealizowana, w związku z tym jest wyłączona z przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3**

Czy w związku z modernizacją ogrodzenia i bram wjazdowych w zakres prac wchodzi także korekta układu drogowego?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, iż projekt wykonawczy nie przewiduje korekty układu drogowego.

**Pytanie nr 4**

Czy prace będące przedmiotem zamówienia wymagają pozwolenia na budowę
i czy Zamawiający takie pozwolenie posiada, czy też jego pozyskanie jest w gestii Oferenta?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, iż dysponuje już pozwoleniami na budowę i rozbiórkę.

**Pytanie nr 5**

Jaki obecnie system PSIM funkcjonuje u Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający informuje, iż obecnie funkcjonujący u Zamawiającego system PSIM to PSIM – WinGuard, co zostało wskazane we wstępnym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do ogłoszenia)

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający udostępni przykładowe referencyjne typy urządzeń i materiałów opisanych w minimalnych wymaganiach OPZ, w celu ułatwienia wyceny?

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający informuje, iż cała dokumentacja z danymi technicznymi zostanie przekazana Wykonawcom ,którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty w II etapie postepowania.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna przewidziana jest w II etapie postępowania dla Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty.