Gorzów Wlkp., 2023-10-09

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Remont 20 lokali komunalnych z zasobu gminnego na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.”

Zamawiający wyjaśnia treść swz w sposób następujący:

**Pytanie:**

Proszę o informację czy do każdej wymienianej stolarki okiennej mają być zastosowane nawiewniki? Jeśli tak to manualne czy higrosterowane? Jeśli nawiewnik higrosterowany nie mieści się wymiarze skrzydła okiennego czy można zastosować nawiewnik manualny?

**Odpowiedź:**

Do każdej wymienianej stolarki okiennej mają być zastosowane nawiewniki higrosterowane, natomiast w przypadku kiedy nawiewnik higrosterowany nie mieści się wymiarze skrzydła okiennego należy zastosować nawiewnik manualny.

Podstawa prawna:

art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*