## Arkusz1
Pakiet 1
Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, (syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu klikolowego i mlekowego), powlekany kopolimerem karaploktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Początkowa wytrzymałość na rozciąganie 140% według USP i EP. Średnia wytrzymałość węzła: po 14 dniach 80%, a po 21 dniach 30%. Czas wchłaniania 56-70 dni od wszczepienia.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 4/0 | 3x45 | x | podwiązki | x |  | sasz. | 72
2 | 3/0 | 3x75 | x | podwiązki | x |  | sasz. | 1896
3 | 3/0 | 3x45 | x | podwiązki | x |  | sasz. | 36
4 | 2/0 | 3x75 | x | podwiązki | x |  | sasz. | 1224
5 | 0 | 3x75 | x | podwiązki | x |  | sasz. | 888
6 | 1 | 3x75 | x | podwiązki | x |  | sasz. | 228
7 | 2 | 3x75 | x | podwiązki | x |  | sasz. | 36
8 | 4/0 | 75 | 22 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 432
9 | 4/0 | 75 | 17 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 36
10 | 4/0 | 75 | 20 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 288
11 | 3/0 | 75 | 22 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 396
12 | 3/0 | 75 | 20 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 36
13 | 3/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 828
14 | 2/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 1332
15 | 2/0 | 75 | 37 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 1908
16 | 2/0 | 75 | 40 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 72
17 | 0 | 75 | 37 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 1620
18 | 0 | 75 | 40 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 108
19 | 0 | 75 | 30 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 756
20 | 1 | 90 | 48 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 288
21 | 1 | 90 | 40 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 1836
22 | 1 | 75 | 40 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 36
23 | 1 | 75 | 37 | okrągła | 1/2 koła | igła masywna | sasz. | 36
24 | 2 | 75 | 40 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 36
25 | 1 | 120 pętla | 65 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 72
26 | 1 | 90 | 64 | okrągła tępa | 1/2 koła |  | sasz. | 36
27 | 1 | 90 | 40 | tępa | 1/2 koła |  | sasz. | 72
28 | 2/0 | 52 | x | pętla endoskopowa z aplikatorem | x | szew endoskopowy | sasz. | 24
29 | 0 | 52 | x | pętla endoskopowa z aplikatorem | x | szew endoskopowy | sasz. | 24
30 | 2 | 90 | 48 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 1728
31 | 2/0 | 75 | 40 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła | fioletowa | sasz. | 36
32 | 2/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | fioletowa | sasz. | 288
33 | 6/0 | 45 | 2x8,6 | szpatułka, krzywizna 90 stopni, promień 5,08 mm, 432 mikrony | 1/4 koła | bezbarwna | sasz. | 24
34 | 5/0 | 45 | 2x8,6 | szpatułka, krzywizna 90 stopni, promień 5,08 mm, 432 mikrony | 1/4 koła | bezbarwna | sasz. | 24
35 | 2/0 | 18 |  |  |  | ładunek do automatycznego imadła laparoskopowego | sasz. | 12
36 | 0 | 18 |  |  |  | ładunek do automatycznego imadła laparoskopowego | sasz. | 12
37 | 1 | 75 | 37 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 1296
38 | 1 | 90 | 37 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła |  | sasz. | 612
39 | 1 | 90 | 40 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła |  | sasz. | 288
40 | 2/0 | 75 | 65 | okrągła | 1/2 koła | niebarwiony | sasz. | 672
41 | 1 | 75 | 27 | okrągła | 1/2 koła | niebarwiony | sasz. | 36
42 | 2 | 240 pętla | 65 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 84
43 | 3/0 | 45 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | nić bezbarwna, igła kosmetyczna | sasz. | 612
44 | 4/0 | 75 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | nić bezbarwna, igła kosmetyczna | sasz. | 612
45 | 5/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | nić bezbarwna, igła kosmetyczna | sasz. | 1224
46 | 6/0 | 45 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | nić bezbarwna, igła kosmetyczna | sasz. | 36
47 | 1 | 75 | 27 | okrągła wzmocniona pogrubiona | 1/2 koła |  | sasz. | 324
48 | 2/0 | 75 | 60 | odwrotnie tnąca | prosta |  | sasz. | 288
49 | 0 | 75 | 30 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 432
50 | 3/0 | 250 | x | podwiązka | x | filetowy na rolce | sasz. | 36
51 | 2/0 | 250 | x | podwiązka | x | filetowy na rolce | sasz. | 36
52 | 2 | 240 pętla | 65 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | fioletowy | sasz. | 24
53 | 1 | 75 | 32 | okrągła | igła J |  | sasz. | 36
54 | 3/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niebarwiony | sasz. | 504
55 | 7/0 | 30 | 2x6,3 | premium szpatułka, krzywizna 140 stopni, promień 2,60 mm, 200 mikrony | 3/8 koła | fioletowy | sasz. | 36
56 | 8/0 | 30 | 2x6,3 | premium szpatułka, krzywizna 140 stopni, promień 2,60 mm, 200 mikrony | 3/8 koła | fioletowy | sasz. | 36
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 2
Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament, z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu, laktydu. Czas podtrzymywania tkankowego 10 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymalości, po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitego wchłaniania 56 dni.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
2 | 3/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niebarwiona | sasz. | 36
3 | 3/0 | 75 | 19 | odwotnie tnąca | 3/8 koła | niebarwiona | sasz. | 36
4 | 4/0 | 75 | 17 | okrągła | 1/2 koła | fiolet | sasz. | 540
5 | 3/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | fiolet | sasz. | 540
6 | 2/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | fiolet | sasz. | 216
7 | 2/0 | 75 | 37 | okrągła | 1/2 koła | fiolet | sasz. | 108
8 | 0 | 75 | 37 | okrągła | 1/2 koła | fiolet | sasz. | 180
9 | 1 | 90 | 40 | okrągła | 1/2 koła | niebarwiona | sasz. | 108
10 | 2/0 | 75 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niebarwiona | sasz. | 612
11 | 3/0 | 75 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niebarwiona | sasz. | 72
12 | 1 | 90 | 48 | okrągła | 1/2 koła | fiolet | sasz. | 72
13 | 1 | 90 | 48 | okrągła | 1/2 koła | niebarwiona | sasz. | 1404
14 | 3/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | niebarwiony | sasz. | 684
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 3
Szew niewchłanialny, syntetyczny z poliestru, pleciony, powlekany silikonem (każde włókno z osobna i cała nić)
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
2 | 0 | 18 |  | ładunek do urządz. do laparoskopowego szycia |  |  | sasz. | 36
3 | 2/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 48
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 4
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy poliamidowy (pozycja 20-23 polibutesterowy)
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 2 | 75 | 2X77 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 36
2 | 3/0 | 90 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 72
3 | 3/0 | 75 | 39 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 72
4 | 2/0 | 75 | 39 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 216
5 | 5/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 72
6 | 1 | 100 | 27 | okrągła | 1/2 koła | mocna | sasz. | 324
7 | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna, nić niebarwiona | sasz. | 72
8 | 3/0 | 75 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 324
9 | 2/0 | 75 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 36
10 | 6/0 | 45 | 11 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 36
11 | 5/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 576
12 | 6/0 | 45 | 12 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 36
13 | 6/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 36
14 | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 1584
15 | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 72
16 | 6/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 72
17 | 9/0 | 13 | 5 | okrągła | 3/8 koła, krzywizna 140 stopni, promień 2,05 mm | igła pokryta strukturą silikonową przeciwdziałajacą powstawaniu zadziorów od imadła w części środkowej igły. | sasz. | 180
18 | 10/0 | 13 | 5 | okrągła | 3/8 koła, krzywizna 140 stopni, promień 2,05 mm | igła pokryta strukturą silikonową przeciwdziałajacą powstawaniu zadziorów od imadła w części środkowej igły. | sasz. | 24
19 | 11/0 | 13 | 4 | okrągła mikrochirurgiczna | 3/8 koła, krzywizna 140 stopni, długość zwoju 3,08 mm, promień 1,64 mm |  | sasz. | 60
20 | 2/0 | 30 | 26 | okrągła | 1/2 koła | nić polibutesterowa z haczykami | sasz. | 12
21 | 0 | 45 | 27 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | nić polibutesterowa z haczykami | sasz. | 12
22 | 2/0 | 15 | 26 | okrągła | 1/2 koła | nić polibutesterowa z haczykami | sasz. | 12
23 | 3/0 | 15 | 26 | okrągła | 1/2 koła | nić polibutesterowa z haczykami | sasz. | 12
24 | 10/0 | 30 | 6.9 | premium szpatułka | 1/2 koła, krzywizna 175 stopni, długość zwoju 4,60 mm, promień 2,30 mm, 203 mikrony |  | sasz. | 12
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 5
Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu. Zdolność podtrzymywania: po 2 tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tygodniach 65% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitego wchłaniania 6 miesięcy
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 4/0 | 75 | 20 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 666
2 | 3/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 2232
3 | 2/0 | 75 | 30 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 648
4 | 2/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 108
5 | 0 | 75 | 37 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 720
6 | 0 | 90 | 37 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 108
7 | 0 | 150 pętla | 40 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 168
8 | 1 | 150 pętla | 40 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 204
9 | 2/0 | 75 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | bezbarwna | sasz. | 540
10 | 3/0 | 75 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | bezbarwna | sasz. | 792
11 | 2/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | bezbarwna | sasz. | 36
12 | 1 | 150 pętla | 48 | okrągła | 1/2 koła | zielony | sasz. | 96
13 | 1 | 75 | 37 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | zielony | sasz. | 108
14 | 3/0 | 30 | 26 | okrągła | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 84
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 6
Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, z polibutesteru o kontrolowanej elongacji nici do 15% długości początkowej.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 3/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 1152
2 | 3/0 | 75 | 39 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 792
3 | 2/0 | 75 | 39 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 3312
4 | 2/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 648
5 | 2/0 | 75 | 60 | odwrotnie tnąca | prosta |  | sasz. | 36
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 7
Szwy niewchłanialne monofilamentowe polipropylenowe z dodatkiem polietylenu.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 5/0 | 60 | 2x10 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 36
Podpis:
Pakiet 8
Szew syntetyczny niewchłanialny poliamidowy pleciony powlekany silikonem.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 1 | 7x75 |  | podwiązka |  |  | sasz. | 36
2 | 3/0 | 45 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | nić w kolorze białym | sasz. | 96
3 | 2/0 | 12x45 |  | podwiązka |  | nić w kolorze białym | sasz. | 36
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 9
Szew naturalny, pleciony, powlekany woskiem lub silikonem, jedwabny.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 6/0 | 45 | 2x7,4 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła | igła premium, krzywizna 145 stopni, promień 2,41 mm | sasz. | 36
2 | 2/0 | 45 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 156
3 | 2/0 | 45 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 72
4 | 3/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 1152
5 | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 1800
6 | 5/0 | 45 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 360
7 | 6/0 | 45 | 2x7,4 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła premium, krzywizna 110 stopni, promień 3,18 mm | sasz. | 12
8 | 7/0 | 45 | 2x6,3 | szpatułka | 3/8 koła | krzywizna 140 stopni długość zwoju 4,8 mm promień 2,6, 200 mikronów | sasz. | 24
9 | 6/0 | 45 | 11 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła kosmetyczna | sasz. | 108
10 | 7/0 | 45 | 7.4 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła premium, krzywizna 110 stopni, 305 mikronów | sasz. | 24
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 10
Szew wchłanialny syntetyczny monofilament z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Wytrzymałość tkankowa 75% po 2 tygodniach, a po 3 tygodniach - 40%. Czas podtrzymywania tkankowego do 35 dni. Czas wchłaniania 90-110 dni.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 2/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | niebarwiony | sasz. | 216
2 | 3/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | barwiony | sasz. | 36
3 | 1 | 75 | 27 | okrągła wzmocniona | 1/2 kołą | barwiony | sasz. | 72
[9 empty] | Razem | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 11
Siatki przepuklinowe.
L.p | Opis |  |  |  | Rozmiar siatki +/- 1 cm | Jedn. Miary | Prognoza zużycia na 2 lata | Cena netto jednostki |  | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa i numer katalogowy produktu
1 | Siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych Dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu polipropylenowego 50% i polilaktydu 50%, |  |  |  | 15x9 | sztuki | 12
2 | Synetyczna siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentowa o rozmiarach porów 2,4x2,0 mm, ciężar siatki 46g/m² |  |  |  | 15x15 | sztuki | 30
3 | Implant chirurgiczny wykonany z wieprzowego kolagenu skórnego z naturalną zawartością włókien elastyny, w pełni naturalny, niekompozytowy materiał biologiczny, nie ulegający biorekonfiguracji z dodatkowymi wiązaniami krzyżowymi włókien kolagenowych, ulegający neowaskularyzacji |  |  |  | 10cmx10cmx1,5mm | sztuki | 1
4 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami, |  |  |  | wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość urządzenia 35,5 cm | sztuki | 6
5 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 15 wchłanialnymi wkrętami, |  |  |  | wysokość aktywna 4,1 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość urządzenia 36 cm | sztuki | 6
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 12
Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas całkowitego wchłaniania 90-110 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 7 dniach min. 90% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min. 75% pierwotnej wytrzymałości.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 3/0 | 15 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
2 | 3/0 | 30 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
3 | 3/0 | 45 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
4 | 4/0 | 30 | 24 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
5 | 4/0 | 45 | 24 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 48
6 | 4/0 | 15 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 12
7 | 4/0 | 30 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 12
8 | 2/0 | 15 | 27 | Okrągła wzmocniona | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 36
9 | 2/0 | 30 | 27 | Okrągła wzmocniona | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
10 | 3/0 | 58 | 24 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 12
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 13
Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min. 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 65% pierwotnej wytrzymałości.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 2/0 | 45 | 24 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 12
2 | 2/0 | 60 | 24 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 12
3 | 3/0 | 45 | 60 | odwrotnie tnąca | prosta | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 12
4 | 3/0 | 15 lub 30 | 26 | okrągła | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 36
5 | 0 | 23 | 37 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 96
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 14
Wosk kostny.
L.p | Opis | [5 empty] | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
1 | Wosk kostny składający się z mieszaniny wosku pszczelego , parafiny i środka zmiękczającego-palmitynianu izopropylowego | [5 empty] | sasz. | 72
Podpis:
Pakiet 15
Syntetyczny wchłanialny szew pleciony, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu ), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, wywyołujacych infekcje pooperacyjne. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - min 75 %, po 21 dniach min 50%, po 28 dniach min. 25 %
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 1 | 90 | 36 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 36
2 | 1 | 150 | 40 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | szew pętlowy | sasz. | 48
3 | 2/0 | 90 | 36 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 36
4 | 0 | 90 | 36 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 36
5 | 0 | 70 | 31 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 576
6 | 4/0 | 70 | 17 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 288
7 | 3/0 | 70 | 17 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 72
8 | 4/0 | 70 | 22 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 72
9 | 3/0 | 70 | 22 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 72
10 | 4/0 | 70 | 26 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 36
11 | 3/0 | 70 | 26 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 468
12 | 2/0 | 70 | 26 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła | igła o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym | sasz. | 36
13 | 2/0 | 70 | 26 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 252
14 | 2/0 | 70 | 31 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 252
15 | 2/0 | 70 | 36 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 252
16 | 0 | 70 | 36 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 108
17 | 2/0 | 90 | 36 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 72
18 | 0 | 90 | 36 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 540
19 | 1 | 90 | 36 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 360
20 | 0 | 70 | 40 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 72
21 | 1 | 90 | 40 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 540
22 | 2/0 | 70 | 48 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła | wzmocniona | sasz. | 72
23 | 1 | 70 | 48 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 36
24 | 2 | 90 | 48 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 1044
25 | 1 | 70 | 36 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła |  | sasz. | 108
26 | 1 | 90 | 36 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła |  | sasz. | 72
27 | 1 | 90 | 40 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła |  | sasz. | 108
28 | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej,nić niebarwiona | sasz. | 720
29 | 3/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej,nić niebarwiona | sasz. | 360
30 | 5/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego o wysmuklonej dwuwklęsłej części penetrującej; nić niebarwiona | sasz. | 180
31 | 1 | 70 | 31 | okrągła rozwarstwiająca | 1/2 koła |  | sasz. | 864
32 | 2/0 | 70 | 26 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej,nić niebarwiona | sasz. | 36
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 16
Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 6/0 | 45 | 11 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej,nić niebarwiona | sasz. | 48
2 | 2/0 | 75 | 65 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 72
3 | 3/0 | 45 | 19 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej,nić niebarwiona | sasz. | 276
4 | 3/0 | 45 | 26 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej,nić niebarwiona | sasz. | 96
5 | 3/0 | 75 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego o wysmuklonej dwuwklęsłej części penetrującej; nić niebarwiona | sasz. | 312
6 | 2/0 | 75 | 36 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego o wysmuklonej dwuwklęsłej części penetrującej; nić niebarwiona | sasz. | 264
7 | 6/0 | 45 | 2x8 | szpatułka z mikroostrzem, podwójna,średnica drutu 356 mikronów | 1/4 koła |  | sasz. | 48
8 | 8/0 | 30 | 2x6,5 | szpatułka z mikoroostrzem, podwójna,średnica drutu 203 mikronów | 3/8 koła |  | sasz. | 168
9 | 7/0 | 30 | 2x6,5 | szpatułka z mikoroostrzem, podwójna,średnica drutu 203 mikronów | 3/8 koła |  | sasz. | 156
10 | 5/0 | 45 | 2x8 | szpatułka, podwójna,średnica drutu 356 mikronów | 1/2 koła |  | sasz. | 96
11 | 0 | 90 | 40 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 144
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 17
Syntetyczny niewchłanialny, pleciony szew poliestrowy zabudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylenem.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 2/0 | 70 | 254 | igła prosta trokarowa | prosta | kolor zielony | sasz. | 12
2 | 2/0 | 2x70 | bez igły |  |  | kolor zielony | sasz. | 36
3 | 0 | 2x70 | bez igły |  |  | kolor zielony | sasz. | 36
4 | 2 | 2x70 | bez igły |  |  | kolor zielony | sasz. | 36
5 | 0 | 75 | 36 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 144
6 | 1 | 2x50 | 90 | konwencjonalnie tnaca | 3/8 koła | kolor zielony, 2 szwy w saszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową | sasz. | 24
7 | 5 | 4x75 | 55 | okragła tnąca o trzech krawędziach ostrych | 1/2 koła | 4 szwy w saszetce | sasz. | 120
8 | 3/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | kolor zielony | sasz. | 12
9 | 2/0 | 90 | 2x31 | okragła tnąca o trzech krawędziach ostrych | 3/8 koła | kolor zielony | sasz. | 156
10 | 2/0 | 75 | 31 | okragła rozwarstwiająca | 1/2 koła | kolor zielony | sasz. | 876
11 | 0 | 75 | 31 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 180
12 | 2 | 4x75 | 45 | okragło-tnaca | 1/2 koła | 4 szwy w saszetce, kolor zielony | sasz. | 24
13 | 5-0 | 45 | 8 | szpatułowa podwójna odwrotnie tnąca, 356 mikronów, kąt 100 stopni | 1/4 koła | kolor biały | sasz. | 48
[9 empty] | Razem | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 18
Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilmentowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakownia.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 3/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 288
2 | 6/0 | 45 | 11 | ODWROTNIE TNĄCA | 3/8 KOŁA | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 96
3 | 5/0 | 45 | 16 | KONWENCJONALNIE TNĄCA | 3/8 KOŁA | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 1008
4 | 4/0 | 45 | 19 | ODWROTNIE TNĄCA | 3/8 KOŁA |  | sasz. | 1944
5 | 3/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 648
6 | 3/0 | 45 | 26 | ODWROTNIE TNĄCA | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 144
7 | 2/0 | 75 | 26 | ODWROTNIE TNĄCA | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 324
8 | 2/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 2484
9 | 10/0 | 30 | 2x7 | szpatułkowa z mikroostrzem | 1/2 KOŁA | igła o średnicy drutu 203 mikronów | sasz. | 96
10 | 8/0 | 45 | 8 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła | igła o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, średnica drutu 203 mikrony | sasz. | 96
11 | 6/0 | 45 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 360
12 | 3/0 | 45 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego o wysmuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 108
13 | 1 | 2X50 | 90 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | 2 szwy w saszetce + 2 rurki winylowe 40 mm | sasz. | 72
14 | 10/0 | 13 | 5 | okrągła | 3/8 koła | igła o średnicy drutu 130 mikronów, długość cięciwy 4 mm | sasz. | 12
15 | 9/0 | 13 | 5 | okrągła | 3/8 koła | igła o średnicy drutu 100 mikronów, długość cięciwy 4 mm | sasz. | 48
16 | 10/0 | 13 | 5 | okrągła | 3/8 koła | igła o średnicy drutu 100 mikronów, długość cięciwy 4 mm | sasz. | 192
17 | 10/0 | 13 | 5.1 | okrągła | 3/8 koła | igła o średnicy drutu 75 mikronów, długość cięciwy 4 mm | sasz. | 24
18 | 2/0 | 75 | 26 | ODWROTNIE TNĄCA | 3/8 KOŁA | igła do szwu skórnego plastycznego o wysmuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 72
19 | 1 | 200 pętla | 45 | okrągła o trzech krawędziach tnących | 1/2 koła |  | sasz. | 72
20 | 0 | 150 pętla | 40 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 24
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 19
Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 8/0 | 60 | 8 | okrągła podwójna | 3/8 koła | 175μ Kąt 140° cięciwa 6 mm | sasz. | 144
2 | 3/0 | 75 | 60 | prosta, odwrotnie tnąca |  |  | sasz. | 108
3 | 0 | 75 | 36 | odwrotnie tnąca | 3/8 KOŁA |  | sasz. | 36
4 | 4/0 | 75 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła o wymuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 180
5 | 10/0 | 30 | 2x6,5 | szpatułka z mikroostrzem, średnica igły 203 mikrony | 3/8 koła |  | sasz. | 12
6 | 10/0 | 23 | 2x16 | prosta szpatułka , średnica drutu 152 mikronów | prosta |  | sasz. | 72
7 | 10/0 | 13 | 3.8 | OKRĄGŁA | 3/8 koła | 75μ Kąt 135° cięciwa 3 mm | sasz. | 192
8 | 2/0 | 75 | 31 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 468
9 | 0 | 100 | 36 | okrągła o trzech krawędziach ostrych | 1/2 koła |  | sasz. | 132
10 | 1 | 100 | 40 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła |  | sasz. | 204
11 | 5/0 | 45 | 16 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego patycznego, o wymuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 432
12 | 4/0 | 45 | 16 | KONWENCJONALNIE TNĄCA | 3/8 koła | igła o wymuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 360
13 | 4/0 | 45 | 26 | konwncjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej dwuwklęslej części penetrującej | sasz. | 24
14 | 3/0 | 45 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej dwuwklęslej części penetrującej | sasz. | 252
15 | 4/0 | 45 | 19 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 180
16 | 2/0 | 75 | 2x70 | okrągła | prosta |  | sasz. | 108
17 | 5/0 | 90 | 2x17 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 12
18 | 2/0 | 75 | 60 | prosta, odwrotnie tnąca |  |  | sasz. | 36
19 | 3/0 | 90 | 2x16 | okrągła z mikroostrzem tnącym | 1/2 koła | szew do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo, samouszczelaniający się | sasz. | 12
20 | 4/0 | 90 | 2x20 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 12
21 | 3/0 | 75 | 22 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 12
22 | 5/0 | 90 | 2x16 | okrągła z mikroostrzem tnącym | 1/2 koła | szew do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo | sasz. | 36
23 | 4/0 | 90 | 2x20 | okrągła z mikroostrzem tnącym | 1/2 koła | szew do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo | sasz. | 60
24 | 6/0 | 45 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | odwrotnie tnąca, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 108
25 | 5/0 | 45 | 16 | konwncjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego patycznego, o wymuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 108
26 | 4/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego patycznego, o wymuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 36
27 | 5/0 | 45 | 19 | konwncjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego patycznego, o wymuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 180
28 | 4/0 | 45 | 19 | konwncjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej dwuwklęslej części penetrującej | sasz. | 672
29 | 3/0 | 45 | 19 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego patycznego, o wymuklonej dwuwklęsłej części penetrującej | sasz. | 108
30 | 4/0 | 45 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej dwuwklęslej części penetrującej, szew niebarwiony | sasz. | 120
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 20
Szew stalowy,naturalny,niewchłanialny,jednowłóknowy, wykonany ze stali nierdzewnej.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 5 | 75 | 55 | odwrotnie tnąca wzmocniona | 1/2 koła | drut jednowłóknowy, igła obrotowa | sasz. | 12
2 | 5 | 75 | 55 | konwencjonalnie tnąca trokarowa | 1/2 koła | monofilament | sasz. | 48
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 21
Implanty kompozytowe i materiały służące do ich mocowania.
L.p. | Opis | [5 empty] | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
1 | Proteza z siatki wchłanialnej do zaopatrywania urazów śledziony, owalna, w rozmiarze 26,0 x 30,0 cm, wyposażona w dwie przewiązki do zamknięcia implantu wokół śledziony. Materiał wchłanialny o czasie podtrzymywania 28-35 dni i okresie absorpcji do 3 m-cy, 1 sztuka w opakowaniu | [5 empty] | sasz. | 1
2 | Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji 56-70 dni. Rozmiar implantu: 6,0 x 11,0 cm, 3 sztuki w opakowaniu. | [5 empty] | sasz. | 117
3 | Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60% pierwotnej wytrzymałości, po 14dniach 30% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji ok. 84 dni. Rozmiar implantu_6x11cm, 3 sztuki w opakowaniu | [5 empty] | szt. | 4
4 | Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji 56-70 dni. Rozmiar implantu: 15,0 x 15,0 cm, 1 sztuka w opakowaniu. | [5 empty] | sasz. | 10
5 | Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji 56-70 dni. Rozmiar implantu: 30,0 x 30,0 cm, 1 sztuka w opakowaniu. | [5 empty] | sasz. | 10
6 | Implant powięziowy do operacyjnego leczenia przepuklin zbudowany z niewchłanialnych,bezbarwnych włókien polipropylenu, splecionych w systemie blokadowym. Wielkość oczek 1380x1100 mikrometrów. Rozmiar implantu_6x11cm, 1 sztuka w opakowaniu | [5 empty] | szt. | 2
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 22
Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 3/0 | 70 | 26 | okrągła | 1/2 koła | fioletowy | sasz. | 576
2 | 2/0 | 70 | 31 | okrągła | 1/2 koła | fioletowy | sasz. | 72
3 | 0 | 150 pętla | 40 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | fioletowy | sasz. | 48
4 | 1 | 150 pętla | 40 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | fioletowy | sasz. | 144
5 | 3/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niebarwiony | sasz. | 72
6 | 2/0 | 70 | 26 | okrągła | 1/2 koła | fioletowy | sasz. | 108
7 | 0 | 70 | 36 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | fioletowy | sasz. | 72
8 | 5/0 | 70 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niebarwiony | sasz. | 252
9 | 5/0 | 70 | 17 | okrągła | 3/8 koła | fioletowy | sasz. | 36
10 | 1 | 150, pętla | 48 | okrągła wzmocniona | 1/2 koła | fioletowy | sasz. | 72
11 | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niebarwiony | sasz. | 144
12 | 4/0 | 70 | 20 | okrągła | 3/8 koła |  | sasz. | 72
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 23
Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MetycylinoopornyStaphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 3/0 | 70 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu; nić niebarwiona | sasz. | 324
2 | 4/0 | 70 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu; nić niebarwiona | sasz. | 300
3 | 5/0 | 70 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego o wysmuklonej dwuwklęsłej części penetrującej; nić niebarwiona | sasz. | 144
4 | 6/0 | 70 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu; nić niebarwiona | sasz. | 144
5 | 5/0 | 70 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu; nić niebarwiona | sasz. | 144
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 24
Szew naturalny. Jedwabny, pleciony, impregnowany woskiem dla zmniejszenia kapilarności, niewchłanialny, oczyszczony. Okres ważnosci 3 lata.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 7/0 | 30 | 6.5 | szpatułka z mikroostrzem tnącym,średnica drutu 203 mikronów | 3/8 koła | szew czarny | sasz. | 156
2 | 4/0 | 45 | 16 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu penetrującym | sasz. | 384
3 | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu penetrującym | sasz. | 384
4 | 3/0 | 45 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu penetrującym | sasz. | 672
5 | 2/0 | 45 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu penetrującym | sasz. | 108
6 | 5/0 | 75 | 16 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 288
7 | 4/0 | 75 | 16 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | szew czarny | sasz. | 252
8 | 4/0 | 4x45 | 16 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | 4 szwy w saszetce (3 czarne, 1 biały) | sasz. | 360
9 | 5/0 | 75 | 13 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 72
10 | 3/0 | 45 | 19 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 96
11 | 6/0 | 45 | 11 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu penetrującym | sasz. | 48
12 | 7/0 | 45 | 2x8 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła o wysmuklonym, dwuwklęsłym ostrzu penetrującym, średnica drutu 254 mikrony | sasz. | 24
13 | 8/0 | 45 | 2x6,5 | szaptułowa wklęsła, średnica 178 mikronów, kąt 140 stopni | 3/8 koła | szew niebieski skręcany | sasz. | 12
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 25
Pakiet nr 25. Syntetyczny wchłanialny szew pleciony o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50%, po 14 dniach 0%. Igły o zwiększonej odporności na zniekształcenie, zwiększonej stablności w imadle, o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 0 | 90 | 48 | okrągła rozwarstwiająca wzmocniona | 1/2 koła | nić niebarwiona | sasz. | 2484
2 | 6/0 | 45 | 11 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona | sasz. | 36
3 | 5/0 | 45 | 11 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona | sasz. | 72
4 | 4/0 | 75 | 16 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona | sasz. | 72
5 | 4/0 | 75 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona | sasz. | 72
6 | 3/0 | 75 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona | sasz. | 36
7 | 4/0 | 75 | 16 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | nić niebarwiona | sasz. | 180
8 | 3/0 | 75 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona | sasz. | 24
9 | 2/0 | 75 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | Igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej,nić niebarwiona | sasz. | 108
10 | 3/0 | 75 | 36 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona | sasz. | 36
11 | 2/0 | 75 | 36 | odwrotnie tnąca | 3/8koła | igła do szwu skórnego plastycznego, o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona | sasz. | 108
12 | 1 | 90 | 48 | okrągła rozwarstwiająca wzmocniona | 1/2 koła | nić niebarwiona | sasz. | 2484
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 26
Preparaty hemostatyczne
L.p. | Opis | [5 empty] | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
1 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 35 cm | [5 empty] | sasz. | 12
2 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10 cm x 20 cm | [5 empty] | sasz. | 300
3 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm | [5 empty] | sasz. | 540
4 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 7,5 cm x 10 cm | [5 empty] | sasz. | 24
5 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 15,2 cm x 22,9 cm | [5 empty] | sasz. | 50
6 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 7 x 5 x 0,1 cm. | [5 empty] | szt. | 300
7 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 7 x 5 x 1 cm. | [5 empty] | szt. | 200
8 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie cylindrycznej gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach granicznych - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 3 x 8 cm. | [5 empty] | sasz. | 20
9 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 x 5,1 cm. | [5 empty] | sasz. | 20
10 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10,2 x 5,1 cm. | [5 empty] | sasz. | 20
11 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) w formie proszku o działaniu bakteriobójczym udokumentowanym badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Objętość gotowego hemostatyku 3g. Opakowanie zawiera 5 sztuk | [5 empty] | szasz. | 5
12 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. | [5 empty] | sasz. | 10
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 27
Niewchłanialna nić poliestrowa spleciona w taśmę o szerokości 5mm.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 5mm | 40 | 48 | okrągła, wzmocniona podwójna | 1/2 koła |  | sasz. | 18 | 134
Podpis:
Pakiet 28
Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami. Syntetyczny szew wykonany z polidioksanonu, ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Czas podtrzymywania tkankowego dla szwów USP 3/0 i większych: 80% po 14 dniach, 60% po 28 dniach, 40% po 42 dniach; dla szwów 4/0 i mniejszych: 67% po 14 dniach, 50% po 28 dniach, 37% po 42 dniach. Przybliżony okres wchłaniania się szwu wynosi: 120 – 180 dni.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 0 | 14x14 | 22 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 60
2 | 0 | 24x24 | 26 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła |  | sasz. | 60
3 | 0 | 14x14 | 36 | okragła | 1/2 koła |  | sasz. | 60
4 | 3/0 | 24x24 | 26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | sasz. | 60
5 | 2-0 | 14x14 | 26 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 60
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 29
Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu. Barwiony na fioletowo. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres wchłaniania: 210 dni.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 0 | 45 | 26 | odwrotnie tnąca, | 1/2 koła |  | sasz. | 60
2 | 1 | 45 | 26 | odwrotnie tnąca, | 1/2 koła |  | sasz. | 24
3 | 0 | 45 | 26 | odwrotnie tnąca, | 1/2 koła |  | sasz. | 24
4 | 3-0 | 15 | 19 | odwrotnie tnąca, | 3/8 koła |  | sasz. | 24
[9 empty] | Razem | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 30
Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Okres wchłaniania: 91 dni. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 3/0 | 15 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
2 | 3/0 | 30 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
3 | 3/0 | 45 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
4 | 4/0 | 30 | 24 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
5 | 3/0 | 45 | 24 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
6 | 3/0 | 15 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
7 | 4/0 | 30 | 19 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
8 | 2/0 | 15 | 26 | Okrągła wzmocniona | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 120
9 | 2/0 | 30 | 26 | Okrągła wzmocniona | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 72
10 | 3/0 | 60 | 24 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/8 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
11 | 2-0 | 15 | 26 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
12 | 2-0 | 30 | 26 | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 1/2 koła | jednokierunkowe haczyki i pętlowy chwytak | sasz. | 24
[10 empty] | 0 |  | 0
Podpis:
Pakiet 31
Bezwęzłowe szwy do kontrolowanego zamykania ran z igłą chirurgiczną na jednym końcu i regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny szew wykonany z polipropylenu ze spiralnie ułożonymi kotwicami, niewchłanialny.
L.p. | Rozmiar chirurgiczny nici | Długość nici | Rozmiar igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Uwagi dotyczące szwu | Jedn. Miary | Prognoza zużycia saszetek na 2 lata | Cena jedn netto | Wartość netto na 2 lata | stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Nazwa i numer katalogowy produktu
| usp | cm | mm
1 | 2/0 | 30 | 22 | okrągła | 1/2 koła |  | sasz. | 12
Podpis: