OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia: SKALERY STOMATOLOGICZNE

Wymagana ilość: 5 (pięć) sztuk

| Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

Ja/My oferuję/-my SKALERY STOMATOLOGICZNE, zgodny z niżej wymienionymi parametrami:

| Lp. | Parametr / warunek | TAK / NIE podać | Uzupełnić – podać dane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Oferowany model / typ/rok | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| URZĄDZENIE |
|  | Uchwyty skalera kompatybilny ze skalerami Woodpecker, EMS oraz TKD fabrycznie nowe, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie - 134oC i 2 Bar | TAK/NIE |  |
|  | Rękojeść wykonana ze stopu tytanu | TAK/NIE |  |
|  | Pasują do końcówek skalera (tipów) EMS:G1T-G5T, P1T i P3T Woodpecker oraz AX (EMS) prod. TKD | TAK/NIE |  |
|  | Kompatybilne z unitami Stern Weber: CEFLA S.C. 200 – nr ser. 71S22132; CEFLA S.C. 200 – nr ser. 71S22144; STERN WEBER S200 – nr ser. 71SW0799; CEFLA S.C. 200 – nr ser. 71S22148; CEFLA S.C. 200 – nr ser. 71S22150; CEFLA S.C. 200 – nr ser. 71S22149; CEFLA S.C. 200 – nr ser. 71S22123; CEFLA S.C. 200 – nr ser. 71S22122; S200 - nr ser. 71SW0220 S200 - nr ser. 71SW0221 TEKNIKA SRYA - nr ser. 3570203-P4470; S190 - nr ser. 71SG0403; S190 - nr ser. 71SG0385; S190 - nr ser. 71SG0404; S190 - nr ser. 71SG0319; S200 - nr ser. 71SW0266; S190 - nr ser. 71SG0334; S190 - nr ser. 71SG0054 | TAK/NIE |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |
|  | Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK/NIE |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/NIE, podać |  |
|  | W cenie oferty wymaganie przez producenta przeglądy w okresie gwarancji | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność serwisu w minimum dwóch miejscach autoryzowanych przez producenta lub w siedzibie producenta na terenie Polski, jedno w odległości nie więcej niż 50 km od Użytkownika | TAK/NIE, podać |  |
|  | Instalacja i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi zakończone certyfikatem, w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK/NIE |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE 0051 | TAK/NIE |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy ( nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowa wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK/NIE |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 10 dni roboczych jeżeli naprawa wymaga wymiany części zamiennych | TAK/NIE |  |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez Wykonawcę od 8:00 do 15.30 w dni robocze | TAK/NIE |  |
|  | Informacja o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | W okresie gwarancji 3 wymiany tej samej części/ podzespołu powodują wymianę części/podzespołu urządzenia na nową | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od dostawy urządzenia | TAK/NIE |  |
| Cena jednostkowa netto (za 1 sztukę): |  |
| Podatek VAT: |  |
| Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę): | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |
| Wartość netto (za 5 sztuk): |  |
| Podatek VAT: |  |
| Wartość brutto (za 5 sztuk): | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |

..................................., dn. ...................	.............							......................................................

(Miejscowość i data)											(podpis Wykonawcy)

# Footnotes

Należy skreślić niewłaściwe

Należy skreślić niewłaściwe

dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)