## Arkusz1
Lp. | Parametry wymagane minimalne | Parametry oferowane | Liczba kpl. | VAT w % | Cena jednostkowa netto | Wartość netto ogółem (kol.4x6) | Wartość brutto (kol. 7 + VAT)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Nowe zestawy do transportu i dystrybucji wody pitnej: | (nazwa, typ, model producent oferowanego pojazdu) | 1
cysterna o pojemności 500 litrów - 2 sztuki, cysterna o pojemności 1000 litrów - 1 sztuka, cysterna o pojemności 2000 litrów - 1 sztuka, podwozia/przyczepy szosowe przystosowane do transportu ww cystern - 4 sztuki
Charakterystyka techniczna cysterny o pojemności 500 litrów – zamówienie dotyczy dwóch cystern
· pojemność: 500 litrów,
· zbiornik jednokomorowy,
· przekrój zbiornika: okrągły lub eliptyczny,
· zbiornik i poszycie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej,
· powierzchnia zewnętrzna wykonana techniką mazerowania,
· właz górny z pokrywą, odpowietrznikiem, zamykaniem uniemożliwiającym dostęp osób trzecich,
· możliwość dystrybucji wody 2 zaworami spustowymi z tyłu cysterny,
· króciec do napełniania cysterny DN50,
· atest Państwowego Zakładu Higieny – dotyczy cysterny oraz elementów stanowiących wyposażenie cysterny
· montaż na podwoziu przyczepy szosowej.
Charakterystyka techniczna podwozia dla cysterny o pojemności 500 litrów – zamówienie dotyczy dwóch podwozi:
· przyczepa jednoosiowa przystosowana do ciągnięcia przez pojazd o dopuszczalnej masie ciągniętej 750 kg,
· konstrukcja spawana z profili stalowych w całości ocynkowana ogniowo,
· wymiary i koła dostosowane do przedmiotowej cysterny,
· zaczep kulowy,
· burty z blachy stalowej, wysokość burty min. 35 cm. – max.: 40 cm,
· tylna burta otwierana,
· koło podporowe,
· stopy podporowe stabilizujące przyczepę,
· błotniki z chlapaczami,
· oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym.
Charakterystyka techniczna cysterny o pojemności 1000 litrów – zamówienie dotyczy jednej cysterny:
· pojemność: 1000 litrów,
· zbiornik jednokomorowy z przegrodą i konstrukcji dwupłaszczowej – izolowany,
· zbiornik i konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej,
· płaszcz zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej,
· powierzchnia zewnętrzna wykonana techniką mazerowania,
· przekrój zbiornika: okrągły lub eliptyczny,
· właz górny z pokrywą, odpowietrznikiem, zamykaniem uniemożliwiającym dostęp osób trzecich,
· dystrybucja wody: min. 2 zawory spustowe i króciec do napełniania cysterny DN50 – w zamykanej w skrzynce ze stali nierdzewnej z tyłu cysterny,
· montaż na podwoziu przyczepy szosowej dwuosiowej DMC do 2000 kg,
· atest Państwowego Zakładu Higieny – dotyczy cysterny oraz elementów stanowiących wyposażenie cysterny dopuszczonych do transportu wody pitnej.
Charakterystyka techniczna podwozia dla cysterny o pojemności 1000 litrów – zamówienie dotyczy jednego podwozia:
· przyczepa jedno lub dwuosiowa z burtami,
· burty z blachy stalowej, wysokość burty min.35 cm. – max.: 40 cm,
· tylna burta otwierana,
· wymiary i koła dostosowane do przedmiotowej cysterny,
2. | · zaczep kulowy,
· DMC przyczepy: max 2000 kg,
· konstrukcja spawana z profili stalowych o dużej wytrzymałości,
· koło podporowe,
· błotniki z chlapaczami,
· oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym.
Charakterystyka techniczna cysterny o pojemności 2000 litrów – zamówienie dotyczy jednej cysterny:
· pojemność: 2000 litrów,
· zbiornik jednokomorowy z przegrodą i konstrukcji dwupłaszczowej – izolowany,
· zbiornik i konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej,
· płaszcz zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej,
· powierzchnia zewnętrzna wykonana techniką mazerowania,
· przekrój zbiornika: okrągły lub eliptyczny,
· właz górny z pokrywą, odpowietrznikiem, zamykaniem uniemożliwiającym dostęp osób trzecich,
· dystrybucja wody: min. 2 zawory spustowe i króciec do napełniania cysterny DN50 – w zamykanej skrzynce ze stali nierdzewnej z tyłu cysterny,
· montaż na podwoziu przyczepy platformowej dwuosiowej DMC do 3500 kg,
· atest Państwowego Zakładu Higieny – dotyczy cysterny oraz elementów stanowiących wyposażenie cysterny dopuszczonych do transportu wody pitnej.
Charakterystyka techniczna podwozia dla cysterny o pojemności 2000 litrów – zamówienie dotyczy jednego podwozia:
· przyczepa platformowa, dwuosiowa,
· wymiary i koła dostosowane do przedmiotowej cysterny,
· zaczep kulowy,
· DMC przyczepy: max 3500 kg,
· koło podporowe,
· błotniki z chlapaczami,
· oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym.
Warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji min. 12 miesięcy obejmującą swoim zakresem cały przedmiot zamówienia w przypadku jego wszelkich usterek lub wad fizycznych,
Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania dodatkowe:
a. fabrycznie nowy, nierejestrowany, nieużywany, rok produkcji nie wcześniej niż 2023,
b. dokumenty w języku polskim wymagane przy dostawie:
atest Państwowego Zakładu Higieny – dotyczy każdej dostarczanej cysterny i elementów stanowiących wyposażenie dostarczanych cystern,
instrukcję dezynfekcji cystern,
instrukcja eksploatacji i obsługi,
książka serwisowa,
książka/karta gwarancyjna,
katalog części zamiennych,
wszystkie wymagane do rejestracji podwozia,
inne niezbędne dokumenty wymagane prawem,
c. dostawa oraz odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego wskazanej w umowie,
5. | d. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko,
e. Wykonawca zapewni przeszkolenie 4 pracowników Zamawiającego i instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP oraz budowy i obsługi dostarczanego przedmiotu zamówienia w dniu odbioru na własny koszt,
f. wykonanie przez Zamawiającego logo i napisów na dostarczanym przedmiocie zamówienia bez utraty gwarancji – treść, grafika i umiejscowienie - do ustalenia,
g. wykonanie przez Zamawiającego napisów informacyjnych – treść, grafika i umiejscowienie – do ustalenia,
h. Zamawiający dopuszcza dokonanie pierwszej rejestracji przyczep przez Wykonawcę jeśli zachodzi konieczność zmiany ich przeznaczenia.
RAZEM