Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1 –  Igły do biopsji, znaczniki tkankowe oraz wymienne pojemniki próżniowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 8G x 9 cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt | 5 |  |  |  |
| 2 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 8G x 12 cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt | 5 |  |  |  |
| 3 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 10G x 12cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt | 5 |  |  |  |
| 4 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 10G x 9 cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt | 220 |  |  |  |
| 5 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 8G x 12 cm | szt | 10 |  |  |  |
| 6 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontolą USG 10G x 12 cm | szt | 2 |  |  |  |
| 7 | Znaczniki tkankowe 8G | szt | 15 |  |  |  |
| 8 | Znaczniki tkankowe 10G | szt | 225 |  |  |  |
| 9 | Wymienny pojemnik próżniowy (800cc) | szt | 210 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

**Zamawiający wymaga, aby materiały zużywalne  były kompatybilne z urządzeniem Mammotome ®evolve ™

………………………………………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  – Igły do biopsji cienkoigłowej oraz igły lokalizacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do biopsji cienkoigłowej długości 15 cm kompatybilne z pistoletem BARD | Szt | 10 |  |  |  |
| 2 | Igły lokalizacyjne typu Z 10 cm | Szt | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy