Zebrzydowice, dnia 15.03.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.3.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych”.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej ww. zadania o opracowanie geologiczne.**

**Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy opinię geotechniczną sporządzoną na okoliczność przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Staropolskiej.**

**Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości studni między projektem (4 szt.) a przedmiarem (8 szt.).**

**Odpowiedź: W zakresie ilości studni rewizyjnych ujętych w przedmiarze robót wyjaśniam, że w ramach robót odwodnieniowych przebudowie poddane zostaną dwa odcinki kanalizacji deszczowej wraz z 8 studniami rewizyjnymi (w załączeniu profil kanalizacji deszczowej).**

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**